## Todos
Ordem | Nome do Equipamento | Marca | Modelo | Quantidade disponível | Aplicação (finalidade do uso) | Fonte de financiamento | Localização (em que Lab. ficará) | Valor de mercado (estimado)
1 | Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) | PerkinElmer | Optima 8300 | 1 | Determinação de Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Sn, Ti, Tl, V e Zn, em amostras de solos, plantas, sedimentos e efluentes industriais. | PROAP ou PAP ou FINEP ou FONTE 640 | Laboratório Sala de Equipamentos | 200054.35
2 | Espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua e forno de grafite (HR-CS GF AAS) | Analytik Jena | ContrAA 700 | 1 | Determinação de Al, As, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Pb, Si e Zn, em amostras de solos, plantas, sedimentos e efluentes industriais. | PROAP ou PAP ou FINEP ou FONTE 640 | Laboratório Sala de Equipamentos | 192000
3 | Espectrômetro de absorção atômica em chama (F AAS) | PerkinElmer | AAnalyst 200 | 1 | Determinação de Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Pb, Si e Zn em amostras de solos, plantas, sedimentos e efluentes industriais. | PROAP ou PAP ou FINEP ou FONTE 640 | Laboratório Sala de Equipamentos | 52877.86
4 | Espectrômetro de emissão atômica em chama (fotômetro de chama) | DIGIMED | DM-62 | 1 | Determinação de Na e K em amostras de solos, plantas, sedimentos e efluentes industriais. | PROAP ou PAP ou FINEP ou FONTE 640 | Laboratório Sala de Equipamentos | 17700
5 | Multi N/C® (TOC e TNb) | Analytik Jena | 2100 | 1 | Determinação de C e N em amostras de solos. | PROAP ou PAP ou FINEP ou FONTE 640 | Laboratório Sala de Equipamentos | 27800
6 | Microondas | Anton Paar | Multiwave 3000 | 1 | Preparo de amostras de solos, plantas e sedimentos via digestão assistida por radiação micro-ondas. | PROAP ou PAP ou FINEP ou FONTE 640 | Laboratório Sala de Equipamentos | 71444
7 | Citômetro de Fluxo | BD | Accuri B6 | 1 | Análise de viabilidade celular e de marcadores moleculares | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 96000
8 | LC/MS/MS system 3200 acoplado a UFLC (cromatógrafo líquido) com gerador de gases- | Shimadzu ( Comatoógráfo), SCIEx ( LC/MS/MS) e Peaks ( gerador de gases) | Prominence ( Cromatógrafo), LC/MS/MS system 3200 ( Sciex), | 1 | Purificação de proteinas e peptídeos análise de composição | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 800000
9 | Sistema FPLC | GE Lifescience | AKTA PURE | 1 | purificação de proteíbnas | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 250000
10 | Ultracentrifuga | Beckmann | OPTAMAX XP | 1 | Centrifugação de amostas | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 135000
11 | Concentrador de amostras | Eppendorf | Concentrator Plus | 1 | Concentração de amostras | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 75000
12 | Purificador de água | Millipore | DirectQ3 UV | 1 | Purificação de água | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 90000
13 | Centrífuga de mesa refrigerada | Eppendorf | 5804R | 1 | Centrifugação de amostas | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 100000
14 | Centrifuga de Chão refrigerada | Beckmann | AVANTI JE | 1 | Centrifugação de amostas | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 150000
15 | Ultrafreezer -80°C | Sanyo | MDF54UVC | 1 | Armazenamento de amostras | UDESC | Laboratório de Bioquímica | 80000
16 | Espectrofotômetro | Thermo | Genesys 150 | 1 | Dosagem de compostos por colorimetria | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 70000
17 | Espectrofotômeto | Thermo | Nanodrop 2000 | 1 | Dosagem de concentração de proteinas e ácidos nucleicos | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 50000
18 | Real-Time PCR System | Applied Biosystems | STEPONE | 1 | Amplificação de ácidos nucleicos | FINEP | Laboratório de Bioquímica | 60000
a | Termociclador | Applied Biosystems | VeitiPro96 | 1 | Amplificação de ácidos nucleicos | UDESC | Laboratório de Bioquímica | 37000
b | Leitora de Placas | Mindray | MR96 A | 1 | Leitura de placas de teste ELISA | UDESC | Laboratório de Bioquímica | 20000
19 | RT-PCR (7500 Real Time PCR System) | Applied Biosystems | 7500 Real Time PCR System | 1 | RT-PCR | Lab. DNA UDESC | Laboratório de DNA | 80000
20 | Nanodrop one (Thermofisher Scientific) | Thermofisher Scientific | NanoDrop One | 1 | Quantificação de ds DNA, ss DNA, RNA, Oligo DNA, Oligo RNA | Lab. DNA UDESC | Laboratório de DNA | 60000
21 | Analisador de fotossíntese Li-Cor LI-6400XT - IRGA | LI-COR | 6400XT | 1 | Análise de trocas gasosas em plantas. Principalmente variáveis como fostossíntese, transpiração, condutância estomática entre outros parâmetros. Disponível câmara de coníferas, fluorômetro, e câmara normal de plantas. | FINEP | Melhoramento Florestal - Viveiro | 50.000 DOLÁRES
22 | Cromatógrafo à gás Perkin Elmer | PerkinElmer | Clarus 580 | 1 | Análise de compostos voláteis (CO2, CO, etileno, compostos aromáticos,...) e perfil de ácidos graxos por derivatização | FINEP | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 150000
23 | Leitora de microplacas “Enspire | PerkinElmer | Enspire | 1 | Análise por colorimetria (absosbância e luminescência) do conteúdo de compostos orgânicos e atividade antioxidante e de enzimas | CNPq | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 100000
24 | Forno mufla de grande capacidade | Jung | LF09612 | 1 | Calcinação de amostras para posterior análise mineral | FAPESC | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 35000
25 | Centrífuga refrigerada | Hitachi | CR22N | 1 | Separação de compostos de intereção em amostras | FINEP | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 80000
26 | Ultrafreezer -80°C | Analítica | MDF-U76VC-PA | 1 | Armazenamento de amostras biológicas | UDESC | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 80000
27 | Bloco digestor | Marconi | MA 4025 | 1 | Digestão e solubilidade de substâncias | CNPq | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 25000
28 | Destilador de N | Marconi | MA-036 | 1 | Destilação de nitrogênio | CNPq | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 15000
29 | Colorímetro | Konica Minolta | CM-600d/CR-400 | 2 | Avaliação de cor de superfícies sólidas e líquidas | CNPq/FINEP | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 75000
30 | Texturômetro | Extralab brasil | TA.XT.plus | 1 | Análise de propriedades de textura de alimentos | CNPq | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 80000
31 | Liofilizador | Terroni | Serie LH | 1 | Liofilização de amostras de tecido vegetal e produção de alimentos liofilizados | FINEP | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 100000
c | Concentrador de amostras | Loccus | LSC200 | 1 | Concentrar analitos de interesse em amostras | FINEP | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 30000
d | Destilador de óleos essenciais | SOLAB | SL-76 | 1 | Destilar óleos essenciais (médio a grande volume) | FAPESC | Laboratório de Fisiologia Vegetal | 25000
32 | Espectrômetro de absorção atômica | Analytikjena | novAA 350 | 1 | Determinação de macro e microminerais em amostras de alimentos |  | Nutrição Animal e Bromatologia | 150000
33 | Bomba calorimétrica | IKA | C20 | 1 | Determinação do teor de energia em amostras de alimentos | FINEP | Nutrição Animal e Bromatologia | 50000
34 | Determinador rápido de nitrogênio | Leco | FP-528 | 1 | Ddeterminação do teor de nitrogênio em amostras de alimentos | CAPES /Pró-equipamentos | Nutrição Animal e Bromatologia | 200000
35 | Unidade para captura de imagens | Zeiss | Discovery V12 | 1 | Captura de imagens, como exemplos: insetos, lesões de patógenos, rochas, morfologia de plantas, ..., objetos que exigem magnificações entre 8x e 100x. | Pró-equipamentos - Convênio CAPES e UDESC 843416/2017 | Laboratório de Entomologia | r$ 120.000,00 (IMPORTAÇÃO DIRETA) ou R$ 190.000.00 (compra nacional)
36 | Sistema de aquisição de dados | HBM | Quantum-X | 1 | Leitura de deformações e força | CNPq | Lab. de construções e materiais | 60000
e | Sistema de aquisição de dados | HBM | MX 1609KB | 1 | Leitura de temperatura | CAPES | Lab. de construções e materiais | 60000
f | Transdutor de deslocamento 10 mm | HBM | WA-10mm | 2 | Deformação | CAPES | Lab. de construções e materiais | 6000
g | Transdutor de deslocamento 20 mm | HBM | WA-20mm | 2 | Deformação | UDESC | Lab. de construções e materiais | 6000
h | Transdutor de deslocamento 50 mm | HBM | WA-50mm | 3 | Deformação | UDESC | Lab. de construções e materiais | 6000
i | Célula de Carga 125kN | HBM | U10-125 | 1 | Força | CAPES | Lab. de construções e materiais | 30000
j | Célula de Carga 25kN | HBM | U10-25 | 1 | Força | CAPES | Lab. de construções e materiais | 30000
k | Compressor de ar | CHIAPERINI | 110L - 2HP | 1 | Ar comprimido | FAPESC | Lab. de construções e materiais | 5000
l | Fresadora | PMI | FM-3510 | 1 | Fresagem de madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 20000
m | Esquadrejadeira | POSSAMAI | SCI-2900 | 1 | Desdobro de madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 2500
n | Destopadeira | SKILL | 1.800W | 1 | Destopo de madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 1000
o | Coletor de pó | MAKSIMA | 3CV | 1 | Coleta de pó de madeira | FAPESC | Lab. de construções e materiais | 2000
p | Plaina | LYNUS | 1 face 2000W | 1 | Aplainamento de madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 2000
q | Furadeira de Bancada | TOOLMIX | FB-314 | 1 | Furar madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 500
r | Estufa | SOLIDSTEEL | 40L | 1 | Secagem da madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 2500
s | Furadeira | BOSH | GSB 16 RE | 1 | Furar madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 500
t | Furadeira | EINHELL | TH-ID 1000 | 1 | Furar madeira | UDESC | Lab. de construções e materiais | 500