## Anexo II
Anexo II - Planilha de Itens
LOTE | ITEM | Descrição | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | Reitoria | MESC | CEAVI | CEFID | CEO | CERES | CESMO | ESAG | FAED | QTD | Preço Maximo Unitario | Preço Maximo por Item | Preço Maximo por Lote
1 | 1 | Bomba de dreno para ar-condicionado de até 60.000 BTUs, Orange, 30 L, 220V, vazão de 35l/h, altura de bombeamento: 15m, desnível de sucção: 1m, ruído máximo: 35dB. Prazo de garantia de 01 ano. Modelo de referência: Aspen MAXI ORANGE | 39-05 | 02633-6-003 | Peça | 339030.25 | 12 | 8 | - | 4 | 20 | 10 | 10 | 15 | 6 | 85 | 735 | 62475 | 62475
2 | 2 | Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 200 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco. | 39-06 | 07636-8-001 | Peça | 449052-34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1290.79 | 1290.79 | 1290.79
3 | 3 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 275 | 1375 | 135415.8
| 4 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 1190 | 28560
| 5 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 1880 | 18800
| 6 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 2311.22 | 11556.1
| 7 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 110 | 180.54 | 19859.4
| 8 | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 190.27 | 9513.5
| 9 | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 200 | 2000
| 10 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 426.66 | 2133.3
| 11 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 284.37 | 8531.1
| 12 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 2582.62 | 12913.1
| 13 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 36.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 4034.86 | 20174.3
4 | 14 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | 2 | 275 | 550 | 132879.9
| 15 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | 30 | 1190 | 35700
| 16 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 6 |  |  | 6 | 1880 | 11280
| 17 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 100 |  |  | 100 | 180.54 | 18054
| 18 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | 30 | 426.66 | 12799.8
| 19 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 10 |  |  | 10 | 284.37 | 2843.7
| 20 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 20 | 2582.62 | 51652.4
[18 empty] | Total | 332061.49

## Planilha Ajustada
Anexo da ATA
LOTE | ITEM | EMPRESA | Descrição | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | Reitoria | MESC | CEAVI | CEFID | CEO | CERES | CESMO | ESAG | FAED | QTD | Preço Maximo Unitario | Preço Maximo por Item | Preço Maximo por Lote
1 | 1 | FRACASSADO | Bomba de dreno para ar-condicionado de até 60.000 BTUs, Orange, 30 L, 220V, vazão de 35l/h, altura de bombeamento: 15m, desnível de sucção: 1m, ruído máximo: 35dB. Prazo de garantia de 01 ano. Modelo de referência: Aspen MAXI ORANGE | 39-05 | 02633-6-003 | Peça | 339030.25 | 12 | 8 | - | 4 | 20 | 10 | 10 | 15 | 6 | 85 |  | 0 | 0
2 | 2 | DESERTO | Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 200 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco. | 39-06 | 07636-8-001 | Peça | 449052-34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ 95.811.790/0001-00 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 200 | 1000 | 108000
| 4 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 1000 | 24000
| 5 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 1600 | 16000
| 6 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 1900 | 9500
| 7 |  | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 110 | 150 | 16500
| 8 |  | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 150 | 7500
| 9 |  | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 150 | 1500
| 10 |  | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 200 | 1000
| 11 |  | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 200 | 6000
| 12 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 2000 | 10000
| 13 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 36.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 3000 | 15000
4 | 14 | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ 95.811.790/0001-00 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | 2 | 231.94 | 463.88 | 111998.84
| 15 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | 30 | 1003.69 | 30110.7
| 16 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 6 |  |  | 6 | 1585.66 | 9513.96
| 17 |  | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 100 |  |  | 100 | 151.81 | 15181
| 18 |  | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | 30 | 359.3 | 10779
| 19 |  | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 10 |  |  | 10 | 239.53 | 2395.3
| 20 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 20 | 2177.75 | 43555
[17 empty] | 543 | 16299.68 | Total | 219998.84

## ANEXO DA ATA
Anexo da ATA
LOTE | ITEM | EMPRESA | Descrição | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | Reitoria | MESC | CEAVI | CEFID | CEO | CERES | CESMO | ESAG | FAED | QTD | Preço Maximo Unitario | Preço Maximo por Item | Preço Maximo por Lote
3 | 3 | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ 95.811.790/0001-00 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 200 | 1000 | 108000
| 4 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 1000 | 24000
| 5 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 1600 | 16000
| 6 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 1900 | 9500
| 7 |  | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 110 | 150 | 16500
| 8 |  | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 150 | 7500
| 9 |  | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 150 | 1500
| 10 |  | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 200 | 1000
| 11 |  | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 200 | 6000
| 12 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 2000 | 10000
| 13 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 36.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 3000 | 15000
4 | 14 | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ 95.811.790/0001-00 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | 2 | 231.94 | 463.88 | 111998.84
| 15 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | 30 | 1003.69 | 30110.7
| 16 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 6 |  |  | 6 | 1585.66 | 9513.96
| 17 |  | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 05015-5-004 | Metro | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 100 |  |  | 100 | 151.81 | 15181
| 18 |  | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 30 |  |  | 30 | 359.3 | 10779
| 19 |  | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 05015-5-004 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 10 |  |  | 10 | 239.53 | 2395.3
| 20 |  | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-25 | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 20 | 2177.75 | 43555
[19 empty] | Total | 219998.84