## Anexo II
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
ANEXO II - PLANILHA DE ITENS
LOTE | ITEM | Descrição | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | Reitoria | MESC | CAV | CCT | CEAD | CEART | CEAVI | CEFID | CEO | CEPLAN | CERES | CESFI | CESMO | ESAG | FAED | QTD | Preço Máximo Unitário | Preço Máximo Total | Total do Lote
1 | 1 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579003 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  | - |  | 3 | 13 | 2282.91 | 29677.83 | 29677.83
2 | 2 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579003 | Peça | 449052-34 | 6 |  | 20 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 64 | 2366.76 | 151472.64 | 151472.64
3 | 3 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221731 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 10 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 |  | - |  | 4 | 20 | 2446.32 | 48926.4 | 48926.4
4 | 4 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579002 | Peça | 449052-34 | 5 |  | 20 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 6 | 2 | 10 | 8 |  | 66 | 2620.94 | 172982.04 | 172982.04
5 | 5 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579004 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 15 |  | 5 | 40 |  |  |  | 0 |  | - |  | 4 | 64 | 3458.97 | 221374.08 | 221374.08
6 | 6 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579004 | Peça | 449052-34 | 3 |  | 15 |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 10 | 5 |  | 57 | 3669.12 | 209139.84 | 209139.84
7 | 7 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 17.000 a 18.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504220290 | Peça | 449052-34 | 0 | 8 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 1 | - |  |  | 11 | 9435.84 | 103794.24 | 103794.24
8 | 8 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221149 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  | - |  | 3 | 13 | 7074.62 | 91970.06 | 91970.06
9 | 9 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221149 | Peça | 449052-34 | 0 | [7 empty] | 5 |  | 0 | 1 | - | 4 |  | 10 | 7105.68 | 71056.8 | 71056.8
10 | 10 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579008 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 10 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 |  | - |  |  | 20 | 4448.93 | 88978.6 | 88978.6
11 | 11 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579008 | Peça | 449052-34 | 4 |  | 10 |  | 3 |  |  | 5 | 16 |  | 6 |  | 20 | 4 |  | 68 | 4890.34 | 332543.12 | 332543.12
12 | 12 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504220290 | Peça | 449052-34 | 0 | [9 empty] | 0 |  | - |  | 3 | 3 | 7789.45 | 23368.35 | 23368.35
13 | 13 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504220290 | Peça | 449052-34 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 0 |  | - |  |  | 2 | 8690.27 | 17380.54 | 17380.54
14 | 14 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221149 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1 | - |  | 2 | 13 | 7747.33 | 100715.29 | 100715.29
15 | 15 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579001 | Peça | 449052-34 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 2 | - | 4 | 2 | 15 | 6143.03 | 92145.45 | 92145.45
16 | 16 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221149 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | - |  |  | 17 | 8591.02 | 146047.34 | 146047.34
17 | 17 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221149 | Peça | 449052-34 | 0 | [6 empty] | 5 | 2 |  | 28 | 2 | 6 | 5 | 2 | 50 | 9372.31 | 468615.5 | 468615.5
18 | 18 | Aparelho de ar condicionado tipo Split cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221195 | Peça | 449052-34 | 5 | [9 empty] | 0 |  | - |  | 2 | 7 | 11005.37 | 77037.59 | 77037.59
19 | 19 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 45.000 a 48.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221149 | Peça | 449052-34 | 0 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 |  | - | 4 |  | 14 | 12035.6 | 168498.4 | 168498.4
20 | 20 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 52.000 a 60.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579006 | Peça | 449052-34 | 2 |  |  | 10 |  | 4 |  | 15 |  |  | 0 |  | - |  | 1 | 32 | 12003.96 | 384126.72 | 384126.72
21 | 21 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 52.000 a 60.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 123579006 | Peça | 449052-34 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 1 | - | 10 |  | 19 | 16291.67 | 309541.73 | 309541.73
22 | 22 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 380 V trifásico, capacidade frigorífica nominal de 52.000 a 60.000 btu’s , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221195 | Peça | 449052-34 | 2 | [9 empty] | 0 |  | - |  |  | 2 | 16645.28 | 33290.56 | 33290.56
23 | 23 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, capacidade frigorífica nominal de 52.000 a 60.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R32 (preferencialmente) ou R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | 39-02 | 504221195 | Peça | 449052-34 | 0 | 2 | 8 | [5 empty] | 2 |  | 0 |  | - | 10 |  | 22 | 15768.1 | 346898.2 | 346898.2
24 | 24 | Bomba de dreno para ar-condicionado de até 60.000 BTUs, Orange, 30 L, 220V, vazão de 35l/h, altura de bombeamento: 15m, desnível de sucção: 1m, ruído máximo: 35dB. Prazo de garantia de 01 ano. Modelo de referência: Aspen MAXI ORANGE | 39-05 | 026336091 | Peça | 339030.25 | 12 | 8 | [5 empty] | 4 | 20 |  | 10 |  | 10 | 15 | 6 | 85 | 735 | 62475 | 62475
25 | 25 | Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco. | 39-06 | 076368005 | Peça | 449052-12 | 2 | 3 | 2 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2 | 6 | 1 | 32 | 958.5 | 30672 | 30672
26 | 26 | Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 200 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco. | 39-06 | 76368005 | Peça | 449052-12 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1290.79 | 1290.79 | 1290.79
27 | 27 | Controle universal para ar condicionado. Precisa atender no mínimo as seguintes marcas: Komeco, Midea, Elgin, Carrier e Electrolux. | 39-05 | 26336035 | Peça | 33.90.30.25 | 10 |  |  | 50 | 5 | 10 |  | 10 | 30 | 5 | 5 |  | 10 | 25 | 15 | 175 | 56.16 | 9828 | 9828
28 - CAMPUS I (Reitoria, Museu, CEAD, CEART, ESAG, FAED) CEFID - FLORIANÓPOLIS, CESFI - BALNEÁRIO, CERES - LAGUNA e CEAVI - IBIRAMA | 28 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2 |  | 6 | 1 | 19 | 275 | 5225 | 1429874.77
| 29 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | 26 | 8 |  |  | 4 | 16 | 40 | 25 |  |  | 16 | 8 |  | 35 | 6 | 184 | 1190 | 218960
| 30 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | 11 | 8 | [5 empty] | 10 |  |  | 28 | 10 |  | 20 | 2 | 89 | 1880 | 167320
| 31 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | 15 | 8 |  |  |  | 7 |  | 20 |  |  | 0 | 3 |  | 30 | 1 | 84 | 2311.22 | 194142.48
| 32 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 | 390 | 100 |  |  | 70 | 80 | 34 | 30 |  |  | 200 | 10 |  | 45 | 20 | 979 | 180.54 | 176748.66
| 33 | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 | 165 | 100 | [5 empty] | 30 |  |  | 400 | 10 |  | 35 | 10 | 750 | 190.27 | 142702.5
| 34 | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 | 90 | 300 |  |  |  | 80 |  | 50 |  |  | 0 | 10 |  | 30 |  | 560 | 200 | 112000
| 35 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 501550012 | Serviço | 339039-17 | 30 | 15 |  |  | 4 | 30 | 12 | 45 |  |  | 30 | 6 |  | 70 | 18 | 260 | 426.66 | 110931.6
| 36 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 | 15 | 5 | [5 empty] | 4 |  |  | 10 | 5 |  | 30 | 6 | 75 | 284.37 | 21327.75
| 37 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-17 | 0 | 8 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 20 | 6 | 43 | 2582.62 | 111052.66
| 38 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 36.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | 0 | 8 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 30 | 2 | 42 | 4034.86 | 169464.12
29 - CCT e CEPLAN - Norte Catarinense | 39 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 |  |  |  | 10 | [11 empty] | 10 | 275 | 2750 | 304345.75
| 40 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 70 | 1190 | 83300
| 41 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  |  | 40 | [11 empty] | 40 | 1880 | 75200
| 42 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 11 | 2311.22 | 25423.42
| 43 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 250 | 180.54 | 45135
| 44 | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 |  |  |  | 120 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 139 | 190.27 | 26447.53
| 45 | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 45 | 200 | 9000
| 46 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 501550012 | Serviço | 339039-17 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 50 | 426.66 | 21333
| 47 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 284.37 | 2843.7
| 48 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 5 | 2582.62 | 12913.1
30 - CAMPUS III CAV - LAGES | 49 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 |  |  | 2 | [12 empty] | 2 | 275 | 550 | 195052.85
| 50 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  | 65 | [12 empty] | 65 | 1190 | 77350
| 51 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  | 5 | [12 empty] | 5 | 1880 | 9400
| 52 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  | 15 | [12 empty] | 15 | 2311.22 | 34668.3
| 53 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 |  |  | 30 | [12 empty] | 30 | 180.54 | 5416.2
| 54 | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 |  |  | 20 | [12 empty] | 20 | 190.27 | 3805.4
| 55 | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 |  |  | 20 | [12 empty] | 20 | 200 | 4000
| 56 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 501550012 | Serviço | 339039-17 |  |  | 25 | [12 empty] | 25 | 426.66 | 10666.5
| 57 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 |  |  | 5 | [12 empty] | 5 | 284.37 | 1421.85
| 58 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime até 12 metros (3º andar), em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-17 |  |  | 6 | [12 empty] | 6 | 2582.62 | 15495.72
| 59 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 36.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 |  |  | 8 | [12 empty] | 8 | 4034.86 | 32278.88
31 - CEO - Chapecó | 60 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 275 | 1375 | 135415.8
| 61 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | 1190 | 28560
| 62 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 1880 | 18800
| 63 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 2311.22 | 11556.1
| 64 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 | [8 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | 180.54 | 19859.4
| 65 | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 | [8 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 190.27 | 9513.5
| 66 | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 | [8 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 200 | 2000
| 67 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 501550012 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 426.66 | 2133.3
| 68 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | 284.37 | 8531.1
| 69 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 2582.62 | 12913.1
| 70 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 36.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 4034.86 | 20174.3
32 - CESMO - Caçador | 71 | Instalação de Cortina de Ar. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 | [12 empty] | 2 |  |  | 2 | 275 | 550 | 132879.9
| 72 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-17 | [12 empty] | 30 |  |  | 30 | 1190 | 35700
| 73 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | 04-03 | 501550006 | Serviço | 339039-17 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 | 1880 | 11280
| 74 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | 04-03 | 501550009 | Metro | 339039-17 | [12 empty] | 100 |  |  | 100 | 180.54 | 18054
| 75 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | 04-03 | 501550012 | Serviço | 339039-17 | [12 empty] | 30 |  |  | 30 | 426.66 | 12799.8
| 76 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | 04-03 | 501550013 | Serviço | 339039-17 | [12 empty] | 10 |  |  | 10 | 284.37 | 2843.7
| 77 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h, incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora, com fornecimento e utilização de andaime e guindaste para até 20 metros, em acordo com as normas de segurança vigentes. | 04-03 | 50155-0-006 | Serviço | 339039-17 | [12 empty] | 20 |  |  | 20 | 2582.62 | 51652.4
[24 empty] | TOTAL | 5991416.18