## Anexo II
ANEXO II - PLANILHA DE ITENS
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar no termo de referencia deste processo). | Grupo-classe | Código NUC | Detalhamento | Unidade | Reitoria | ESAG | CEAD | CEART | FAED | CEFID | CCT | CAV | CEAVI | CEPLAN | CEO | CESFI | CERES | CESMO | Quantidade total por item | Preço Máximo Unitário | Preço Maximo Total | Total Maximo por Lote
[9 empty] | CEAD | CEART | FAED | CEFID | CCT | CAV | CEAVI | CEPLAN | CEO | CESFI | CERES | CESMO | CESMO
1 | 1 | Switch gerenciável – 8p – L2 – PoE | 1301 | 125296013 | 44905235 | Peça | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 8 | 6 |  |  |  | 2 | 27 | 7458.79 | 201387.33 | 5094908.69
| 2 | Switch gerenciável – 24p – L2 | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 50 | 4 | [6 empty] | 64 | 8170.76 | 522928.64
| 3 | Switch GERENCIÁVEL – 24p – L2 – PoE | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 4 |  | 12 | 4 | 10 | 12 | 45 | 8 | 15 |  | 10 | 2 | 10 | 3 | 135 | 15338.99 | 2070763.65
| 4 | Switch gerenciável – 48p – L2 – POE | 1301 | 125296010 | 44905235 | Peça | 4 |  |  | 8 | 2 | 8 |  | 12 | 12 |  | 10 | 2 | 10 | 1 | 69 | 23549.15 | 1624891.35
| 5 | Switch GERENCIÁVEL – 24p+2x10G – L2 | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 2 |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 18 | 9480.63 | 170651.34
| 6 | Switch GERENCIÁVEL – 24p SFP + 2SFP+ | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 38791.26 | 504286.38
2 | 7 | Switch MPLS (PARC) – 24p UTP + 4 SFP+ – L2 | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 4 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 6 | 15133.32 | 90799.92 | 90799.92
3 | 8 | PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO INTERNO | 1301 | 80985006 | 44905235 | Peça | 20 | 75 | 10 | 60 | 65 | 50 | 160 | 30 | 70 | 10 | 20 | 6 | 40 | 8 | 624 | 5669.43 | 3537724.32 | 5250556.68
| 9 | PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO EXTERNO | 1301 | 80985006 | 44905235 | Peça | 20 |  |  | 10 | 4 |  | 25 | 4 | 20 |  | 5 |  | 10 | 1 | 99 | 13437.2 | 1330282.8
| 10 | Fonte de Alimentação do PONTO DE ACESSO | 1305 | 87661042 | 33903017 | Peça | 20 |  | 10 |  | 20 | 15 | 20 | 34 | 35 |  | 30 | 6 |  | 8 | 198 | 1712.34 | 339043.32
| 11 | Treinamento na solução ofertada | 207 | 502590002 | 33903948 | hora | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1359.57 | 43506.24
4 | 12 | Licença para Controladora em Nuvem AP-Indoor para 1 ano | 219 | 503210001 | 44904094 | global | 495 | [13 empty] | 495 | 523.21 | 258988.95 | 517522.67
| 13 | Licença para Controladora em Nuvem AirEngine-Indoor para 1 ano | 219 | 503210001 | 44904094 | global | 246 | [13 empty] | 246 | 523.46 | 128771.16
| 14 | Treinamento na solução ofertada | 207 | 502590002 | 33903948 | hora | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4055.08 | 129762.56
5 | 15 | Antena Direcional | 1304 | 98817014 | 44905235 | Peça | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 16 | 834.94 | 13359.04 | 13359.04
6 | 16 | Ponto de rede sem fio com analisador de espectro e diagnóstico de rádio frequência. | 1301 | 113158003 | 44905235 | peça | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | 1367.9 | 5471.6 | 5471.6
7 | 17 | Cabo DAC SFP+ 1m | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 |  |  | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 149 | 502.03 | 74802.47 | 169337.1
| 18 | Cabo DAC SFP+ 3m | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 8 | 10 | 8 |  | 20 |  |  |  | 50 | 631.87 | 31593.5
| 19 | Cabo DAC SFP+ 10m | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 8 | 20 |  |  | 27 | 63 | 509.63 | 32106.69
| 20 | Cabo DAC QSFP+ 1m | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4 | 20 | 20 |  |  |  | 52 | 592.97 | 30834.44
8 | 21 | Transceiver SFP UTP | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 |  |  | 8 |  |  | 4 | 10 | 12 |  | 5 |  |  | 54 | 97 | 488.12 | 47347.64 | 108239.58
| 22 | Transceiver SFP MM 550m | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | [6 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 20 |  |  |  | 50 | 169.29 | 8464.5
| 23 | Transceiver SFP SM 10Km | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 34 | 854.51 | 29053.34
| 24 | Par Transceiver SFP 1GE SM BIDI 2Km | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 |  |  | 12 |  | 20 | 12 |  | 24 |  |  |  | 10 |  | 82 | 285.05 | 23374.1
9 | 25 | Transceiver SFP+ 10GE MM 0.1Km | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | [6 empty] | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 14 | 278.43 | 3898.02 | 42341.14
| 26 | Par Transceiver SFP+ 10GE SM BIDI 2Km | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 8 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 16 | 4 |  |  | 10 |  | 46 | 835.72 | 38443.12
10 | 27 | Transceiver QSFP+ 40GE MM 0,1Km | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [13 empty] | 4 | 465 | 1860 | 23872.4
| 28 | Transceiver QSFP+ 40GE SM 2Km | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 2751.55 | 22012.4
11 | 29 | No-break 3 KVA | 1301 | 504220636 | 44905230 | Peça | 4 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 16 | 8 |  | 4 |  | 2 | 14 | 2 | 62 | 7876.95 | 488370.9 | 753994.5
| 30 | Interface ethernet para gerencia do No-break | 1301 | 504223241 | 44905235 | Peça | 6 | 1 |  | 2 | 4 | 9 | 16 | 8 | 20 | 4 | 20 |  | 5 | 6 | 101 | 1346.55 | 136001.55
| 31 | Módulo de bateria (3KVA) | 1304 | 72508004 | 44905235 | Peça | 4 | 1 |  |  | 4 | 10 | 12 | 8 |  | 4 |  |  |  | 2 | 45 | 2880.49 | 129622.05
12 | 32 | No-break 1500 VA | 1301 | 102237022 | 44905230 | Peça | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 4 |  | 2 | 20 | 5 | 20 | 10 | 13 | 4 | 94 | 2048.31 | 192541.14 | 192541.14
13 | 33 | Nobreak 5KVa, tipo torre, silencioso (até 45db), para labs (CERES) | 1301 | 504220637 | 44905230 | Peça |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 10 | 17855.61 | 178556.1 | 178556.1
14 | 34 | PDU gerenciável | 1305 | 125326022 | 33903017 | Peça | 12 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 27 | 9060.52 | 244634.04 | 244634.04
15 | 35 | Cordão ótico MM – LC/SC – 2,5m Multimodo | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 80 |  |  |  | 30 |  |  |  | 110 | 144.91 | 15940.1 | 139603.32
| 36 | Cordão ótico MM – LC/LC – 2,5m Multimodo | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 100 | 30 |  |  |  | 160 | 152.28 | 24364.8
| 37 | Cordão ótico MM – LC/LC – 5 m Multimodo | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 30 | 20 |  |  |  | 70 | 138.55 | 9698.5
| 38 | Cordão ótico MM – LC/LC – 10 m Multimodo | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 10 |  |  | 50 | 20 |  |  |  | 80 | 396.82 | 31745.6
| 39 | Adaptador ótico MM – SC/SC | 1304 | 28738001 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | 17 | 408
| 40 | Cabo de Fibra Ótica Multimodo indoor | 1305 | 504222006 | 33903017 | Metro | [6 empty] | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 800 | 20.61 | 16488
| 41 | Distribuidor Interno Óptico (DIO) e acessórios | 1305 | 120111001 | 33903017 | Peça | [5 empty] | 4 | 6 |  |  | 30 | 4 |  |  |  | 44 | 815.27 | 35871.88
| 42 | Kit Extensão Ótica Conectorizada | 1305 | 120111001 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 72 |  |  | 60 | 10 |  |  |  | 142 | 35.82 | 5086.44
16 | 43 | Cordão ótico SM – LC/SC – 2,5m | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 106 | 96.74 | 10254.44 | 37001.84
| 44 | Cordão ótico SM – LC/SC – 5 m | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 24 | 160.66 | 3855.84
| 45 | Cordão ótico SM – LC/LC – 2,5m | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 36 | 99.21 | 3571.56
| 46 | Cordão ótico SM – SC/SC – 2,5m | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 16 | 135 | 2160
| 47 | Cabo de Fibra Ótica Monomodo | 1305 | 504222006 | 33903017 | Metro | 200 | [5 empty] | 800 |  |  |  | 200 |  |  |  | 1200 | 14.3 | 17160
17 | 48 | Rotulador Eletrônico de Mesa | 1001 | 5657002 | 44905236 | Peça |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 4 | 3789 | 15156 | 15156
18 | 49 | Fita LTO 8 | 1001 | 4901015 | 33903017 | Peça | 140 | [13 empty] | 140 | 641.05 | 89747 | 89747
19 | 50 | No-break trifásico de 60 kva (instalado) | 1301 | 102237024 | 44905230 | Peça | 1 | [13 empty] | 1 | 199507.22 | 199507.22 | 199507.22
[23 empty] | TOTAL GERAL | 13167149.98

## Planilha Ajustada
Planilha Ajustada
LOTE | EMPRESA | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar no termo de referencia deste processo). | MARCA/MODELO | Grupo-classe | Código NUC | Detalhamento | Unidade | Reitoria | ESAG | CEAD | CEART | FAED | CEFID | CCT | CAV | CEAVI | CEPLAN | CEO | CESFI | CERES | CESMO | Quantidade total por item | Preço Unitário | Preço Total | Total por Lote
[11 empty] | CEAD | CEART | FAED | CEFID | CCT | CAV | CEAVI | CEPLAN | CEO | CESFI | CERES | CESMO | CESMO
1 | SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 11.064.603/0004-16 | 1 | Switch gerenciável – 8p – L2 – PoE | FORTINET/FS-108F-FPOE | 1301 | 125296013 | 44905235 | Peça | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 8 | 6 |  |  |  | 2 | 27 | 7300.81 | 197121.87 | 5025952.15
|  | 2 | Switch gerenciável – 24p – L2 | FORTINET/FS-124F | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 50 | 4 | [6 empty] | 64 | 8158.8 | 522163.2
|  | 3 | Switch GERENCIÁVEL – 24p – L2 – PoE | FORTINET/FS-124F-FPOE | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 4 |  | 12 | 4 | 10 | 12 | 45 | 8 | 15 |  | 10 | 2 | 10 | 3 | 135 | 15313.27 | 2067291.45
|  | 4 | Switch gerenciável – 48p – L2 – POE | FORTINET/FS-148F-POE | 1301 | 125296010 | 44905235 | Peça | 4 |  |  | 8 | 2 | 8 |  | 12 | 12 |  | 10 | 2 | 10 | 1 | 69 | 23485.76 | 1620517.44
|  | 5 | Switch GERENCIÁVEL – 24p+2x10G – L2 | FORTINET/FS-124G-FPOE | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 2 |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 18 | 9480.63 | 170651.34
|  | 6 | Switch GERENCIÁVEL – 24p SFP + 2SFP+ | FORTINET/FS-424E-FIBER | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 34477.45 | 448206.85
2 | HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ 14.260.983/0001-00 | 7 | Switch MPLS (PARC) – 24p UTP + 4 SFP+ – L2 | HUAWEI/SWITCH GERENCIÁVEL - 24P MULTIGIG + 4 10GE + 2 25G | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 4 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 6 | 12221.58 | 73329.48 | 73329.48
3 | SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 11.064.603/0004-16 | 8 | PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO INTERNO | FORTINET/FAP-231K-N | 1301 | 80985006 | 44905235 | Peça | 20 | 75 | 10 | 60 | 65 | 50 | 160 | 30 | 70 | 10 | 20 | 6 | 40 | 8 | 624 | 5668.38 | 3537069.12 | 5196471.18
|  | 9 | PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO EXTERNO | FORTINET/FAP-234G-N | 1301 | 80985006 | 44905235 | Peça | 20 |  |  | 10 | 4 |  | 25 | 4 | 20 |  | 5 |  | 10 | 1 | 99 | 13398.16 | 1326417.84
|  | 10 | Fonte de Alimentação do PONTO DE ACESSO | FORTINET/GPI-130 | 1305 | 87661042 | 33903017 | Peça | 20 |  | 10 |  | 20 | 15 | 20 | 34 | 35 |  | 30 | 6 |  | 8 | 198 | 1462.01 | 289477.98
|  | 11 | Treinamento na solução ofertada | SOOW/Training | 207 | 502590002 | 33903948 | hora | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1359.57 | 43506.24
4 | SUPERCOMM S.A - CNPJ 39.893.680/0001-55 | 12 | Licença para Controladora em Nuvem AP-Indoor para 1 ano | HUAWEI/ LACPCIA01 | 219 | 503210001 | 44904094 | global | 495 | [13 empty] | 495 | 523.21 | 258988.95 | 517522.35
|  | 13 | Licença para Controladora em Nuvem AirEngine-Indoor para 1 ano | HUAWEI/LACPCID01 | 219 | 503210001 | 44904094 | global | 246 | [13 empty] | 246 | 523.46 | 128771.16
|  | 14 | Treinamento na solução ofertada | Treinamento /Treinamento | 207 | 502590002 | 33903948 | hora | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4055.07 | 129762.24
5 | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL ME - CNPJ 20.030.596/0001-80 | 15 | Antena Direcional | UBIQUITI/LBE 5AC 23DBI | 1304 | 98817014 | 44905235 | Peça | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 16 | 625 | 10000 | 10000
6 | D&B INFORMATICA COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ 29.767.790/0001-17 | 16 | Ponto de rede sem fio com analisador de espectro e diagnóstico de rádio frequência. | Uniquiti BulletAC-IP67 /Uniquiti BulletAC-IP67 | 1301 | 113158003 | 44905235 | peça | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | 1353.33 | 5413.32 | 5413.32
7 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 17 | Cabo DAC SFP+ 1m | IRD.NET/IRD-DAC-10G-MUM-1M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 |  |  | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 149 | 89.64 | 13356.36 | 47000
|  | 18 | Cabo DAC SFP+ 3m | IRD.NET/IRD-DAC-10G-MUM-3M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 8 | 10 | 8 |  | 20 |  |  |  | 50 | 134.42 | 6721
|  | 19 | Cabo DAC SFP+ 10m | IRD.NET/IRD-DAC-10G-MUM-10M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 8 | 20 |  |  | 27 | 63 | 224.04 | 14114.52
|  | 20 | Cabo DAC QSFP+ 1m | IRD.NET/IRD-DAC-40G-MUM-1M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4 | 20 | 20 |  |  |  | 52 | 246.31 | 12808.12
8 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 21 | Transceiver SFP UTP | IRD.NET/IRD-SFP-T1G | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 |  |  | 8 |  |  | 4 | 10 | 12 |  | 5 |  |  | 54 | 97 | 78.4 | 7604.8 | 28500
|  | 22 | Transceiver SFP MM 550m | IRD.NET/ IRD-SFP-1G-MUM | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | [6 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 20 |  |  |  | 50 | 78.62 | 3931
|  | 23 | Transceiver SFP SM 10Km | IRD.NET/ IRD-SFP-1G-SM-20 | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 34 | 78.48 | 2668.32
|  | 24 | Par Transceiver SFP 1GE SM BIDI 2Km | IRD.NET/IRD-SFP-1G-SM-3AB | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 |  |  | 12 |  | 20 | 12 |  | 24 |  |  |  | 10 |  | 82 | 174.34 | 14295.88
9 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 25 | Transceiver SFP+ 10GE MM 0.1Km | IRD.NET/IRD-SFP-10G-MUM | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | [6 empty] | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 14 | 59.5 | 833 | 13000
|  | 26 | Par Transceiver SFP+ 10GE SM BIDI 2Km | IRD.NET/IRD-SFP-10G-SM-20AB | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 8 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 16 | 4 |  |  | 10 |  | 46 | 264.5 | 12167
10 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 27 | Transceiver QSFP+ 40GE MM 0,1Km | IRD.NET/IRD-SFP-40G-MUM | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [13 empty] | 4 | 460 | 1840 | 11100
|  | 28 | Transceiver QSFP+ 40GE SM 2Km | IRD.NET/IRD-SFP-40G-SM-10 | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 1157.5 | 9260
11 | ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO EIRELI - CNPJ 10.399.398/0002-15 | 29 | No-break 3 KVA | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/PROTEUS R/T 3KVA | 1301 | 504220636 | 44905230 | Peça | 4 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 16 | 8 |  | 4 |  | 2 | 14 | 2 | 62 | 6000 | 372000 | 497994.6
|  | 30 | Interface ethernet para gerencia do No-break | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/ KIT PLACA SNMP UPS MONO-MONO | 1301 | 504223241 | 44905235 | Peça | 6 | 1 |  | 2 | 4 | 9 | 16 | 8 | 20 | 4 | 20 |  | 5 | 6 | 101 | 534.6 | 53994.6
|  | 31 | Módulo de bateria (3KVA) | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/BANCO DE BATERIAS 12X07AH | 1304 | 72508004 | 44905235 | Peça | 4 | 1 |  |  | 4 | 10 | 12 | 8 |  | 4 |  |  |  | 2 | 45 | 1600 | 72000
12 | PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ 02.435.993/0004-00 | 32 | No-break 1500 VA | PHD/EX 2K | 1301 | 102237022 | 44905230 | Peça | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 4 |  | 2 | 20 | 5 | 20 | 10 | 13 | 4 | 94 | 1860 | 174840 | 174840
13 | ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO EIRELI - CNPJ 10.399.398/0002-15 | 33 | Nobreak 5KVa, tipo torre, silencioso (até 45db), para labs (CERES) | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/TBB 5KVA ISO | 1301 | 504220637 | 44905230 | Peça |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 10 | 8013 | 80130 | 80130
14 | D&B INFORMATICA COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ 29.767.790/0001-17 | 34 | PDU gerenciável | APC AP8853 2G/APC AP8853 2G | 1305 | 125326022 | 33903017 | Peça | 12 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 27 | 9060.37 | 244629.99 | 244629.99
15 | BR ONLINE COMERCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ 24.939.626/0001-26 | 35 | Cordão ótico MM – LC/SC – 2,5m Multimodo | ADS/LC/SC 2,5M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 80 |  |  |  | 30 |  |  |  | 110 | 107.22 | 11794.2 | 102987.58
|  | 36 | Cordão ótico MM – LC/LC – 2,5m Multimodo | ADS/LC/LC2,5M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 100 | 30 |  |  |  | 160 | 112.67 | 18027.2
|  | 37 | Cordão ótico MM – LC/LC – 5 m Multimodo | ADS/LC/LC 5,0M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 30 | 20 |  |  |  | 70 | 102.51 | 7175.7
|  | 38 | Cordão ótico MM – LC/LC – 10 m Multimodo | ADS/LC/LC 10M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 10 |  |  | 50 | 20 |  |  |  | 80 | 293.61 | 23488.8
|  | 39 | Adaptador ótico MM – SC/SC | ADS/MM SC/SC | 1304 | 28738001 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | 12.57 | 301.68
|  | 40 | Cabo de Fibra Ótica Multimodo indoor | ADS/BLI | 1305 | 504222006 | 33903017 | Metro | [6 empty] | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 800 | 14.95 | 11960
|  | 41 | Distribuidor Interno Óptico (DIO) e acessórios | ADS/19" 1U 48F | 1305 | 120111001 | 33903017 | Peça | [5 empty] | 4 | 6 |  |  | 30 | 4 |  |  |  | 44 | 601.75 | 26477
|  | 42 | Kit Extensão Ótica Conectorizada | ADS/19" 1U 48F | 1305 | 120111001 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 72 |  |  | 60 | 10 |  |  |  | 142 | 26.5 | 3763
16 | ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA - CNPJ 05.854.663/0001-97 | 43 | Cordão ótico SM – LC/SC – 2,5m | FIBRACEM/CS0012S2250C000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 106 | 96 | 10176 | 36900
|  | 44 | Cordão ótico SM – LC/SC – 5 m | FIBRACEM/CS0051S1005MC000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 24 | 160 | 3840
|  | 45 | Cordão ótico SM – LC/LC – 2,5m | FIBRACEM/CS0057S1250C000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 36 | 99 | 3564
|  | 46 | Cordão ótico SM – SC/SC – 2,5m | FIBRACEM/CS0003S2250C000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 16 | 135 | 2160
|  | 47 | Cabo de Fibra Ótica Monomodo | FURUKAWA/COG OPTIC LAN | 1305 | 504222006 | 33903017 | Metro | 200 | [5 empty] | 800 |  |  |  | 200 |  |  |  | 1200 | 14.3 | 17160
17 | NIEHUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 75.418.657/0001-72 | 48 | Rotulador Eletrônico de Mesa | BROTHER/PTP900W | 1001 | 5657002 | 44905236 | Peça |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 4 | 3250 | 13000 | 13000
18 | VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ 07.268.152/0004-61 | 49 | Fita LTO 8 | FUJIFILM/LTO ULTRIUM 8 | 1001 | 4901015 | 33903017 | Peça | 140 | [13 empty] | 140 | 424.28 | 59399.2 | 59399.2
19 | VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - CNPJ 12.215.178/0001-39 | 50 | No-break trifásico de 60 kva (instalado) | VLP/VSI60K | 1301 | 102237024 | 44905230 | Peça | 1 | [13 empty] | 1 | 150000 | 150000 | 150000
[25 empty] | TOTAL GERAL | 12288169.85

## Anexo da ATA
ANEXO DA ATA ARP
LOTE | EMPRESA | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar no termo de referencia deste processo). | MARCA/MODELO | Grupo-classe | Código NUC | Detalhamento | Unidade | Reitoria | ESAG | CEAD | CEART | FAED | CEFID | CCT | CAV | CEAVI | CEPLAN | CEO | CESFI | CERES | CESMO | Quantidade total por item | Preço Unitário | Preço Total | Total por Lote
[11 empty] | CEAD | CEART | FAED | CEFID | CCT | CAV | CEAVI | CEPLAN | CEO | CESFI | CERES | CESMO | CESMO
1 | SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 11.064.603/0004-16 | 1 | Switch gerenciável – 8p – L2 – PoE | FORTINET/FS-108F-FPOE | 1301 | 125296013 | 44905235 | Peça | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 8 | 6 |  |  |  | 2 | 27 | 7300.81 | 197121.87 | 5025952.15
|  | 2 | Switch gerenciável – 24p – L2 | FORTINET/FS-124F | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 50 | 4 | [6 empty] | 64 | 8158.8 | 522163.2
|  | 3 | Switch GERENCIÁVEL – 24p – L2 – PoE | FORTINET/FS-124F-FPOE | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 4 |  | 12 | 4 | 10 | 12 | 45 | 8 | 15 |  | 10 | 2 | 10 | 3 | 135 | 15313.27 | 2067291.45
|  | 4 | Switch gerenciável – 48p – L2 – POE | FORTINET/FS-148F-POE | 1301 | 125296010 | 44905235 | Peça | 4 |  |  | 8 | 2 | 8 |  | 12 | 12 |  | 10 | 2 | 10 | 1 | 69 | 23485.76 | 1620517.44
|  | 5 | Switch GERENCIÁVEL – 24p+2x10G – L2 | FORTINET/FS-124G-FPOE | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 2 |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 18 | 9480.63 | 170651.34
|  | 6 | Switch GERENCIÁVEL – 24p SFP + 2SFP+ | FORTINET/FS-424E-FIBER | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 34477.45 | 448206.85
2 | HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ 14.260.983/0001-00 | 7 | Switch MPLS (PARC) – 24p UTP + 4 SFP+ – L2 | HUAWEI/SWITCH GERENCIÁVEL - 24P MULTIGIG + 4 10GE + 2 25G | 1301 | 125296007 | 44905235 | Peça | 4 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 6 | 12221.58 | 73329.48 | 73329.48
3 | SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 11.064.603/0004-16 | 8 | PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO INTERNO | FORTINET/FAP-231K-N | 1301 | 80985006 | 44905235 | Peça | 20 | 75 | 10 | 60 | 65 | 50 | 160 | 30 | 70 | 10 | 20 | 6 | 40 | 8 | 624 | 5668.38 | 3537069.12 | 5196471.18
|  | 9 | PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO EXTERNO | FORTINET/FAP-234G-N | 1301 | 80985006 | 44905235 | Peça | 20 |  |  | 10 | 4 |  | 25 | 4 | 20 |  | 5 |  | 10 | 1 | 99 | 13398.16 | 1326417.84
|  | 10 | Fonte de Alimentação do PONTO DE ACESSO | FORTINET/GPI-130 | 1305 | 87661042 | 33903017 | Peça | 20 |  | 10 |  | 20 | 15 | 20 | 34 | 35 |  | 30 | 6 |  | 8 | 198 | 1462.01 | 289477.98
|  | 11 | Treinamento na solução ofertada | SOOW/Training | 207 | 502590002 | 33903948 | hora | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1359.57 | 43506.24
4 | SUPERCOMM S.A - CNPJ 39.893.680/0001-55 | 12 | Licença para Controladora em Nuvem AP-Indoor para 1 ano | HUAWEI/ LACPCIA01 | 219 | 503210001 | 44904094 | global | 495 | [13 empty] | 495 | 523.21 | 258988.95 | 517522.35
|  | 13 | Licença para Controladora em Nuvem AirEngine-Indoor para 1 ano | HUAWEI/LACPCID01 | 219 | 503210001 | 44904094 | global | 246 | [13 empty] | 246 | 523.46 | 128771.16
|  | 14 | Treinamento na solução ofertada | Treinamento /Treinamento | 207 | 502590002 | 33903948 | hora | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4055.07 | 129762.24
5 | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL ME - CNPJ 20.030.596/0001-80 | 15 | Antena Direcional | UBIQUITI/LBE 5AC 23DBI | 1304 | 98817014 | 44905235 | Peça | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 16 | 625 | 10000 | 10000
6 | D&B INFORMATICA COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ 29.767.790/0001-17 | 16 | Ponto de rede sem fio com analisador de espectro e diagnóstico de rádio frequência. | Uniquiti BulletAC-IP67 /Uniquiti BulletAC-IP67 | 1301 | 113158003 | 44905235 | peça | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | 1353.33 | 5413.32 | 5413.32
7 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 17 | Cabo DAC SFP+ 1m | IRD.NET/IRD-DAC-10G-MUM-1M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 |  |  | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 149 | 89.64 | 13356.36 | 47000
|  | 18 | Cabo DAC SFP+ 3m | IRD.NET/IRD-DAC-10G-MUM-3M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 8 | 10 | 8 |  | 20 |  |  |  | 50 | 134.42 | 6721
|  | 19 | Cabo DAC SFP+ 10m | IRD.NET/IRD-DAC-10G-MUM-10M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 8 | 20 |  |  | 27 | 63 | 224.04 | 14114.52
|  | 20 | Cabo DAC QSFP+ 1m | IRD.NET/IRD-DAC-40G-MUM-1M | 1305 | 504222237 | 339030.17 | metro | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4 | 20 | 20 |  |  |  | 52 | 246.31 | 12808.12
8 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 21 | Transceiver SFP UTP | IRD.NET/IRD-SFP-T1G | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 |  |  | 8 |  |  | 4 | 10 | 12 |  | 5 |  |  | 54 | 97 | 78.4 | 7604.8 | 28500
|  | 22 | Transceiver SFP MM 550m | IRD.NET/ IRD-SFP-1G-MUM | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | [6 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 20 |  |  |  | 50 | 78.62 | 3931
|  | 23 | Transceiver SFP SM 10Km | IRD.NET/ IRD-SFP-1G-SM-20 | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 34 | 78.48 | 2668.32
|  | 24 | Par Transceiver SFP 1GE SM BIDI 2Km | IRD.NET/IRD-SFP-1G-SM-3AB | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 |  |  | 12 |  | 20 | 12 |  | 24 |  |  |  | 10 |  | 82 | 174.34 | 14295.88
9 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 25 | Transceiver SFP+ 10GE MM 0.1Km | IRD.NET/IRD-SFP-10G-MUM | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | [6 empty] | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 14 | 59.5 | 833 | 13000
|  | 26 | Par Transceiver SFP+ 10GE SM BIDI 2Km | IRD.NET/IRD-SFP-10G-SM-20AB | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 8 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 16 | 4 |  |  | 10 |  | 46 | 264.5 | 12167
10 | IRD PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 10.402.061/0001-39 | 27 | Transceiver QSFP+ 40GE MM 0,1Km | IRD.NET/IRD-SFP-40G-MUM | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [13 empty] | 4 | 460 | 1840 | 11100
|  | 28 | Transceiver QSFP+ 40GE SM 2Km | IRD.NET/IRD-SFP-40G-SM-10 | 1305 | 125326017 | 339030.17 | Peça | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 1157.5 | 9260
11 | ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO EIRELI - CNPJ 10.399.398/0002-15 | 29 | No-break 3 KVA | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/PROTEUS R/T 3KVA | 1301 | 504220636 | 44905230 | Peça | 4 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 16 | 8 |  | 4 |  | 2 | 14 | 2 | 62 | 6000 | 372000 | 497994.6
|  | 30 | Interface ethernet para gerencia do No-break | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/ KIT PLACA SNMP UPS MONO-MONO | 1301 | 504223241 | 44905235 | Peça | 6 | 1 |  | 2 | 4 | 9 | 16 | 8 | 20 | 4 | 20 |  | 5 | 6 | 101 | 534.6 | 53994.6
|  | 31 | Módulo de bateria (3KVA) | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/BANCO DE BATERIAS 12X07AH | 1304 | 72508004 | 44905235 | Peça | 4 | 1 |  |  | 4 | 10 | 12 | 8 |  | 4 |  |  |  | 2 | 45 | 1600 | 72000
12 | PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ 02.435.993/0004-00 | 32 | No-break 1500 VA | PHD/EX 2K | 1301 | 102237022 | 44905230 | Peça | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 4 |  | 2 | 20 | 5 | 20 | 10 | 13 | 4 | 94 | 1860 | 174840 | 174840
13 | ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO EIRELI - CNPJ 10.399.398/0002-15 | 33 | Nobreak 5KVa, tipo torre, silencioso (até 45db), para labs (CERES) | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA/TBB 5KVA ISO | 1301 | 504220637 | 44905230 | Peça |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 10 | 8013 | 80130 | 80130
14 | D&B INFORMATICA COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ 29.767.790/0001-17 | 34 | PDU gerenciável | APC AP8853 2G/APC AP8853 2G | 1305 | 125326022 | 33903017 | Peça | 12 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 27 | 9060.37 | 244629.99 | 244629.99
15 | BR ONLINE COMERCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ 24.939.626/0001-26 | 35 | Cordão ótico MM – LC/SC – 2,5m Multimodo | ADS/LC/SC 2,5M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 80 |  |  |  | 30 |  |  |  | 110 | 107.22 | 11794.2 | 102987.58
|  | 36 | Cordão ótico MM – LC/LC – 2,5m Multimodo | ADS/LC/LC2,5M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 100 | 30 |  |  |  | 160 | 112.67 | 18027.2
|  | 37 | Cordão ótico MM – LC/LC – 5 m Multimodo | ADS/LC/LC 5,0M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 30 | 20 |  |  |  | 70 | 102.51 | 7175.7
|  | 38 | Cordão ótico MM – LC/LC – 10 m Multimodo | ADS/LC/LC 10M | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 10 |  |  | 50 | 20 |  |  |  | 80 | 293.61 | 23488.8
|  | 39 | Adaptador ótico MM – SC/SC | ADS/MM SC/SC | 1304 | 28738001 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | 12.57 | 301.68
|  | 40 | Cabo de Fibra Ótica Multimodo indoor | ADS/BLI | 1305 | 504222006 | 33903017 | Metro | [6 empty] | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 800 | 14.95 | 11960
|  | 41 | Distribuidor Interno Óptico (DIO) e acessórios | ADS/19" 1U 48F | 1305 | 120111001 | 33903017 | Peça | [5 empty] | 4 | 6 |  |  | 30 | 4 |  |  |  | 44 | 601.75 | 26477
|  | 42 | Kit Extensão Ótica Conectorizada | ADS/19" 1U 48F | 1305 | 120111001 | 33903017 | Peça | [6 empty] | 72 |  |  | 60 | 10 |  |  |  | 142 | 26.5 | 3763
16 | ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA - CNPJ 05.854.663/0001-97 | 43 | Cordão ótico SM – LC/SC – 2,5m | FIBRACEM/CS0012S2250C000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 106 | 96 | 10176 | 36900
|  | 44 | Cordão ótico SM – LC/SC – 5 m | FIBRACEM/CS0051S1005MC000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 24 | 160 | 3840
|  | 45 | Cordão ótico SM – LC/LC – 2,5m | FIBRACEM/CS0057S1250C000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 36 | 99 | 3564
|  | 46 | Cordão ótico SM – SC/SC – 2,5m | FIBRACEM/CS0003S2250C000 | 1305 | 504222049 | 33903017 | Peça | 12 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 16 | 135 | 2160
|  | 47 | Cabo de Fibra Ótica Monomodo | FURUKAWA/COG OPTIC LAN | 1305 | 504222006 | 33903017 | Metro | 200 | [5 empty] | 800 |  |  |  | 200 |  |  |  | 1200 | 14.3 | 17160
17 | NIEHUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 75.418.657/0001-72 | 48 | Rotulador Eletrônico de Mesa | BROTHER/PTP900W | 1001 | 5657002 | 44905236 | Peça |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 4 | 3250 | 13000 | 13000
18 | VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ 07.268.152/0004-61 | 49 | Fita LTO 8 | FUJIFILM/LTO ULTRIUM 8 | 1001 | 4901015 | 33903017 | Peça | 140 | [13 empty] | 140 | 424.28 | 59399.2 | 59399.2
19 | VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - CNPJ 12.215.178/0001-39 | 50 | No-break trifásico de 60 kva (instalado) | VLP/VSI60K | 1301 | 102237024 | 44905230 | Peça | 1 | [13 empty] | 1 | 150000 | 150000 | 150000
[25 empty] | TOTAL GERAL | 12288169.85