## Anexo II
ANEXO II - PLANILHA DE ITENS
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Preço Maximo Total | Preço Maximo Total Lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 01 (FLORIANÓPOLIS) | 1 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | 62 | 203.44 | 12613.28 | 3226830.55
| 2 | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 5000 |  |  | 300 | 200 | 200 | [8 empty] | 5700 | 16.59 | 94563
| 3 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 300 | 100 |  | 100 | 50 | 30 | [8 empty] | 580 | 26.2 | 15196
| 4 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 400 | [8 empty] | 2400 | 41.65 | 99960
| 5 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 400 | 200 | 500 | 500 | 500 | 400 | [8 empty] | 2500 | 64.48 | 161200
| 6 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 3000 | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 | [8 empty] | 5100 | 5.37 | 27387
| 7 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 4000 | 3000 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 11400 | 11.06 | 126084
| 8 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 10000 | 2500 | 1400 | 3000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 22900 | 15.7 | 359530
| 9 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | [8 empty] | 1100 | 16.96 | 18656
| 10 | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 510 | 61.7 | 31467
| 11 | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | 02-39 | 504221262 | Kilograma | 33.90.40.32 | 420 |  | 50 | 500 | 1000 | 500 | [8 empty] | 2470 | 23.46 | 57946.2
| 12 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 200 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1500 | [8 empty] | 4500 | 30.36 | 136620
| 13 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 400 | 400 |  | 1000 | 1000 | 1500 | [8 empty] | 4300 | 21.67 | 93181
| 14 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 100 | 400 | 300 | 100 | 300 | 300 | [8 empty] | 1500 | 15.22 | 22830
| 15 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 50 | 200 |  | 200 | 300 | 300 | [8 empty] | 1050 | 212.25 | 222862.5
| 16 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 50 | 200 |  | 200 | 300 | 300 | [8 empty] | 1050 | 207.5 | 217875
| 17 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 100 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | [8 empty] | 1700 | 68.45 | 116365
| 18 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 100 | 100 | 500 | 200 | 300 | 300 | [8 empty] | 1500 | 26.46 | 39690
| 19 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | [8 empty] | 1200 | 62.22 | 74664
| 20 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | [8 empty] | 1150 | 103.69 | 119243.5
| 21 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 2 | 3 | 5 | 4 |  | 5 | [8 empty] | 19 | 1148.4 | 21819.6
| 22 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 5 | [8 empty] | 23 | 649.81 | 14945.63
| 23 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 10 | 5 | 20 | 24 |  | 40 | [8 empty] | 99 | 172.22 | 17049.78
| 24 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 8 | 1 |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 17 | 743.02 | 12631.34
| 25 | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | 50 | 371.01 | 18550.5
| 26 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 | 20 | [8 empty] | 85 | 100.71 | 8560.35
| 27 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 4 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 124 | 776.28 | 96258.72
| 28 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 130 | 1096.36 | 142526.8
| 29 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 12 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | [8 empty] | 107 | 495.96 | 53067.72
| 30 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 12 | 3 |  | 20 | 30 | 20 | [8 empty] | 85 | 1083.79 | 92122.15
| 31 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 40 | 10 | 10 | 20 |  | 40 | [8 empty] | 120 | 71.63 | 8595.6
| 32 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 80 | 5 | 10 | 60 |  | 100 | [8 empty] | 255 | 76.71 | 19561.05
| 33 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 |  | 500 | 300 | 200 |  | 1000 | [8 empty] | 2000 | 15.22 | 30440
| 34 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 3000 |  | 300 | 200 |  | 500 | [8 empty] | 4000 | 20.18 | 80720
| 35 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 3000 |  | 300 | 200 |  | 1000 | [8 empty] | 4500 | 22.02 | 99090
| 36 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 50 | 500 | 300 | [11 empty] | 850 | 52.39 | 44531.5
| 37 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 50 | 500 | 300 | [11 empty] | 850 | 30.45 | 25882.5
| 38 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 2 | 2 |  | 4 |  | 5 | [8 empty] | 13 | 1156.14 | 15029.82
| 39 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 8 | 5 |  | 4 |  | 5 | [8 empty] | 22 | 511.28 | 11248.16
| 40 | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 8 |  |  | 2 | [10 empty] | 10 | 775.8 | 7758
| 41 | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 100 |  |  | 20 |  | 100 | [8 empty] | 220 | 205.66 | 45245.2
| 42 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 100 | 100 |  | 100 |  | 1000 | [8 empty] | 1300 | 116.59 | 151567
| 43 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | 200 | 500 | 300 | 100 |  | 1000 | [8 empty] | 2100 | 20.59 | 43239
| 44 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 100 | 10 | 100 | 50 | 30 | 100 | [8 empty] | 390 | 195.69 | 76319.1
| 45 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | 10 | 10 | 15 | 80 | 20 | 60 | [8 empty] | 195 | 216.09 | 42137.55
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 02 (CERES- LAGUNA) | 46 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 203.44 | 4068.8 | 622994.25
| 47 | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | 16.59 | 16590
| 48 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 250 | [7 empty] | 250 | 26.2 | 6550
| 49 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | 41.65 | 2082.5
| 50 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 64.48 | 12896
| 51 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 5.37 | 537
| 52 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | 11.06 | 11060
| 53 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 10000 | [7 empty] | 10000 | 15.7 | 157000
| 54 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 16.96 | 8480
| 55 | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | 61.7 | 3085
| 56 | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | 02-39 | 504221262 | Kilograma | 33.90.40.32 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 23.46 | 4692
| 57 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 30.36 | 15180
| 58 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 21.67 | 10835
| 59 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 15.22 | 1522
| 60 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 212.25 | 42450
| 61 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 207.5 | 41500
| 62 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 68.45 | 6845
| 63 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 26.46 | 2646
| 64 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 62.22 | 12444
| 65 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 103.69 | 20738
| 66 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 1148.4 | 5742
| 67 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 649.81 | 3249.05
| 68 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 172.22 | 3444.4
| 69 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 743.02 | 14860.4
| 70 | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 371.01 | 3710.1
| 71 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | 100.71 | 5035.5
| 72 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 776.28 | 7762.8
| 73 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 40 | [7 empty] | 40 | 1096.36 | 43854.4
| 74 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 495.96 | 2479.8
| 75 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 1083.79 | 10837.9
| 76 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 40 | [7 empty] | 40 | 71.63 | 2865.2
| 77 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 76.71 | 7671
| 78 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | 15.22 | 15220
| 79 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 20.18 | 4036
| 80 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 22.02 | 4404
| 81 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 1156.14 | 5780.7
| 82 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 511.28 | 5112.8
| 83 | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 775.8 | 3879
| 84 | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | 205.66 | 10283
| 85 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 116.59 | 58295
| 86 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [6 empty] | 550 | [7 empty] | 550 | 20.59 | 11324.5
| 87 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | 195.69 | 9784.5
| 88 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 216.09 | 2160.9
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 03 (CESFI - BALNEÁRIO CAMBORIÚ) | 89 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 203.44 | 813.76 | 78442.54
| 90 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 26.2 | 2620
| 91 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 64.48 | 6448
| 92 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | 5.37 | 1074
| 93 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 400 | 15.7 | 6280
| 94 | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 61.7 | 617
| 95 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | 30.36 | 1821.6
| 96 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | 21.67 | 1300.2
| 97 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 62.22 | 6222
| 98 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 103.69 | 10369
| 99 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 1148.4 | 4593.6
| 100 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 172.22 | 688.88
| 101 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 743.02 | 1486.04
| 102 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 100.71 | 503.55
| 103 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1096.36 | 2192.72
| 104 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 495.96 | 2479.8
| 105 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 1083.79 | 5418.95
| 106 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 71.63 | 286.52
| 107 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | 76.71 | 1841.04
| 108 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 15.22 | 761
| 109 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 20.18 | 1009
| 110 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 22.02 | 1101
| 111 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 52.39 | 2619.5
| 112 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1156.14 | 2312.28
| 113 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 511.28 | 1022.56
| 114 | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 205.66 | 4113.2
| 115 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 116.59 | 2331.8
| 116 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | 20.59 | 823.6
| 117 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | 195.69 | 3131.04
| 118 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 216.09 | 2160.9
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 04 (CCT - JOINVILLE) | 119 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 203.44 | 1220.64 | 469970.45
| 120 | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 3000 | [5 empty] | 3000 | 16.59 | 49770
| 121 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | 26.2 | 3668
| 122 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | 64.48 | 9027.2
| 123 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 5.37 | 10740
| 124 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 15.7 | 31400
| 125 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 16.96 | 3392
| 126 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | 30.36 | 9108
| 127 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | 21.67 | 6501
| 128 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 15.22 | 3044
| 129 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | 212.25 | 14857.5
| 130 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | 207.5 | 14525
| 131 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | 68.45 | 4791.5
| 132 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | 26.46 | 1852.2
| 133 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 62.22 | 6222
| 134 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1148.4 | 2296.8
| 135 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 649.81 | 5198.48
| 136 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 172.22 | 1377.76
| 137 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 743.02 | 2972.08
| 138 | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 371.01 | 1113.03
| 139 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 495.96 | 4959.6
| 140 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | 71.63 | 2148.9
| 141 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | 76.71 | 4602.6
| 142 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 15.22 | 30440
| 143 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 20.18 | 40360
| 144 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 22.02 | 44040
| 145 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | 52.39 | 26195
| 146 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | 30.45 | 15225
| 147 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 1156.14 | 4624.56
| 148 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 511.28 | 3067.68
| 149 | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 775.8 | 1551.6
| 150 | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 205.66 | 41132
| 151 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 116.59 | 46636
| 152 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [8 empty] | 600 | [5 empty] | 600 | 20.59 | 12354
| 153 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | 195.69 | 7827.6
| 154 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 216.09 | 1728.72
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 05 (CEPLAN - SÃO BENTO DO SUL) | 155 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | 203.44 | 1627.52 | 479497.85
| 156 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 64.48 | 6448
| 157 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | 5.37 | 2685
| 158 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 30.36 | 30360
| 159 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 21.67 | 21670
| 160 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 68.45 | 68450
| 161 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 26.46 | 26460
| 162 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 1148.4 | 3445.2
| 163 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 649.81 | 1949.43
| 164 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 172.22 | 8611
| 165 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 743.02 | 3715.1
| 166 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 100.71 | 1007.1
| 167 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 71.63 | 3581.5
| 168 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 76.71 | 7671
| 169 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 15.22 | 15220
| 170 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 20.18 | 20180
| 171 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 22.02 | 22020
| 172 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 52.39 | 52390
| 173 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 30.45 | 30450
| 174 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 1156.14 | 5780.7
| 175 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 511.28 | 2556.4
| 176 | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 775.8 | 3879
| 177 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 116.59 | 116590
| 178 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 20.59 | 20590
| 179 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 216.09 | 2160.9
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 06 (CEAVI - IBIRAMA) | 180 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 203.44 | 2034.4 | 222678.7
| 181 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 64.48 | 12896
| 182 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 610 |  |  |  | 610 | 5.37 | 3275.7
| 183 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 610 |  |  |  | 610 | 15.7 | 9577
| 184 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 610 |  |  |  | 610 | 16.96 | 10345.6
| 185 | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 48 |  |  |  | 48 | 61.7 | 2961.6
| 186 | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | 02-39 | 504221262 | Kilograma | 33.90.40.32 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 23.46 | 2346
| 187 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 30.36 | 6072
| 188 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 15.22 | 1522
| 189 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 207.5 | 10375
| 190 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 62.22 | 12444
| 191 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 103.69 | 20738
| 192 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 1148.4 | 4593.6
| 193 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 649.81 | 2599.24
| 194 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 24 |  |  |  | 24 | 172.22 | 4133.28
| 195 | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16 | 371.01 | 5936.16
| 196 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 24 |  |  |  | 24 | 100.71 | 2417.04
| 197 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 24 |  |  |  | 24 | 1096.36 | 26312.64
| 198 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 96 |  |  |  | 96 | 71.63 | 6876.48
| 199 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 76.71 | 15342
| 200 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 800 |  |  |  | 800 | 20.18 | 16144
| 201 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 1156.14 | 4624.56
| 202 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 511.28 | 2045.12
| 203 | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 205.66 | 4113.2
| 204 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 40 |  |  |  | 40 | 116.59 | 4663.6
| 205 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [10 empty] | 60 |  |  |  | 60 | 20.59 | 1235.4
| 206 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 72 |  |  |  | 72 | 195.69 | 14089.68
| 207 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [10 empty] | 60 |  |  |  | 60 | 216.09 | 12965.4
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 07 (CAV - LAGES) | 208 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 10 |  |  | 10 | 203.44 | 2034.4 | 450949.37
| 209 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 26.2 | 5240
| 210 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 41.65 | 8330
| 211 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 64.48 | 12896
| 212 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 3000 |  |  | 3000 | 11.06 | 33180
| 213 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 3000 |  |  | 3000 | 15.7 | 47100
| 214 | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | 02-39 | 504221262 | Kilograma | 33.90.40.32 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 23.46 | 4692
| 215 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 500 |  |  | 500 | 30.36 | 15180
| 216 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 500 |  |  | 500 | 21.67 | 10835
| 217 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 15.22 | 3044
| 218 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 50 |  |  | 50 | 212.25 | 10612.5
| 219 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 50 |  |  | 50 | 207.5 | 10375
| 220 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 50 |  |  | 50 | 68.45 | 3422.5
| 221 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 50 |  |  | 50 | 26.46 | 1323
| 222 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 62.22 | 6222
| 223 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 103.69 | 10369
| 224 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 1148.4 | 1148.4
| 225 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 649.81 | 649.81
| 226 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 172.22 | 688.88
| 227 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 743.02 | 2972.08
| 228 | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 371.01 | 1855.05
| 229 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 15 |  |  | 15 | 100.71 | 1510.65
| 230 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 15 |  |  | 15 | 776.28 | 11644.2
| 231 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 15 |  |  | 15 | 1096.36 | 16445.4
| 232 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 495.96 | 2479.8
| 233 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 1083.79 | 5418.95
| 234 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 25 |  |  | 25 | 71.63 | 1790.75
| 235 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 76.71 | 7671
| 236 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 15.22 | 1522
| 237 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 22.02 | 2202
| 238 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 1000 |  |  | 1000 | 52.39 | 52390
| 239 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 1156.14 | 5780.7
| 240 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 511.28 | 2556.4
| 241 | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 20 |  |  | 20 | 205.66 | 4113.2
| 242 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 1000 |  |  | 1000 | 116.59 | 116590
| 243 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [11 empty] | 1000 |  |  | 1000 | 20.59 | 20590
| 244 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 20 |  |  | 20 | 195.69 | 3913.8
| 245 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [11 empty] | 10 |  |  | 10 | 216.09 | 2160.9
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 08 (CESMO - CAÇADOR) | 246 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 6 |  | 6 | 203.44 | 1220.64 | 262011.17
| 247 | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 16.59 | 2488.5
| 248 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 80 |  | 80 | 26.2 | 2096
| 249 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 120 |  | 120 | 41.65 | 4998
| 250 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 120 |  | 120 | 64.48 | 7737.6
| 251 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 5.37 | 1074
| 252 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 11.06 | 5530
| 253 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 15.7 | 7850
| 254 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 16.96 | 1696
| 255 | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 50 |  | 50 | 61.7 | 3085
| 256 | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | 02-39 | 504221262 | Kilograma | 33.90.40.32 | [12 empty] | 50 |  | 50 | 23.46 | 1173
| 257 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 30.36 | 4554
| 258 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 21.67 | 3250.5
| 259 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 30 |  | 30 | 15.22 | 456.6
| 260 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 212.25 | 31837.5
| 261 | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 207.5 | 31125
| 262 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 68.45 | 10267.5
| 263 | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 26.46 | 3969
| 264 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 62.22 | 9333
| 265 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 103.69 | 15553.5
| 266 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 1148.4 | 4593.6
| 267 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 649.81 | 2599.24
| 268 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 20 |  | 20 | 172.22 | 3444.4
| 269 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 743.02 | 2972.08
| 270 | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 8 |  | 8 | 371.01 | 2968.08
| 271 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 100.71 | 1007.1
| 272 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 776.28 | 7762.8
| 273 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 1096.36 | 10963.6
| 274 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 495.96 | 4959.6
| 275 | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 1083.79 | 10837.9
| 276 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 5 |  | 5 | 71.63 | 358.15
| 277 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 30 |  | 30 | 76.71 | 2301.3
| 278 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 15.22 | 2283
| 279 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 20.18 | 3027
| 280 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 22.02 | 3303
| 281 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 52.39 | 7858.5
| 282 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 150 |  | 150 | 30.45 | 4567.5
| 283 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 1156.14 | 4624.56
| 284 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 511.28 | 2045.12
| 285 | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 775.8 | 3103.2
| 286 | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 20 |  | 20 | 205.66 | 4113.2
| 287 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 20 |  | 20 | 116.59 | 2331.8
| 288 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 20.59 | 2059
| 289 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 40 |  | 40 | 195.69 | 7827.6
| 290 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [12 empty] | 50 |  | 50 | 216.09 | 10804.5
LOTE | ITEM | Descrição (conforme descrição complementar presente no Termo de Referência) | Grupo-classe | Código NUC | Unidade de Compra | Detalhamento | QUANTIDADES POR CENTRO DE ENSINO E REITORIA | [13 empty] | QTD TOTAL | Preço Máximo Unitário | Total por item | Total por lote
[7 empty] | REITORIA | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CCT | CEPLAN | CEAVI | CAV | CESMO | CEO
LOTE 09 (CEO - CHAPECÓ E PINHALZINHO) | 291 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 10 | 10 | 203.44 | 2034.4 | 471464
| 292 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 300 | 300 | 41.65 | 12495
| 293 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 300 | 300 | 64.48 | 19344
| 294 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 100 | 100 | 5.37 | 537
| 295 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 4000 | 4000 | 11.06 | 44240
| 296 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 4000 | 4000 | 15.7 | 62800
| 297 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 1000 | 1000 | 16.96 | 16960
| 298 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 50 | 50 | 30.36 | 1518
| 299 | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 500 | 500 | 21.67 | 10835
| 300 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 500 | 500 | 15.22 | 7610
| 301 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 100 | 100 | 62.22 | 6222
| 302 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 100 | 100 | 103.69 | 10369
| 303 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 5 | 5 | 1148.4 | 5742
| 304 | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 10 | 10 | 649.81 | 6498.1
| 305 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 15 | 15 | 172.22 | 2583.3
| 306 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 5 | 5 | 743.02 | 3715.1
| 307 | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 10 | 10 | 371.01 | 3710.1
| 308 | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 20 | 20 | 100.71 | 2014.2
| 309 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 5 | 5 | 776.28 | 3881.4
| 310 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 30 | 30 | 1096.36 | 32890.8
| 311 | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 50 | 50 | 71.63 | 3581.5
| 312 | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 50 | 50 | 76.71 | 3835.5
| 313 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 1000 | 1000 | 15.22 | 15220
| 314 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 500 | 500 | 20.18 | 10090
| 315 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 500 | 500 | 22.02 | 11010
| 316 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 500 | 500 | 52.39 | 26195
| 317 | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 1000 | 1000 | 30.45 | 30450
| 318 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 5 | 5 | 1156.14 | 5780.7
| 319 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 5 | 5 | 511.28 | 2556.4
| 320 | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 10 | 10 | 775.8 | 7758
| 321 | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 200 | 200 | 116.59 | 23318
| 322 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | 02-96 | 502380003 | METRO | 33.90.40.64 - 33.90.40.97 | [13 empty] | 200 | 200 | 20.59 | 4118
| 323 | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 200 | 200 | 195.69 | 39138
| 324 | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | 02-39 | 504221262 | SERVIÇO | 33.90.40.32 | [13 empty] | 150 | 150 | 216.09 | 32413.5
[23 empty] | TOTAL | 6284838.88
FÓRMULAS
Média | [5 empty] | Mediana |  |  |  |  | Critério |  | Preço Referência | Coeficiente de variação | Desvio Padrão
Soma de todos os valores e orçamentos, dividido pelo número de elementos. Utilizada para um cesta de preços homogênea, ou seja, com coeficiente de variação inferior à 25% | [5 empty] | Valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza. Trata-se do número que se encontra exatamente no centro. Utilizada quando a cesta de preços é pouco homogênea, ou seja, quando o coeficiente de variação é superior à 25% |  |  |  |  | Se CV > 25% considerar preço de referência o valor da Mediana -- Se CV < 25% considerar preço de referência o valor da Média |  | De acordo com critério | DP/M
Precificação baseada na Lei nº 14.133/2021, na Instrução Normativa nº 12 de 2022 da Secretaria de Estado da Administração e na Nota Técnica Nº 1 de 2022 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.