| Objeto | Capacidade |
| --- | --- |
| Hidrogênio 5.0 | 7,2 m3 |
| Hélio 5.0 | 10 m3 |
| Nitrogênio 5.0 com grau de pureza mínima 99,999% (5.0) Pressão trabalho de 300-980kPa. | 10 m3 |
| Ar sintético 5.0 | 9,6 m3 |
| Nitrogênio industrial | Não é necessário cilindro |
| Nitrogênio líquido | Não é necessário cilindro |
| Mistura padrão de trabalho com 1% de O2 + 1% de CO2 + 1 ppm etileno + N2 balanço | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, EM CILINDRO TIPO ALC, Carga de gás óxido nítrico (10 ppm + balanço N2) em cilindro tipo ALC, com válvula CGA 180 INOX, pressão de trabalho de 126 kgf/cm2, volume de 0,1 m3. | 0,1 m3 |
| CARGA DE GAS, EM CILINDRO TIPO ALC, Carga de gás óxido nítrico (1000 ppm + balanço N2) em cilindro tipo ALS, com válvula CGA 660 INOX, com pressão de trabalho de 140 kgf/cm2, volume de 4,0 m. | 4 m3 |
| CARGA DE GAS, OXIGENIO, Oxigenio industrial O2, para abastecer cilindro com volume de 7metro cubico | 7,0 m3 |
| CARGA DE GAS, DIOXIDO DE CARBONO, (CO2). EM QUILO. Para abastecer preferencialmente cilindros com 25,0 kg | Não é necessário cilindro |
| Dióxido de Carbono (CO2), puro sem misturas, para uso em estufas de cultura de células | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, RECARGA DE GAS AR SINTETICO, CARGA DE GAS, RECARGA DE GAS AR SINTETICO, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,999%,(5.0) . Pressão trabalho de 300-500k Pa. Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 9,6m3. | 9,6m3 |
| CARGA DE GAS, ACETILENO, CARGA DE GAS, ACETILENO, TIPO AA (Absorção Atômica), com grau de pureza mínima de 99,8% (2.8) - preferencialmente para cilindro de 9 kg. Para o CAV/UDESC | 9kg |
| CARGA DE GAS, ARGONIO, , PUREZA MINIMA 99,999% (5.0). Tipo AA (absorção atômica), preferencialmente para abastecer cilindros de volume de 10 m3. 200 BAR. | 10 m3 |
| DIOXIDO DE CARBONO, Gás dióxido de carbono CO2 . | 6,8kg |
| HELIO, , para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,999% (5.0), pressão de trabalho de 300-980 Kpa. Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 10 m3. 190 Bar. | 10 m3 |
| CARGA DE GAS, OXIDO NITROSO, TIPO AA, (Absorção Atômica), com grau de pureza mínima de 99,5%. ( 2.5), grau de pureza AA, Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 33 Kg | 33 Kg |
| CARGA DE GAS, OXIGENIO, com pureza mínima 99,99% (4.0). Preferencialmente para abastecer cilindros com volume de 10 m3 | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, OXIGENIO, Grau de pureza mínima 99,9999% (6.0) . preferencialmente para abastecer cilindro com volume de 10 m3. | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, HELIO, CARGA DE GAS, HÉLIO com pureza mínima 99,999% (5.0). Preferencialmente para abastecer cilindros com volume de 10 m3. | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, HIDROGENIO, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,999%. (5.0) , pressão de trabalho 300 -500 kPa .Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 7,2 m3. Para o CAV/UDESC | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, DIOXIDO DE CARBONO, Gás dióxido de carbono CO2 pureza mínima 99,99%. | 25 kg ou 40 litros |
| CARGA DE GAS, ACETILENO, CARGA DE GAS, ACETILENO, TIPO AA (Absorção Atômica), com grau de pureza mínima de 99,8% (2.8) - preferencialmente para cilindro de 9 kg. Para o CAV/UDESC | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, OXIDO NITROSO, TIPO AA, (Absorção Atômica), com grau de pureza mínima de 99,5%. ( 2.5), grau de pureza AA, Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 33 Kg. Para o CAV/UDESC | Não é necessário cilindro |
| CARGA DE GAS, OXIGENIO, , com pureza mínima 99,99% . ( 4.0). Preferencialmente para abastecer cilindros com volume de 10 m3. Para o CAV/UDESC | 10 m3 |
| CARGA DE GAS, OXIGENIO, , Grau de pureza mínima 99,9999% (6.0) . preferencialmente para abastecer cilindro com volume de 10 m3. Para o CAV/UDESC | 10 m3 |
| CARGA DE GAS, NITROGENIO, A, ANALITICO 5.0, com grau de pureza mínima 99,999%,(5.0) Pressão trabalho de 300-980kPa. Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 10 m³. Para o CAV/UDESC | Não é necessário cilindro |
| CO2 | 25kg |
| Recarga para cilindro de oxigênio medicinal em metros cúbicos, gás incolor e inodoro. Volume aproximado de 99,5% de oxigênio, para reposição por demanda dos mesmos no hospital de clínica veterinária, com prazo de entrega máximo de 24 horas após formalização do pedido, durante o período do contrato. | 18 CILINDROS DE NO MÍNIMO 6,5 M³ E 2 CILINDROS DE 3 M³ |
| CARGA DE GAS, RECARGA DE GAS AR SINTETICO, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,999%,(5.0) . Pressão Trabalho de 300-500k Pa. Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 9,6 m3. Para o CAV/UDESC | Não é necessário cilindro |