## Preço Médio Total
Especificações, Unidades, Quantidades e Preços Médios
LOTE | ITEM | DESCRIÇAO | UNIDADE | CCT | CEPLAN | CEAVI | REITORIA | MUSEU | CEART | ESAG | CEFID | FAED | CEAD | CESFI | CERES | CAV | CEO | TOTAL | ORÇAMENTO A | ORÇAMENTO B | ORÇAMENTO C | BANCO DE PREÇO | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO TOTAL | PREÇO MÉDIO TOTAL | TOTAL LOTE
1 | 1 | Mangueira de incêndio tipo II – 1.1/2” 15 metros, instalado. | PEÇA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 470 | 215 |  |  | 342.5 | 342.5 | 5137.5 | 5137.5 | 128845.9035
| 2 | Carga em extintor CO2 06 kg. | PEÇA | 130 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 160 | 42.9 |  | 84 | 95.6333 | 95.6333 | 13484.3 | 13484.3
| 3 | Carga em extintor pó químico 04 kg BC. | PEÇA | 30 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 75 | 20.5 |  | 33.3 | 42.9333 | 42.9333 | 1588.5333 | 1588.5333
| 4 | Carga em extintor pó químico 04 kg ABC. | PEÇA | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 108 | 37.5 |  | 60 | 68.5 | 68.5 | 2397.5 | 2397.5
| 5 | Carga em extintor pó químico 06 kg BC. | PEÇA | 80 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 90 | 23.5 |  | 35 | 49.5 | 49.5 | 4900.5 | 4900.5
| 6 | Carga em extintor pó químico 08 kg BC | PEÇA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 30.5 |  | 56.3 | 65.6 | 65.6 | 131.2 | 131.2
| 7 | Carga em extintor espuma mecânica 10 L. | PEÇA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 148 | 70 |  | 60 | 92.6667 | 92.6667 | 92.6667 | 92.6667
| 8 | Carga em extintor MAP 10 L. | PEÇA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 60 | 23.5 |  | 26.6 | 36.7 | 36.7 | 146.8 | 146.8
| 9 | Extintor CO2 6 kg | PEÇA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 342 | 340 | 432.15 |  | 371.3833 | 371.3833 | 4456.6 | 4456.6
| 10 | Extintor pó químico ABC 4 kg. | PEÇA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 135 | 145 | 160 |  | 146.6667 | 146.6667 | 1760 | 1760
| 11 | Extintor água 10L | PEÇA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 95 | 95 | 115.2 |  | 101.7333 | 101.7333 | 1220.8 | 1220.8
| 12 | Mangueira extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 60 | 24.6 |  | 20 | 34.8667 | 34.8667 | 418.4 | 418.4
| 13 | Válvula extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 75 | 42 |  | 55 | 57.3333 | 57.3333 | 1146.6667 | 1146.6667
| 14 | Difusor extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 5.2 |  | 10 | 13.4 | 13.4 | 201 | 201
| 15 | Mangueira extintor pó químico 4/6 kg. | PEÇA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 | 5.8 |  | 25 | 17.9333 | 17.933 | 71.732 | 71.732
| 16 | Válvula extintor pó químico 4/6 kg. | PEÇA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 45 | 24.75 |  | 20 | 29.9167 | 29.9167 | 209.4167 | 209.4167
| 17 | Manômetro extintor pó químico. | PEÇA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 15 | 5.5 |  | 7.11 | 9.2033 | 9.203 | 230.075 | 230.075
| 18 | Serviço de teste de estanqueidade da rede de gás GLP com laudo e ART - Restaurante Universitário. | UNIDADE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1800 | 1200 |  | 800 | 1266.6667 | 1266.66 | 1266.66 | 1266.66
| 19 | Serviço de teste hidrostático em mangueira de incêndio 1.1/2" x 15m. | UNIDADE | 46 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 7 |  | 31.05 | 29.35 | 29.35 | 2348 | 2348
| 20 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor pó químico 4kg. | UNIDADE | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 30 | 3 |  | 15 | 16 | 16 | 304 | 304
| 21 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor pó químico 6kg. | UNIDADE | 29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 35 | 3 |  | 15 | 17.6667 | 17.66 | 635.76 | 635.76
| 22 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor CO2 06 Kg. | UNIDADE | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 38 | 4 |  | 15 | 19 | 19 | 1387 | 1387
| 23 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor MAP 10 L. | UNIDADE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 3 |  | 15 | 17.6667 | 17.66 | 17.66 | 17.66
| 24 | Luminária de emergência 2x55 W | PEÇA | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 190 | 299 |  |  | 244.5 | 244.5 | 7335 | 7335
| 25 | Luminária de emergência 30 led's - instalado. | PEÇA | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 35 | 26 |  | 30.56 | 30.52 | 30.52 | 2136.4 | 2136.4
| 26 | Serviço de teste do sistema de alarme de incêndio com laudo e ART- Preço por bloco. | UNIDADE | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 4500 | 4500
| 27 | Serviço de teste do sistema hidráulico preventivo de incêndio com laudo e ART, Preço por bloco. | UNIDADE | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 16000 | 16000
| 28 | Serviço de teste do sistema de balizamento de saída com laudo e ART - Preço por bloco. | UNIDADE | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 20800 | 20800
| 29 | Serviço de teste do sistema de proteção contra descargas atmosféricas com laudo e ART - Preço por bloco. | UNIDADE | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 22500 | 22500
| 30 | Placa de sinalização com descrição "SAÍDA" (sobre porta), com fluxo luminoso no ponto de luz de no mínimo 30 lúmens, com autonomia de no mínimo 1 hora. A sinalização deverá conter a palavra "SAÍDA" sobre a seta indicando o sentido da saída. As letras e a seta deverão ser na cor vermelha sobre o fundo branco leitoso de acrílico. Conforme IN 013/CBMSC. Medidas: 25x16 cm, moldura das letras: 4x9 cm e traço das letras: 1cm. | PEÇA | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 55 | 45 |  |  | 50 | 50 | 6750 | 6750
| 31 | Suporte de piso para extintor (tripé em chapa de aço). | PEÇA | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 29.9 | 35 |  |  | 32.45 | 32.45 | 3245 | 3245
| 32 | Placa de sinalização com descrição "Extintor", instalado. | PEÇA | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 2.98 | 2 |  |  | 2.49 | 2.49 | 398.4 | 398.4
| 33 | Suporte de parede para extintores PQSP / CO2 (inclusos buchas e parafusos). | PEÇA | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 4 |  |  | 3.5 | 3.5 | 175 | 175
| 34 | Placa fotoluminescente descrição "Saída" 250x160mm, PVC 2 mm. | PEÇA | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 28 | 14 |  | 12.5 | 18.1667 | 18.1667 | 1453.3333 | 1453.3333
2 | 35 | Mangueira de incêndio tipo II – 1.1/2” 15 metros, instalado. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 470 | 215 |  |  | 342.5 | 342.5 | 1370 | 1370 | 43712.2016
| 36 | Carga em extintor CO2 06 kg. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 160 | 42.9 |  | 84 | 95.6333 | 95.6333 | 1625.7667 | 1625.7667
| 37 | Carga em extintor pó químico 04 kg BC. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 75 | 20.5 |  | 33.3 | 42.9333 | 42.9333 | 429.3333 | 429.3333
| 38 | Carga em extintor pó químico 04 kg ABC. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 108 | 37.5 |  | 60 | 68.5 | 68.5 | 4658 | 4658
| 39 | Carga em extintor MAP 10 L. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 60 | 23.5 |  | 26.6 | 36.7 | 36.7 | 403.7 | 403.7
| 40 | Extintor pó químico ABC 6 kg. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 117 | 98.1 | 127.85 |  | 114.3167 | 114.3167 | 685.9 | 685.9
| 41 | Extintor pó químico ABC 4 kg. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 99 | 85.5 | 133.35 |  | 105.95 | 105.95 | 635.7 | 635.7
| 42 | Extintor água 10L | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 79 | 91.2 | 96 |  | 88.7333 | 88.7333 | 532.4 | 532.4
| 43 | Extintor CO2 4kg | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 280 | 289.9 | 355.1 |  | 308.3333 | 308.3333 | 1850 | 1850
| 44 | Extintor CO2 6kg | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 295 | 310.1 | 360.1 |  | 321.7333 | 321.7333 | 1930.4 | 1930.4
| 45 | Serviço de teste de estanqueidade da rede de gás GLP com laudo e ART - Restaurante Universitário. | UNIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1800 | 1200 |  | 800 | 1266.6667 | 1266.66 | 3799.98 | 3799.98
| 46 | Luminária de emergência 30 led's - instalado. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 35 | 26 |  | 30.56 | 30.52 | 30.52 | 2136.4 | 2136.4
| 47 | Serviço de teste do sistema de alarme de incêndio com laudo e ART- Preço por bloco. | UNIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 3000 | 3000
| 48 | Serviço de teste do sistema de proteção contra descargas atmosféricas com laudo e ART - Preço por bloco. | UNIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 3000 | 3000
| 49 | Suporte de piso para extintor (tripé em chapa de aço). | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 29.9 | 35 |  |  | 32.45 | 32.45 | 162.25 | 162.25
| 50 | Placa de sinalização com descrição "Extintor", instalado. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 2.98 | 2 |  |  | 2.49 | 2.49 | 74.7 | 74.7
| 51 | Suporte de parede para extintores PQSP / CO2 (inclusos buchas e parafusos). | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 3 | 4 |  |  | 3.5 | 3.5 | 70 | 70
| 52 | Placa de sinalização com descrição "Proibido Depositar Material", instalado. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 2.85 | 3 | 1.3 |  | 2.3833 | 2.3833 | 71.5 | 71.5
| 53 | Placa luminosa de "Saída" face única com adesivo. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 44.9 | 32 | 38.9 |  | 38.6 | 38.6 | 1158 | 1158
| 54 | Placa luminosa de "Saída" dupla face com adesivo. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 45.94 | 37 | 39.9 |  | 40.9467 | 40.9467 | 1228.4 | 1228.4
| 55 | Placa fotoluminescente descrição "Saída" 250x160mm, PVC 2 mm. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 28 | 14 |  | 12.5 | 18.1667 | 18.1667 | 181.6667 | 181.6667
| 56 | Eletroduto PVC vermelho sem rosca 1/2" x 3m. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 7.95 | 10.2 |  | 8.03 | 8.7267 | 8.726 | 87.26 | 87.26
| 57 | Abraçadeira PVC vermelho sem rosca 1/2". | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 0.65 | 0.8 |  | 0.67 | 0.70667 | 0.7 | 21 | 21
| 58 | Acionador manual de alarme endereçável na cor vermelha. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 117.7 | 129.8 |  | 127.81 | 125.1033 | 125.1033 | 625.5167 | 625.5167
| 59 | Acionador com sirene 2 leds convencional. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 37.55 | 41.3 |  |  | 39.425 | 39.425 | 197.125 | 197.125
| 60 | Iluminação de emergência autônoma LED 1200 lumens. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 140.3 | 119.9 | 144 |  | 134.7333 | 134.7333 | 6736.6667 | 6736.6667
| 61 | Caixa alumínio para extintor PQS 26x55x20cm. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 94.4 | 81.6 | 124 |  | 100 | 100 | 200 | 200
| 62 | Abrigo sobrepor para mangueira. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 243.05 | 137.7 | 148 |  | 176.25 | 176.25 | 352.5 | 352.5
| 63 | Abrigo de embutir para mangueira. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 199.1 | 137.7 | 119 |  | 151.9333 | 151.9333 | 303.8667 | 303.8667
| 64 | Adaptador PVC vermelho sem rosca 1/2". | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.65 | 1.8 |  | 0.95 | 1.1333 | 1.13 | 11.3 | 11.3
| 65 | Cabo blindado para alarme de incêndio endereçável 4 vias (2x0,75mm + 2x1,50mm). | METRO |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 5.35 | 4.4 |  | 5.61 | 5.12 | 5.12 | 1024 | 1024
| 66 | Luva de encaixe PVC vermelho sem rosca 1/2". | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0.75 | 1 |  | 0.85 | 0.86667 | 0.86 | 17.2 | 17.2
| 67 | Registro bloqueio rápido 90° - 1/2 NPT (E) x 1/2 NPT (E). | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 30.88 | 28.9 | 46.5 |  | 35.4267 | 35.42 | 177.1 | 177.1
| 68 | Central de alarme de incêndio endereçável 125 endereços com bateria. | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 962.53 | 1275 | 999.8 |  | 1079.11 | 1079.11 | 2158.22 | 2158.22
| 69 | Detector óptico de fumaça com módulo endereçável 24V | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 159.73 | 69 | 122.3 |  | 117.01 | 117.01 | 1755.15 | 1755.15
| 70 | Central alarme incêndio com bateria 12V 20 pontos | PEÇA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 532.4 | 591 | 438.4 |  | 520.6 | 520.6 | 1041.2 | 1041.2
3 | 71 | Carga em extintor CO2 06 kg. | PEÇA | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 160 | 42.9 |  | 84 | 95.6333 | 95.6333 | 1051.9667 | 1051.9667 | 13985.3466
| 72 | Carga em extintor CO2 04 kg | PEÇA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 1300 | 1300
| 73 | Carga em extintor pó químico 04 kg BC. | PEÇA | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 75 | 20.5 |  | 33.3 | 42.9333 | 42.9333 | 343.4667 | 343.4667
| 74 | Carga em extintor pó químico 06 kg BC. | PEÇA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 90 | 23.5 |  | 35 | 49.5 | 49.5 | 940.5 | 940.5
| 75 | Carga em extintor MAP 10 L. | PEÇA | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 23.5 |  | 26.6 | 36.7 | 36.7 | 220.2 | 220.2
| 76 | Mangueira extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 60 | 24.6 |  | 20 | 34.8667 | 34.8667 | 174.3333 | 174.3333
| 77 | Válvula extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 | 42 |  | 55 | 57.3333 | 57.3333 | 286.6667 | 286.6667
| 78 | Difusor extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 5.2 |  | 10 | 13.4 | 13.4 | 67 | 67
| 79 | Mangueira extintor pó químico 4/6 kg. | PEÇA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 23 | 5.8 |  | 25 | 17.9333 | 17.93 | 89.65 | 89.65
| 80 | Válvula extintor pó químico 4/6 kg. | PEÇA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 45 | 24.75 |  | 20 | 29.9167 | 29.9167 | 149.5833 | 149.5833
| 81 | Manômetro extintor pó químico. | PEÇA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 5.5 |  | 7.11 | 9.2033 | 9.2 | 46 | 46
| 82 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor CO2 4kg BC. | UNIDADE | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |  |  | 37 | 37 | 37 | 111 | 111
| 83 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor pó químico 4kg. | UNIDADE | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 3 |  | 15 | 16 | 16 | 32 | 32
| 84 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor pó químico 6kg. | UNIDADE | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 35 | 3 |  | 15 | 17.6667 | 17.66 | 52.98 | 52.98
| 85 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor CO2 06 Kg. | UNIDADE | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 | 4 |  | 15 | 19 | 19 | 19 | 19
| 86 | Luminária de emergência 2x55 W | PEÇA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 190 | 299 |  |  | 244.5 | 244.5 | 4890 | 4890
| 87 | Luminária de emergência 30 led's - instalado. | PEÇA | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 35 | 26 |  | 30.56 | 30.52 | 30.52 | 1526 | 1526
| 88 | Placa de sinalização com descrição "SAÍDA" (sobre porta), com fluxo luminoso no ponto de luz de no mínimo 30 lúmens, com autonomia de no mínimo 1 hora. A sinalização deverá conter a palavra "SAÍDA" sobre a seta indicando o sentido da saída. As letras e a seta deverão ser na cor vermelha sobre o fundo branco leitoso de acrílico. Conforme IN 013/CBMSC. Medidas: 25x16 cm, moldura das letras: 4x9 cm e traço das letras: 1cm. | PEÇA | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 55 | 45 |  |  | 50 | 50 | 2000 | 2000
| 89 | Suporte de parede para extintores PQSP / CO2 (inclusos buchas e parafusos). | PEÇA | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | 4 |  |  | 3.5 | 3.5 | 140 | 140
| 90 | Placa fotoluminescente descrição "Saída" 250x160mm, PVC 2 mm. | PEÇA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | 14 |  | 12.5 | 18.1667 | 18.1667 | 545 | 545
4 | 91 | Mangueira de incêndio tipo II – 1.1/2” 15 metros, instalado. | PEÇA | - | - | - | 6 | - | - | - | 27 | - | - | 2 | 16 | - | - | 51 | 470 | 215 |  |  | 342.5 | 342.5 | 17467.5 | 17467.5 | 177016.6261
| 92 | Carga em extintor CO2 06 kg. | PEÇA | - | - | - | 10 | 4 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 17 | - | - | 84 | 160 | 42.9 |  | 84 | 95.6333 | 95.6333 | 8033.2 | 8033.2
| 93 | Carga em extintor CO2 04 kg. | PEÇA | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 31 |  | 337.55 | 318.9 | 322 | 326.15 | 326.15 | 10110.65 | 10110.65
| 94 | Carga em extintor pó químico 04 kg BC. | PEÇA | - | - | - | 39 | - | 44 | 8 | 50 | 25 | - | 22 | 41 | - | - | 229 | 75 | 20.5 |  | 33.3 | 42.9333 | 42.9333 | 9831.7333 | 9831.7333
| 95 | Carga em extintor pó químico 04 kg ABC. | PEÇA | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 25 | 108 | 37.5 |  | 60 | 68.5 | 68.5 | 1712.5 | 1712.5
| 96 | Carga em extintor pó químico 06 kg BC. | PEÇA | - | - | - | 6 | 2 | 26 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | 59 | 90 | 23.5 |  | 35 | 49.5 | 49.5 | 2920.5 | 2920.5
| 97 | Carga em extintor pó químico 08 kg BC | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 110 | 30.5 |  | 56.3 | 65.6 | 65.6 | 131.2 | 131.2
| 98 | Carga em extintor espuma mecânica 10 L. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |  | - | - | - | - | 10 | 148 | 70 |  | 60 | 92.6667 | 92.6667 | 926.6667 | 926.6667
| 99 | Carga em extintor MAP 10 L. | PEÇA | - | - | - | 18 | - | 26 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | - | - | 78 | 60 | 23.5 |  | 26.6 | 36.7 | 36.7 | 2862.6 | 2862.6
| 100 | Extintor água pressurizada MAP 10L | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 87.21 | 88 | 78 |  | 84.4033 | 84.4033 | 84.4033 | 84.4033
| 101 | Extintor pó químico 04 kg BC | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  | - | - | 26 | - | - | 30 | 85 | 90 | 122 |  | 99 | 99 | 2970 | 2970
| 102 | Extintor PQS pó químico BC 6 kg | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  | - | - | - | - | - | 4 | 89.9 | 115 | 125 |  | 109.9667 | 109.9667 | 439.8667 | 439.8667
| 103 | Extintor CO2 4kg | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  | - | - | - | - | - | 4 | 299.9 | 355 | 330 |  | 328.3 | 328.3 | 1313.2 | 1313.2
| 104 | Extintor CO2 6kg | PEÇA | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |  | - | - | - | - | - | 6 | 348.9 | 355 | 375 |  | 359.6333 | 359.6333 | 2157.8 | 2157.8
| 105 | Mangueira extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 1 | 10 | - | - | 41 | 60 | 24.6 |  | 20 | 34.8667 | 34.8667 | 1429.5333 | 1429.5333
| 106 | Válvula extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 10 | - | - | 36 | 75 | 42 |  | 55 | 57.3333 | 57.3333 | 2064 | 2064
| 107 | Difusor extintor CO2 4/6 kg. | PEÇA | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 10 | - | - | 36 | 25 | 5.2 |  | 10 | 13.4 | 13.4 | 482.4 | 482.4
| 108 | Mangueira extintor pó químico 4/6 kg. | PEÇA | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 15 | - | - | 31 | 23 | 5.8 |  | 25 | 17.9333 | 17.933 | 555.923 | 555.923
| 109 | Válvula extintor pó químico 4/6 kg. | PEÇA | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | 15 | - | - | 34 | 45 | 24.75 |  | 20 | 29.9167 | 29.9167 | 1017.1666 | 1017.1666
| 110 | Manômetro extintor pó químico. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 1 | 15 | - | - | 46 | 15 | 5.5 |  | 7.11 | 9.2033 | 9.2 | 423.2 | 423.2
| 111 | Serviço de teste de estanqueidade da rede de gás GLP com laudo e ART - Restaurante Universitário. | UNIDADE | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1800 | 1200 |  | 800 | 1266.6667 | 1266.66 | 3799.98 | 3799.98
| 112 | Serviço de teste hidrostático em mangueira de incêndio 1.1/2" x 15m. | UNIDADE | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 27 | 12 | - | 4 | 30 | - | - | 103 | 50 | 7 |  | 31.05 | 29.35 | 29.35 | 3023.05 | 3023.05
| 113 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor pó químico 4kg. | UNIDADE | - | - | - | 39 | - | - | - | 56 | - | - | - | 41 | - | - | 136 | 30 | 3 |  | 15 | 16 | 16 | 2176 | 2176
| 114 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor pó químico 6kg. | UNIDADE | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 21 | 35 | 3 |  | 15 | 17.6667 | 17.66 | 370.86 | 370.86
| 115 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor CO2 06 Kg. | UNIDADE | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 30 | - | - | - | 17 | - | - | 60 | 38 | 4 |  | 15 | 19 | 19 | 1140 | 1140
| 116 | Serviço de manutenção nível III (reteste) extintor MAP 10 L. | UNIDADE | - | - | - | 18 | - | - | 3 | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 39 | 35 | 3 |  | 15 | 17.6667 | 17.66 | 688.74 | 688.74
| 117 | Treinamento de combate a incêndio compreendendo: - Quantidade de Participantes: 20 pessoas - Carga Horária do Treinamento: 04 horas - Apresentação de Classes de Incêndio, Técnicas de Combate à Incêndio, Uso de Extintores, Uso de Mangueiras, Simulador de Gás, Pós-Extinção das chamas e rescaldo, com fornecimento dos materiais para as simulações. | SERVIÇO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4000 | 3420 | 3289.4 |  | 3569.8 | 3569.8 | 3569.8 | 3569.8
| 118 | Sinaleira sonora/visual para entrada e saída de veículos | UNIDADE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 147.8 | 165 | 122.39 |  | 145.0633 | 145.0633 | 435.19 | 435.19
| 119 | Espelho de segurança convexo com suporte de 60 cm, borda alumínio | UNIDADE | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 235.1 | 120 | 171.31 |  | 175.47 | 175.47 | 1754.7 | 1754.7
| 120 | Luminária de emergência 2x55 W | PEÇA | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 50 | 190 | 299 |  |  | 244.5 | 244.5 | 12225 | 12225
| 121 | Luminária de emergência 30 led's - instalado. | PEÇA | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | 130 | - | - | 200 | 35 | 26 |  | 30.56 | 30.52 | 30.52 | 6104 | 6104
| 122 | Protetor de coluna (cantoneira) para estacionamento, produzido em borracha EVA, autocolante, resistente a impactos. Dimensões aproximadas mínimas de 75 cm de altura, 10 cm de abas e espessura de 1,5 cm. Cor: Preto e amarelo; | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 | 38 | 29 | 46.27 |  | 37.7567 | 37.75 | 2076.25 | 2076.25
| 123 | Protetor de para-choque para estacionamento produzido em borracha EVA, autocolante, resistente a impactos. Dimensões aproximadas mínimas: 40 x 8 x 4cm (A x L x P) Cor: Preto e amarelo. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 33 | 29 | 17.99 |  | 26.6633 | 26.663 | 1333.15 | 1333.15
| 124 | Serviço de teste do sistema de alarme de incêndio com laudo e ART- Preço por bloco. | UNIDADE | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 10500 | 10500
| 125 | Serviço de teste do sistema hidráulico preventivo de incêndio com laudo e ART, Preço por bloco. | UNIDADE | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 14400 | 14400
| 126 | Serviço de teste do sistema de balizamento de saída com laudo e ART - Preço por bloco. | UNIDADE | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 2 | - | - | 13 | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 20800 | 20800
| 127 | Serviço de teste do sistema de proteção contra descargas atmosféricas com laudo e ART - Preço por bloco. | UNIDADE | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 2 | - | - | 14 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 21000 | 21000
| 128 | Placa de sinalização com descrição "SAÍDA" (sobre porta), com fluxo luminoso no ponto de luz de no mínimo 30 lúmens, com autonomia de no mínimo 1 hora. A sinalização deverá conter a palavra "SAÍDA" sobre a seta indicando o sentido da saída. As letras e a seta deverão ser na cor vermelha sobre o fundo branco leitoso de acrílico. Conforme IN 013/CBMSC. Medidas: 25x16 cm, moldura das letras: 4x9 cm e traço das letras: 1cm. | PEÇA | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 45 | 55 | 45 |  |  | 50 | 50 | 2250 | 2250
| 129 | Suporte de piso para extintor (tripé em chapa de aço). | PEÇA | - | - | - | 5 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 30 | - | - | 47 | 29.9 | 35 |  |  | 32.45 | 32.45 | 1525.15 | 1525.15
| 130 | Placa de sinalização com descrição "Extintor", instalado. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 62 | 2.98 | 2 |  |  | 2.49 | 2.49 | 154.38 | 154.38
| 131 | Suporte de parede para extintores PQSP / CO2 (inclusos buchas e parafusos). | PEÇA | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 10 | - | - | 5 | 30 | - | - | 50 | 3 | 4 |  |  | 3.5 | 3.5 | 175 | 175
| 132 | Placa fotoluminescente descrição "Saída" 250x160mm, PVC 2 mm. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 20 | - | - | 32 | 28 | 14 |  | 12.5 | 18.1667 | 18.1667 | 581.3333 | 581.3333
5 | 133 | Carga em extintor CO2 06 kg. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 160 | 42.9 |  | 84 | 95.6333 | 95.6333 | 1434.5 | 1434.5 | 6258.3333
| 134 | Carga em extintor pó químico 04 kg BC. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 79 | 75 | 20.5 |  | 33.3 | 42.9333 | 42.9333 | 3391.7333 | 3391.7333
| 135 | Carga em extintor pó químico 06 kg BC. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | 90 | 23.5 |  | 35 | 49.5 | 49.5 | 1138.5 | 1138.5
| 136 | Carga em extintor MAP 10 L. | PEÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 60 | 23.5 |  | 26.6 | 36.7 | 36.7 | 293.6 | 293.6
369818.4112