## Anexo II
ANEXO II - PE 1132.2022
LOTE | ITEM | Local | ESPECIFICAÇÃO | Unidida de Medida | Grupo-Classe | Código NUC | Detalhamento de Despesa | REITORIA | CEAD | CEART | CEFID | ESAG | FAED | CCT | CAV | CEO | CEAVI | CESFI | CERES | CEPLAN | TOTAL | PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO | PREÇO MÁXIMO TOTAL | PREÇO MÁXIMO LOTE
1 | 1 | REITORIA, CEAD, CEART, CEFID, ESAG, FAED | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | 52 | 347.96 | 18093.92 | 1916951.09
1 | 2 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 56 | 122.15 | 6840.4
1 | 3 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 500 | 36.57 | 18285
1 | 4 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 5000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 5800 | 39.53 | 229274
1 | 5 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 20 | 50 | 50 | 100 | 50 | [7 empty] | 370 | 72.05 | 26658.5
1 | 6 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | [7 empty] | 500 | 55.37 | 27685
1 | 7 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 400 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 835 | 72.76 | 60754.6
1 | 8 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 3000 | 800 | 300 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 4400 | 5.37 | 23628
1 | 9 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 14500 | 13.35 | 193575
1 | 10 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 500 | 22.2 | 11100
1 | 11 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10000 | 200 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | [7 empty] | 15200 | 12.92 | 196384
1 | 12 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [7 empty] | 600 | 34.7 | 20820
1 | 13 |  | REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 400 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 | [7 empty] | 520 | 67.78 | 35245.6
1 | 14 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 420 | 50 | 84 | 90 | 90 | 50 | [7 empty] | 784 | 26.35 | 20658.4
1 | 15 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 0 | 50 | 70 | 50 | 50 | [7 empty] | 270 | 38.14 | 10297.8
1 | 16 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 500 | 32.65 | 16325
1 | 17 |  | INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 500 | 16.58 | 8290
1 | 18 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 0 | 50 | 70 | 50 | 50 | [7 empty] | 270 | 123.62 | 33377.4
1 | 19 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 0 | 50 | 70 | 50 | 50 | [7 empty] | 270 | 230.96 | 62359.2
1 | 20 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 0 | 50 | 70 | 50 | 50 | [7 empty] | 270 | 288.75 | 77962.5
1 | 21 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | [7 empty] | 340 | 55.25 | 18785
1 | 22 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | [7 empty] | 600 | 85.8 | 51480
1 | 23 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 320 | 29.2 | 9344
1 | 24 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 310 | 75.32 | 23349.2
1 | 25 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 210 | 119.73 | 25143.3
1 | 26 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 200 | 140.35 | 28070
1 | 27 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 100 | 51.15 | 5115
1 | 28 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 12 | 1173.3 | 14079.6
1 | 29 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 26 | 615.38 | 15999.88
1 | 30 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 26 | 163.11 | 4240.86
1 | 31 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | 755.18 | 7551.8
1 | 32 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (VERIFICAR O FORNECIMENTO DO RACK) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | [7 empty] | 31 | 376.75 | 11679.25
1 | 33 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | [7 empty] | 28 | 159.32 | 4460.96
1 | 34 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | [7 empty] | 28 | 36.53 | 1022.84
1 | 35 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 24 | 83.44 | 2002.56
1 | 36 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | [7 empty] | 32 | 860.2 | 27526.4
1 | 37 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | [7 empty] | 33 | 1478.04 | 48775.32
1 | 38 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 12 | 0 | 20 | 6 | 4 | 4 | [7 empty] | 46 | 782.88 | 36012.48
1 | 39 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 19 | 1310.56 | 24900.64
1 | 40 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 80 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | [7 empty] | 98 | 72.72 | 7126.56
1 | 42 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 7000 | 14.65 | 102550
1 | 44 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 1600 | 31.22 | 49952
1 | 45 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 1600 | 16.15 | 25840
1 | 46 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 2000 | 29.62 | 59240
1 | 47 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO INTERNO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 2000 | 20.91 | 41820
1 | 49 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 16 | 552.86 | 8845.76
1 | 50 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 400 | 239.88 | 95952
1 | 51 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 400 | 120.39 | 48156
1 | 52 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 800 | 21.05 | 16840
1 | 53 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | [7 empty] | 14 | 248.24 | 3475.36
2 | 54 | CCT | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | 347.96 | 4175.52 | 402763.49
2 | 55 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | 122.15 | 3664.5
2 | 56 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 | 5.37 | 10740
2 | 57 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 | 12.92 | 25840
2 | 58 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 300 | 38.14 | 11442
2 | 59 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 123.62 | 6181
2 | 60 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 230.96 | 11548
2 | 61 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 288.75 | 14437.5
2 | 62 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 55.25 | 2762.5
2 | 63 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 85.8 | 8580
2 | 64 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 29.2 | 2920
2 | 65 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | 75.32 | 6025.6
2 | 66 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 300 | 51.15 | 15345
2 | 67 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1173.3 | 2346.6
2 | 68 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 615.38 | 3076.9
2 | 69 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 163.11 | 815.55
2 | 70 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 755.18 | 3020.72
2 | 71 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | 72.72 | 5817.6
2 | 72 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000 | 41.68 | 41680
2 | 73 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000 | 29.62 | 29620
2 | 74 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO INTERNO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | 20.91 | 10455
2 | 75 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 1230.08 | 9840.64
2 | 76 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | 552.86 | 8292.9
2 | 77 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 300 | 239.88 | 71964
2 | 78 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 600 | 120.39 | 72234
2 | 79 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 900 | 21.05 | 18945
2 | 80 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 248.24 | 992.96
3 | 81 | CAV | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | 347.96 | 4175.52 | 427416.83
3 | 82 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 122.15 | 2443
3 | 83 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 36.57 | 3657
3 | 84 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 39.53 | 7906
3 | 85 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 72.05 | 3602.5
3 | 86 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 55.37 | 11074
3 | 87 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 72.76 | 14552
3 | 88 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 5.37 | 537
3 | 89 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 3000 | [5 empty] | 3000 | 13.35 | 40050
3 | 90 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 3000 | [5 empty] | 3000 | 12.92 | 38760
3 | 91 |  | REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 67.78 | 3389
3 | 92 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 26.35 | 2635
3 | 93 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | 38.14 | 19070
3 | 94 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 | 32.65 | 65300
3 | 95 |  | INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 16.58 | 3316
3 | 96 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 123.62 | 6181
3 | 97 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 230.96 | 11548
3 | 98 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 288.75 | 14437.5
3 | 99 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 55.25 | 5525
3 | 100 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 85.8 | 8580
3 | 101 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 29.2 | 2920
3 | 102 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 75.32 | 3766
3 | 103 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 119.73 | 5986.5
3 | 104 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 140.35 | 7017.5
3 | 105 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 51.15 | 2557.5
3 | 106 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1173.3 | 2346.6
3 | 107 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 615.38 | 1230.76
3 | 108 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | 163.11 | 3099.09
3 | 109 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 755.18 | 3020.72
3 | 110 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (VERIFICAR O FORNECIMENTO DO RACK) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 376.75 | 1883.75
3 | 111 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 159.32 | 796.6
3 | 112 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 36.53 | 182.65
3 | 113 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 860.2 | 12903
3 | 114 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 1478.04 | 22170.6
3 | 115 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 782.88 | 7828.8
3 | 116 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1310.56 | 1310.56
3 | 117 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | 72.72 | 5817.6
3 | 118 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 31.22 | 12488
3 | 119 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 16.15 | 6460
3 | 120 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 29.62 | 11848
3 | 121 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1230.08 | 2460.16
3 | 122 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 552.86 | 1105.72
3 | 123 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 239.88 | 23988
3 | 124 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 120.39 | 12039
3 | 125 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 21.05 | 4210
3 | 126 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 248.24 | 1241.2
4 | 127 | CEO | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 347.96 | 4175.52 | 339366.12
4 | 128 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 122.15 | 1465.8
4 | 129 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 36.57 | 3657
4 | 130 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | 39.53 | 19765
4 | 131 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 72.05 | 3602.5
4 | 132 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 55.37 | 5537
4 | 133 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 72.76 | 7276
4 | 134 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 5.37 | 537
4 | 135 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 13.35 | 53400
4 | 136 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 22.2 | 4440
4 | 137 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 12.92 | 25840
4 | 138 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 34.7 | 6940
4 | 139 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 84 |  |  |  |  | 84 | 26.35 | 2213.4
4 | 140 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 38.14 | 3814
4 | 141 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 32.65 | 6530
4 | 142 |  | INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 16.58 | 3316
4 | 143 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 123.62 | 6181
4 | 144 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 230.96 | 11548
4 | 145 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 288.75 | 14437.5
4 | 146 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 55.25 | 2762.5
4 | 147 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 85.8 | 8580
4 | 148 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 29.2 | 2920
4 | 149 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 75.32 | 7532
4 | 150 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 80 |  |  |  |  | 80 | 119.73 | 9578.4
4 | 151 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 140.35 | 7017.5
4 | 152 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 51.15 | 1023
4 | 153 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 1173.3 | 2346.6
4 | 154 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 615.38 | 2461.52
4 | 155 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 163.11 | 652.44
4 | 156 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (VERIFICAR O FORNECIMENTO DO RACK) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 376.75 | 1507
4 | 157 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 159.32 | 637.28
4 | 158 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 36.53 | 146.12
4 | 159 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 83.44 | 333.76
4 | 160 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 860.2 | 3440.8
4 | 161 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 1478.04 | 5912.16
4 | 162 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 782.88 | 3131.52
4 | 163 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1310.56 | 1310.56
4 | 164 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 72.72 | 290.88
4 | 165 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 600 |  |  |  |  | 600 | 14.65 | 8790
4 | 166 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 400 | 31.22 | 12488
4 | 167 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 400 | 16.15 | 6460
4 | 168 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 400 | 29.62 | 11848
4 | 169 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO INTERNO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 400 | 20.91 | 8364
4 | 170 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | 552.86 | 4422.88
4 | 171 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 239.88 | 23988
4 | 172 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 120.39 | 12039
4 | 173 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 21.05 | 4210
4 | 174 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 248.24 | 496.48
5 | 175 | CEAVI | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 347.96 | 4175.52 | 339366.12
5 | 176 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 122.15 | 1465.8
5 | 177 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 36.57 | 3657
5 | 178 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 500 |  |  |  | 500 | 39.53 | 19765
5 | 179 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 72.05 | 3602.5
5 | 180 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 55.37 | 5537
5 | 181 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 72.76 | 7276
5 | 182 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 5.37 | 537
5 | 183 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4000 |  |  |  | 4000 | 13.35 | 53400
5 | 184 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 22.2 | 4440
5 | 185 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | 12.92 | 25840
5 | 186 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 34.7 | 6940
5 | 187 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 84 |  |  |  | 84 | 26.35 | 2213.4
5 | 188 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 38.14 | 3814
5 | 189 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 32.65 | 6530
5 | 190 |  | INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 16.58 | 3316
5 | 191 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 123.62 | 6181
5 | 192 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 230.96 | 11548
5 | 193 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 288.75 | 14437.5
5 | 194 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 55.25 | 2762.5
5 | 195 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 85.8 | 8580
5 | 196 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 29.2 | 2920
5 | 197 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 75.32 | 7532
5 | 198 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 80 |  |  |  | 80 | 119.73 | 9578.4
5 | 199 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 140.35 | 7017.5
5 | 200 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 51.15 | 1023
5 | 201 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1173.3 | 2346.6
5 | 202 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 615.38 | 2461.52
5 | 203 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 163.11 | 652.44
5 | 204 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (VERIFICAR O FORNECIMENTO DO RACK) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 376.75 | 1507
5 | 205 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 159.32 | 637.28
5 | 206 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 36.53 | 146.12
5 | 207 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 83.44 | 333.76
5 | 208 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 860.2 | 3440.8
5 | 209 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 1478.04 | 5912.16
5 | 210 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 782.88 | 3131.52
5 | 211 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1310.56 | 1310.56
5 | 212 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 72.72 | 290.88
5 | 213 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 600 |  |  |  | 600 | 14.65 | 8790
5 | 214 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 31.22 | 12488
5 | 215 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 16.15 | 6460
5 | 216 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 29.62 | 11848
5 | 217 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO INTERNO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 20.91 | 8364
5 | 218 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 552.86 | 4422.88
5 | 219 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 239.88 | 23988
5 | 220 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 120.39 | 12039
5 | 221 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 21.05 | 4210
5 | 222 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 248.24 | 496.48
6 | 223 | CESFI | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 12 |  |  | 12 | 347.96 | 4175.52 | 339366.12
6 | 224 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 12 |  |  | 12 | 122.15 | 1465.8
6 | 225 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 36.57 | 3657
6 | 226 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 500 |  |  | 500 | 39.53 | 19765
6 | 227 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  | 50 | 72.05 | 3602.5
6 | 228 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 55.37 | 5537
6 | 229 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 72.76 | 7276
6 | 230 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 5.37 | 537
6 | 231 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4000 |  |  | 4000 | 13.35 | 53400
6 | 232 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  | 200 | 22.2 | 4440
6 | 233 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 2000 |  |  | 2000 | 12.92 | 25840
6 | 234 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  | 200 | 34.7 | 6940
6 | 235 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 84 |  |  | 84 | 26.35 | 2213.4
6 | 236 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 38.14 | 3814
6 | 237 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  | 200 | 32.65 | 6530
6 | 238 |  | INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  | 200 | 16.58 | 3316
6 | 239 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  | 50 | 123.62 | 6181
6 | 240 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  | 50 | 230.96 | 11548
6 | 241 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  | 50 | 288.75 | 14437.5
6 | 242 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  | 50 | 55.25 | 2762.5
6 | 243 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 85.8 | 8580
6 | 244 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 29.2 | 2920
6 | 245 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 75.32 | 7532
6 | 246 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 80 |  |  | 80 | 119.73 | 9578.4
6 | 247 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  | 50 | 140.35 | 7017.5
6 | 248 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 20 |  |  | 20 | 51.15 | 1023
6 | 249 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 2 |  |  | 2 | 1173.3 | 2346.6
6 | 250 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 615.38 | 2461.52
6 | 251 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 163.11 | 652.44
6 | 252 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (VERIFICAR O FORNECIMENTO DO RACK) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 376.75 | 1507
6 | 253 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 159.32 | 637.28
6 | 254 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 36.53 | 146.12
6 | 255 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 83.44 | 333.76
6 | 256 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 860.2 | 3440.8
6 | 257 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 1478.04 | 5912.16
6 | 258 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 782.88 | 3131.52
6 | 259 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 1310.56 | 1310.56
6 | 260 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 72.72 | 290.88
6 | 261 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 600 |  |  | 600 | 14.65 | 8790
6 | 262 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 400 |  |  | 400 | 31.22 | 12488
6 | 263 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 400 |  |  | 400 | 16.15 | 6460
6 | 264 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 400 |  |  | 400 | 29.62 | 11848
6 | 265 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO INTERNO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 400 |  |  | 400 | 20.91 | 8364
6 | 266 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 8 |  |  | 8 | 552.86 | 4422.88
6 | 267 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 239.88 | 23988
6 | 268 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  | 100 | 120.39 | 12039
6 | 269 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  | 200 | 21.05 | 4210
6 | 270 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 2 |  |  | 2 | 248.24 | 496.48
7 | 271 | CERES | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 12 |  | 12 | 347.96 | 4175.52 | 339366.12
7 | 272 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 12 |  | 12 | 122.15 | 1465.8
7 | 273 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 36.57 | 3657
7 | 274 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 500 |  | 500 | 39.53 | 19765
7 | 275 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  | 50 | 72.05 | 3602.5
7 | 276 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 55.37 | 5537
7 | 277 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 72.76 | 7276
7 | 278 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 5.37 | 537
7 | 279 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4000 |  | 4000 | 13.35 | 53400
7 | 280 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  | 200 | 22.2 | 4440
7 | 281 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 2000 |  | 2000 | 12.92 | 25840
7 | 282 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  | 200 | 34.7 | 6940
7 | 283 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 84 |  | 84 | 26.35 | 2213.4
7 | 284 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 38.14 | 3814
7 | 285 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  | 200 | 32.65 | 6530
7 | 286 |  | INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  | 200 | 16.58 | 3316
7 | 287 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  | 50 | 123.62 | 6181
7 | 288 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  | 50 | 230.96 | 11548
7 | 289 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  | 50 | 288.75 | 14437.5
7 | 290 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  | 50 | 55.25 | 2762.5
7 | 291 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 85.8 | 8580
7 | 292 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 29.2 | 2920
7 | 293 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 75.32 | 7532
7 | 294 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 80 |  | 80 | 119.73 | 9578.4
7 | 295 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  | 50 | 140.35 | 7017.5
7 | 296 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 20 |  | 20 | 51.15 | 1023
7 | 297 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 2 |  | 2 | 1173.3 | 2346.6
7 | 298 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 615.38 | 2461.52
7 | 299 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 163.11 | 652.44
7 | 300 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (VERIFICAR O FORNECIMENTO DO RACK) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 376.75 | 1507
7 | 301 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 159.32 | 637.28
7 | 302 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 36.53 | 146.12
7 | 303 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U PRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 83.44 | 333.76
7 | 304 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 860.2 | 3440.8
7 | 305 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 1478.04 | 5912.16
7 | 306 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 782.88 | 3131.52
7 | 307 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12 US | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1310.56 | 1310.56
7 | 308 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  | 4 | 72.72 | 290.88
7 | 309 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 600 |  | 600 | 14.65 | 8790
7 | 310 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 400 |  | 400 | 31.22 | 12488
7 | 311 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 400 |  | 400 | 16.15 | 6460
7 | 312 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 400 |  | 400 | 29.62 | 11848
7 | 313 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO INTERNO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 400 |  | 400 | 20.91 | 8364
7 | 314 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 8 |  | 8 | 552.86 | 4422.88
7 | 315 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 239.88 | 23988
7 | 316 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  | 100 | 120.39 | 12039
7 | 317 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  | 200 | 21.05 | 4210
7 | 318 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 2 |  | 2 | 248.24 | 496.48
8 | 319 | CEPLAN | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 12 | 12 | 347.96 | 4175.52 | 584146.14
8 | 320 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 60 | 60 | 122.15 | 7329
8 | 321 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 250 | 250 | 36.57 | 9142.5
8 | 322 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 | 200 | 39.53 | 7906
8 | 323 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 50 | 50 | 72.05 | 3602.5
8 | 324 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 55.37 | 5537
8 | 325 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 | 500 | 72.76 | 36380
8 | 326 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 | 200 | 5.37 | 1074
8 | 327 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 12.92 | 12920
8 | 328 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO F/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 | 200 | 34.7 | 6940
8 | 329 |  | REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 67.78 | 6778
8 | 330 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 26.35 | 2635
8 | 331 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 38.14 | 3814
8 | 332 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 | 200 | 32.65 | 6530
8 | 333 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 123.62 | 12362
8 | 334 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 300 | 300 | 230.96 | 69288
8 | 335 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 288.75 | 28875
8 | 336 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 55.25 | 5525
8 | 337 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 300 | 300 | 85.8 | 25740
8 | 338 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 300 | 300 | 29.2 | 8760
8 | 339 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 75.32 | 7532
8 | 340 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 50 | 50 | 119.73 | 5986.5
8 | 341 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 140.35 | 14035
8 | 342 |  | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X6000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 51.15 | 5115
8 | 343 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 8 | 8 | 1173.3 | 9386.4
8 | 344 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 | 4 | 615.38 | 2461.52
8 | 345 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 | 500 | 163.11 | 81555
8 | 346 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (VERIFICAR O FORNECIMENTO DO RACK) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 | 4 | 376.75 | 1507
8 | 347 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 | 4 | 159.32 | 637.28
8 | 348 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 | 4 | 860.2 | 3440.8
8 | 349 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 | 4 | 1478.04 | 5912.16
8 | 350 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 | 100 | 72.72 | 7272
8 | 351 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 | 500 | 26.94 | 13470
8 | 352 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 14.65 | 14650
8 | 353 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 | 500 | 31.22 | 15610
8 | 354 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 16.15 | 16150
8 | 355 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 | 500 | 29.62 | 14810
8 | 356 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 8 FIBRAS USO INTERNO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 | 500 | 20.91 | 10455
8 | 357 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 | 4 | 1230.08 | 4920.32
8 | 358 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 | 4 | 552.86 | 2211.44
8 | 359 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 | 200 | 239.88 | 47976
8 | 360 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 | 200 | 120.39 | 24078
8 | 361 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 400 | 400 | 21.05 | 8420
8 | 362 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 5 | 5 | 248.24 | 1241.2
4688742.03