## Planilha de Itens
Anexo II – Quadro de Quantitativo(s) e Especificação(ões) Mínima(s) do(s) Item(s)
LOTE | ITEM | CIDADE | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | GRUPO - CLASSE | CÓDIGO NUC | ELEMENTO DE DESPESA | REITORIA | CEAD | CEART | CEFID | ESAG | FAED | CCT | CAV | CEO | CEAVI | CESFI | CERES | CEPLAN | CESMO | TOTAL | PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO | PREÇO MÁXIMO TOTAL | PREÇO MÁXIMO LOTE
1 | 1 | FLORIANÓPOLIS | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 12 | 8 | 10 | 10 | 20 | 8 | [8 empty] | 68 | 250 | 17000 | 3023773.32
| 2 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 5000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 5800 | 20 | 116000
| 3 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 300 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | [8 empty] | 550 | 32 | 17600
| 4 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 100 | 4000 | 100 | 200 | 100 | [8 empty] | 4600 | 52 | 239200
| 5 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 400 | 35 | 100 | 100 | 200 | 100 | [8 empty] | 935 | 75 | 70125
| 6 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 3000 | 800 | 500 | 200 | 200 | 100 | [8 empty] | 4800 | 6.59 | 31632
| 7 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4000 | 1500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | [8 empty] | 16000 | 13.33 | 213280
| 8 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10000 | 200 | 1000 | 5000 | 2500 | 1000 | [8 empty] | 19700 | 19.63 | 386711
| 9 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 600 | 21.33 | 12798
| 10 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 20 | 50 | 50 | 200 | 50 | [8 empty] | 470 | 74.28 | 34911.6
| 11 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 420 | 50 | 50 | 200 | 200 | 50 | [8 empty] | 970 | 26.57 | 25772.9
| 12 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 200 | 0 | 50 | 70 | 300 | 50 | [8 empty] | 670 | 34.21 | 22920.7
| 13 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 200 | 0 | 100 | 100 | 300 | 100 | [8 empty] | 800 | 27 | 21600
| 14 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 100 | [8 empty] | 700 | 19.21 | 13447
| 15 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | [8 empty] | 350 | 240.3 | 84105
| 16 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 0 | 50 | 70 | 100 | 50 | [8 empty] | 320 | 262.35 | 83952
| 17 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 50 | 500 | 150 | 300 | 100 | [8 empty] | 1200 | 86.48 | 103776
| 18 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 70 | 500 | 100 | 100 | 50 | [8 empty] | 920 | 33.17 | 30516.4
| 19 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 10 | 50 | 100 | 100 | 50 | [8 empty] | 410 | 74.31 | 30467.1
| 20 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 50 | 10 | 40 | 50 | 80 | 40 | [8 empty] | 270 | 124.47 | 33606.9
| 21 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | [8 empty] | 13 | 1329.82 | 17287.66
| 22 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | [8 empty] | 21 | 699.23 | 14683.83
| 23 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | [8 empty] | 31 | 188.79 | 5852.49
| 24 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | [8 empty] | 15 | 867.11 | 13006.65
| 25 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | [8 empty] | 39 | 433.26 | 16897.14
| 26 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 0 | 4 | 20 | 5 | 4 | [8 empty] | 43 | 164.74 | 7083.82
| 27 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4 | 6 | 4 | 15 | 10 | 4 | [8 empty] | 43 | 960 | 41280
| 28 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 10 | 1 | 4 | 15 | 10 | 4 | [8 empty] | 44 | 1340 | 58960
| 29 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 12 | 0 | 20 | 20 | 5 | 4 | [8 empty] | 61 | 716.77 | 43722.97
| 30 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 12 | 0 | 10 | 15 | 3 | 1 | [8 empty] | 41 | 1353.57 | 55496.37
| 31 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 40 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | [8 empty] | 66 | 90 | 5940
| 32 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 80 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | [8 empty] | 109 | 85.21 | 9287.89
| 33 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 4000 | 16.18 | 64720
| 34 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 3000 |  | 0 | [11 empty] | 3000 | 24.8 | 74400
| 35 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 3000 |  | 0 | [11 empty] | 3000 | 25.98 | 77940
| 36 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 400 | [8 empty] | 1900 | 65.41 | 124279
| 37 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 400 | [8 empty] | 1900 | 34.23 | 65037
| 38 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [8 empty] | 5 | 1416.68 | 7083.4
| 39 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | [8 empty] | 25 | 578.94 | 14473.5
| 40 |  | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 8 |  | 0 | 6 | [10 empty] | 14 | 1150 | 16100
| 41 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 0 | 100 | 600 | 150 | 100 | [8 empty] | 1050 | 240 | 252000
| 42 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 | 0 | 100 | 2000 | 200 | 100 | [8 empty] | 2500 | 135 | 337500
| 43 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 200 | 0 | 200 | 2000 | 300 | 200 | [8 empty] | 2900 | 24.21 | 70209
| 44 |  | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 100 |  | 0 | 50 |  | 4 | [8 empty] | 154 | 224 | 34496
| 45 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | [8 empty] | 27 | 245 | 6615
2 | 46 | JOINVILLE | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | 250 | 2000 | 593718.52
| 47 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 20 | 4000
| 48 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 75 | 7500
| 49 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 6.59 | 13180
| 50 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | 19.63 | 39260
| 51 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 21.33 | 4266
| 52 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 34.21 | 10263
| 53 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 27 | 8100
| 54 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 19.21 | 3842
| 55 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 86.48 | 8648
| 56 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 33.17 | 3317
| 57 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 80 | [7 empty] | 80 | 74.31 | 5944.8
| 58 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1329.82 | 2659.64
| 59 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 699.23 | 6992.3
| 60 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 188.79 | 1887.9
| 61 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 867.11 | 3468.44
| 62 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 1340 | 13400
| 63 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | 90 | 4500
| 64 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 85.21 | 8521
| 65 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 16.18 | 48540
| 66 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 24.8 | 74400
| 67 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 25.98 | 77940
| 68 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 65.41 | 32705
| 69 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 34.23 | 17115
| 70 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 1416.68 | 4250.04
| 71 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 578.94 | 5789.4
| 72 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 240 | 72000
| 73 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 600 | [7 empty] | 600 | 135 | 81000
| 74 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | 24.21 | 21789
| 75 |  | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 224 | 4480
| 76 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | 245 | 1960
3 | 77 | LAGES | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 250 | 1500 | 466303.05
| 78 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 32 | 1600
| 79 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 52 | 5200
| 80 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 75 | 7500
| 81 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 6.59 | 329.5
| 82 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 | 13.33 | 26660
| 83 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 | 19.63 | 39260
| 84 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 74.28 | 742.8
| 85 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | 34.21 | 17105
| 86 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | 27 | 13500
| 87 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 19.21 | 1921
| 88 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 240.3 | 12015
| 89 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 262.35 | 13117.5
| 90 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 86.48 | 4324
| 91 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 33.17 | 1658.5
| 92 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 74.31 | 3715.5
| 93 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 124.47 | 6223.5
| 94 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1329.82 | 1329.82
| 95 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 699.23 | 699.23
| 96 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 188.79 | 566.37
| 97 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 867.11 | 2601.33
| 98 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 433.26 | 2166.3
| 99 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 164.74 | 1647.4
| 100 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 960 | 9600
| 101 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 1340 | 13400
| 102 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 716.77 | 3583.85
| 103 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 1353.57 | 6767.85
| 104 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | 90 | 2250
| 105 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 85.21 | 4260.5
| 106 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000 | 65.41 | 65410
| 107 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 1416.68 | 7083.4
| 108 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 578.94 | 2894.7
| 109 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | 240 | 48000
| 110 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 800 | 135 | 108000
| 111 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000 | 24.21 | 24210
| 112 |  | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 224 | 4480
| 113 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 245 | 980
4 | 114 | CHAPECÓ E PINHALZINHO | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 250 | 5000 | 543957.92
| 115 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | 20 | 10000
| 116 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 32 | 3200
| 117 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 52 | 10400
| 118 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 75 | 15000
| 119 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 6.59 | 659
| 120 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 | 13.33 | 53320
| 121 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 | 19.63 | 78520
| 122 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 21.33 | 4266
| 123 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 74.28 | 7428
| 124 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 26.57 | 2657
| 125 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 34.21 | 6842
| 126 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 27 | 5400
| 127 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 19.21 | 3842
| 128 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 240.3 | 24030
| 129 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 262.35 | 26235
| 130 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 86.48 | 8648
| 131 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 33.17 | 3317
| 132 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 74.31 | 7431
| 133 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 124.47 | 12447
| 134 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 1329.82 | 10638.56
| 135 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 699.23 | 5593.84
| 136 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 188.79 | 1510.32
| 137 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 867.11 | 6936.88
| 138 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 433.26 | 4332.6
| 139 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 164.74 | 1647.4
| 140 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 960 | 9600
| 141 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 1340 | 13400
| 142 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 716.77 | 5734.16
| 143 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 1353.57 | 10828.56
| 144 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 90 | 1800
| 145 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 85.21 | 1704.2
| 146 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 | 16.18 | 16180
| 147 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 65.41 | 26164
| 148 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 34.23 | 13692
| 149 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 578.94 | 5789.4
| 150 |  | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 1150 | 5750
| 151 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 240 | 48000
| 152 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 135 | 27000
| 153 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 24.21 | 9684
| 154 |  | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | 224 | 26880
| 155 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 245 | 2450
5 | 156 | IBIRAMA | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 250 | 2500 | 250491.14
| 157 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | 20 | 10000
| 158 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 32 | 3200
| 159 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 52 | 5200
| 160 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 300 |  |  |  |  | 300 | 75 | 22500
| 161 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 6.59 | 9885
| 162 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 74.28 | 7428
| 163 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 26.57 | 5314
| 164 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 34.21 | 6842
| 165 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 27 | 5400
| 166 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 19.21 | 1921
| 167 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 240.3 | 12015
| 168 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 262.35 | 13117.5
| 169 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 86.48 | 8648
| 170 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 33.17 | 3317
| 171 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 74.31 | 7431
| 172 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 80 |  |  |  |  | 80 | 124.47 | 9957.6
| 173 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 1329.82 | 2659.64
| 174 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 699.23 | 2796.92
| 175 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 188.79 | 755.16
| 176 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 433.26 | 1299.78
| 177 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 164.74 | 988.44
| 178 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 1340 | 13400
| 179 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 716.77 | 8601.24
| 180 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 90 | 1080
| 181 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 85.21 | 852.1
| 182 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 600 |  |  |  |  | 600 | 16.18 | 9708
| 183 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 400 |  |  |  |  | 400 | 65.41 | 26164
| 184 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 400 |  |  |  |  | 400 | 34.23 | 13692
| 185 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 578.94 | 2315.76
| 186 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 135 | 13500
| 187 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 24.21 | 4842
| 188 |  | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 224 | 11200
| 189 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | 245 | 1960
6 | 190 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 250 | 3000 | 360182.93
| 191 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 500 | 20 | 10000
| 192 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 32 | 3200
| 193 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 52 | 10400
| 194 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 75 | 15000
| 195 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 6.59 | 1318
| 196 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4000 |  |  |  | 4000 | 13.33 | 53320
| 197 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | 19.63 | 39260
| 198 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 21.33 | 4266
| 199 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 74.28 | 3714
| 200 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 26.57 | 2657
| 201 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 34.21 | 6842
| 202 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 27 | 5400
| 203 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 19.21 | 3842
| 204 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 240.3 | 12015
| 205 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 262.35 | 13117.5
| 206 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 86.48 | 8648
| 207 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 33.17 | 3317
| 208 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 74.31 | 7431
| 209 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 80 |  |  |  | 80 | 124.47 | 9957.6
| 210 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1329.82 | 2659.64
| 211 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 699.23 | 2796.92
| 212 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 188.79 | 755.16
| 213 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 433.26 | 4332.6
| 214 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 164.74 | 658.96
| 215 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 960 | 3840
| 216 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 1340 | 13400
| 217 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 716.77 | 2867.08
| 218 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 1353.57 | 6767.85
| 219 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 90 | 1080
| 220 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 85.21 | 852.1
| 221 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 600 |  |  |  | 600 | 16.18 | 9708
| 222 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 65.41 | 26164
| 223 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 34.23 | 13692
| 224 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 578.94 | 4631.52
| 225 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 240 | 24000
| 226 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 135 | 13500
| 227 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 24.21 | 4842
| 228 |  | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 224 | 4480
| 229 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 245 | 2450
7 | 230 | LAGUNA | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 12 |  |  | 12 | 250 | 3000 | 324896.99
| 231 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 500 |  |  | 500 | 20 | 10000
| 232 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 32 | 3200
| 233 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 52 | 5200
| 234 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 75 | 7500
| 235 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 6.59 | 659
| 236 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4000 |  |  | 4000 | 13.33 | 53320
| 237 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 2000 |  |  | 2000 | 19.63 | 39260
| 238 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 21.33 | 4266
| 239 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  |  | 50 | 74.28 | 3714
| 240 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 84 |  |  | 84 | 26.57 | 2231.88
| 241 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 34.21 | 3421
| 242 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 27 | 5400
| 243 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 19.21 | 3842
| 244 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  |  | 50 | 240.3 | 12015
| 245 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 50 |  |  | 50 | 262.35 | 13117.5
| 246 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 86.48 | 8648
| 247 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 33.17 | 3317
| 248 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 74.31 | 7431
| 249 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 80 |  |  | 80 | 124.47 | 9957.6
| 250 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 1329.82 | 2659.64
| 251 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 699.23 | 2796.92
| 252 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 188.79 | 755.16
| 253 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 433.26 | 1733.04
| 254 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 164.74 | 658.96
| 255 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 960 | 3840
| 256 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 1340 | 5360
| 257 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 716.77 | 2867.08
| 258 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 1353.57 | 6767.85
| 259 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 12 |  |  | 12 | 90 | 1080
| 260 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 85.21 | 340.84
| 261 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 600 |  |  | 600 | 16.18 | 9708
| 262 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 400 |  |  | 400 | 65.41 | 26164
| 263 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 400 |  |  | 400 | 34.23 | 13692
| 264 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 8 |  |  | 8 | 578.94 | 4631.52
| 265 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 240 | 24000
| 266 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 100 |  |  | 100 | 135 | 13500
| 267 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [11 empty] | 200 |  |  | 200 | 24.21 | 4842
8 | 268 | SÃO BENTO DO SUL | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 12 |  | 12 | 250 | 3000 | 639098.4
| 269 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 20 | 4000
| 270 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 250 |  | 250 | 32 | 8000
| 271 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 52 | 5200
| 272 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 75 | 37500
| 273 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 6.59 | 1318
| 274 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 13.33 | 2666
| 275 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 1000 |  | 1000 | 19.63 | 19630
| 276 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 21.33 | 4266
| 277 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 50 |  | 50 | 74.28 | 3714
| 278 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 26.57 | 2657
| 279 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 34.21 | 3421
| 280 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 27 | 5400
| 281 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 19.21 | 3842
| 282 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 300 |  | 300 | 240.3 | 72090
| 283 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 262.35 | 26235
| 284 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 300 |  | 300 | 86.48 | 25944
| 285 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 300 |  | 300 | 33.17 | 9951
| 286 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 74.31 | 7431
| 287 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 50 |  | 50 | 124.47 | 6223.5
| 288 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 24 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 8 |  | 8 | 1329.82 | 10638.56
| 289 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 699.23 | 2796.92
| 290 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 188.79 | 94395
| 291 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 867.11 | 1734.22
| 292 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 433.26 | 1733.04
| 293 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 164.74 | 658.96
| 294 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 960 | 3840
| 295 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 4 |  | 4 | 1340 | 5360
| 296 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 60 |  | 60 | 90 | 5400
| 297 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 85.21 | 8521
| 298 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 16.18 | 8090
| 299 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 24.8 | 12400
| 300 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 25.98 | 12990
| 301 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 65.41 | 32705
| 302 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 34.23 | 17115
| 303 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 1416.68 | 14166.8
| 304 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 578.94 | 5789.4
| 305 |  | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 1150 | 2300
| 306 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 200 |  | 200 | 240 | 48000
| 307 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 600 |  | 600 | 135 | 81000
| 308 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 600 |  | 600 | 24.21 | 14526
| 309 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 245 | 2450
9 | 310 | CAÇADOR | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade) | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 12 | 12 | 250 | 3000 | 340526.16
| 311 |  | DOCUMENTAÇÃO – AS-BUILT | M² | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 500 | 500 | 20 | 10000
| 312 |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 100 | 100 | 32 | 3200
| 313 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 52 | 10400
| 314 |  | CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6 | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 75 | 15000
| 315 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 600 | 600 | 6.59 | 3954
| 316 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 13.33 | 39990
| 317 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 19.63 | 58890
| 318 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO BLINDADO (FTP OU STP) CAT.6 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 21.33 | 4266
| 319 |  | LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO | Unid | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 20 | 20 | 74.28 | 1485.6
| 320 |  | REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE | Kilograma | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 100 | 100 | 26.57 | 2657
| 321 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 34.21 | 6842
| 322 |  | INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3⁄4 de polegada) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 27 | 5400
| 323 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM FORRO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 19.21 | 3842
| 324 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 50 | 50 | 240.3 | 12015
| 325 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 50 | 50 | 262.35 | 13117.5
| 326 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC – 110X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 86.48 | 17296
| 327 |  | INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 33.17 | 6634
| 328 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 100 | 100 | 74.31 | 7431
| 329 |  | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 50 | 50 | 124.47 | 6223.5
| 330 |  | INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" – 12 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 4 | 4 | 699.23 | 2796.92
| 331 |  | INSTALAÇÃO DE TERMINAL ÓPTICO – 4 FIBRAS | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 4 | 4 | 188.79 | 755.16
| 332 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 2 | 2 | 867.11 | 1734.22
| 333 |  | INSTALAÇÃO DE BRACKETS/RACKS (RACK FORNECIMENTO PELA UDESC) | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 4 | 4 | 433.26 | 1733.04
| 334 |  | INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 4 | 4 | 164.74 | 658.96
| 335 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.5e | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 4 | 4 | 960 | 3840
| 336 |  | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 4 | 4 | 1340 | 5360
| 337 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 4 | 4 | 716.77 | 2867.08
| 338 |  | ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ACIMA DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 2 | 2 | 1353.57 | 2707.14
| 339 |  | CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 12 | 12 | 90 | 1080
| 340 |  | SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 12 | 12 | 85.21 | 1022.52
| 341 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO EXTERNO (AUTOSUSTENTÁVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 24.8 | 4960
| 342 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (FLEXIVEL) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 25.98 | 5196
| 343 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-ROEDORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 65.41 | 13082
| 344 |  | SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO) | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 34.23 | 6846
| 345 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA CONCRETO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 8 | 8 | 578.94 | 4631.52
| 346 |  | ENTRADA AÉREA EM EDIFICIO | UNIDADE / SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 2 | 2 | 1150 | 2300
| 347 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO ASFÁLTICO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 100 | 100 | 240 | 24000
| 348 |  | ABERTURA DE VALA EM SOLO BRUTO | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 100 | 100 | 135 | 13500
| 349 |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 1 ½" NA VALA | Metro Linear | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 200 | 200 | 24.21 | 4842
| 350 |  | FIXAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 20 | 20 | 224 | 4480
| 351 |  | TROCA DE BATERIAS EM NOBREAKS/BANCO DE BATERIAS | SERVIÇO | 02-39 | 50065-003 | 339039.16 | [13 empty] | 2 | 2 | 245 | 490
[24 empty] | TOTAL | 6542948.43