## Anexo II
ANEXO II - Quadro de Quantitativo
Lote | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Unid | Grupo-Classe | Código NUC | Detalhamento de Despesa | Reitoria - SEMS | Reitoria - SETIC | ESAG | CEART | FAED | CEAD | CEFID | CERES | CESFI | CEAVI | CCT | CAV | CEO | TOTAL | Preço Máximo Unitário | Preço Máximo Total | Total Lote
1 | 1 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-057 | 449052-34 | 4 |  |  | 5 |  |  | 2 | 1 |  |  | 10 |  |  | 22 | 2041.65 | 44916.3 | 44916.3
2 | 2 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-057 | 449052-34 |  |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 10 | 6 | 21 | 2220.29 | 46626.09 | 46626.09
3 | 3 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-084 | 449052-34 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 | 10 |  |  | 22 | 2145.96 | 47211.12 | 47211.12
4 | 4 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-120 | 449052-34 |  |  |  |  | 2 | 8 | 1 | 2 |  |  |  | 10 | 2 | 25 | 2492.19 | 62304.75 | 62304.75
5 | 5 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-020 | 449052-34 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 22 | 2683.06 | 59027.32 | 59027.32
6 | 6 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-132 | 449052-34 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 9 | 3000.5 | 27004.5 | 27004.5
7 | 7 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-132 | 449052-34 | 1 | [12 empty] | 1 | 8271.5 | 8271.5 | 8271.5
8 | 8 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-147 | 449052-34 |  | 1 | 2 | 10 |  |  | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 25 | 9121.66 | 228041.5 | 228041.5
9 | 9 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-147 | 449052-34 | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 17 | 3984.29 | 67732.93 | 67732.93
10 | 10 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-147 | 449052-34 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 10518.49 | 10518.49 | 10518.49
11 | 11 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-088 | 449052-34 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 9799.83 | 48999.15 | 48999.15
12 | 12 | Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-142 | 449052-34 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 24 | 28 | 13762.36 | 385346.08 | 385346.08
13 | 13 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-044 | 449052-34 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 8 | 13555.18 | 108441.44 | 108441.44
14 | 14 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-011 | 449052-34 | [11 empty] | 1 | 6 | 7 | 13212.5 | 92487.5 | 92487.5
15 | 15 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 42.000 a 48.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-026 | 449052-34 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 15 | 13611.03 | 204165.45 | 204165.45
16 | 16 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-074 | 449052-34 | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 12 | 15985.91 | 191830.92 | 191830.92
17 | 17 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-122 | 449052-34 | [12 empty] | 2 | 2 | 16854.5 | 33709 | 33709
18 | 18 | Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 380 V trifásico, capacidade frigorífica nominal de 54.000 a 60.000 btu’s, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL ''A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1. | Peça | 39-02 | 00416-2-074 | 449052-34 |  | 4 | 5 | [10 empty] | 9 | 19462.5 | 175162.5 | 175162.5
19 | 19 | Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco. | Peça | 39-06 | 07636-8-001 | 449052-34 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 1 | 11 | 1008.1 | 11089.1 | 11089.1
20 | 20 | Bomba dreno para remoção de condensados, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela, com funcionamento silencioso e suave. Tamanho compacto e montagem oculta, 220 volts. | Peça | 39-05 | 02633-6-003 | 339030.25 | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 12 | 481.95 | 5783.4 | 5783.4
21 | 21 | Desumidificador compacto elétrico, automático, controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar até 30 litros de água por dia (24h) do ar, próprio para ambiente de até 1000 m3. Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost e filtro de ar incorporados. Características técnicas (V) 110V ou 220V; Capacidade (m3): 1000m3; Capacidade do compressor: 1/2Hp; Potência desumidificador (W): 610W/720W; Corrente (A) 7,8/3,2a; Desumidificação (L/dia) 18L/dia 27ºC 60% RH - 30L/dia 30ºC 80%RH; Dimensões (mm) 350x455x603mm; Elemento Resfriamento: compressor, gás refrigerante compressor: R13A; Peso (kg):25Kg; Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Reservatório Desumidificador (L): 6L. Temperatura mínima c/ Defrost: Automático; Temperatura mínima s/ Defrost: Automático. Temperatura de trabalho (ºC): 5 ºC a 32ºC; Filtro: PVC, Ruído (db): 49db; Volume de Ar Hora: 110m3/H. | Peça | 39-04 | 01825-2-011 | 449052-34 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 3953.7 | 19768.5 | 19768.5
22 | 22 | Instalação de Cortina de Ar. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 10 | 248.36 | 2483.6 | 270462.56
| 23 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 15 | 1 | 4 | 20 | 6 | 20 | 15 | 16 | 10 | 25 |  |  |  | 132 | 588.43 | 77672.76
| 24 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 5 |  | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  | 39 | 775 | 30225
| 25 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 3 | 6 | 13 | 2 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 44 | 1105 | 48620
| 26 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | Metro | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 200 | 3 | 4 | 15 | 20 | 50 | 30 | 25 | 10 | 30 | 30 |  |  | 417 | 90 | 37530
| 27 | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | Metro | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 100 |  | 2 | 15 | 25 |  | 20 | 15 | 10 |  | 10 |  |  | 197 | 103.33 | 20356.01
| 28 | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | Metro | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 100 | 10 | 5 | 5 |  | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |  |  | 210 | 113.33 | 23799.3
| 29 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 20 |  | 16 | 5 | 10 | 15 | 10 | 6 | 8 | 20 |  |  |  | 110 | 246.66 | 27132.6
| 30 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 | [5 empty] | 13 | 203.33 | 2643.29
23 | 31 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [11 empty] | 30 |  | 30 | 588.43 | 17652.9 | 24559.38
| 32 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [11 empty] | 28 |  | 28 | 246.66 | 6906.48
24 | 33 | Instalação de Cortina de Ar. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 1 | 1 | 248.36 | 248.36 | 36982.76
| 34 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 2 | 2 | 1105 | 2210
| 35 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 30 | 30 | 775 | 23250
| 36 | Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 2 | 2 | 203.33 | 406.66
| 37 | Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h. | Metro | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 10 | 10 | 90 | 900
| 38 | Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h. | Metro | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 10 | 10 | 103.33 | 1033.3
| 39 | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h. | Metro | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 10 | 10 | 113.33 | 1133.3
| 40 | Desinstalação de equipamento de ar-condicionado. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 3 | 3 | 246.66 | 739.98
| 41 | Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. | Serviço | 04-03 | 05015-5-004 | 339039-25 | [12 empty] | 12 | 12 | 588.43 | 7061.16