PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 0480/2019

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, torna público que fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico, para selecionar proposta objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, utilizando recursos de tecnologia da informação – INTERNET, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais normas legais federais e estaduais vigentes.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE COMPUTADORES DA UDESC, conforme especificações constantes do Anexo II.

OBSERVAÇÃO: Para participar do Pregão Eletrônico é obrigatório providenciar a chave de identificação e senha de acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na página eletrônica do Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, endereço http://portaldecompras.sc.gov.br, link “Fornecedores”. Os interessados em participar do pregão eletrônico deverão estar qualificados para prestação do serviço (Grupo-Classe 10-01, 13-01, 13-04, 13-05, 14-04, 41-04, 54-07, 54-10, 55-06, 56-06, 56-10, 56-16) correspondente.

| Entrega das Propostas: | Início: A partir das 14h00min do dia 03/05/2019 Término: 14h00min do dia 29/05/2019 |
| --- | --- |

| Abertura das Propostas: | A partir das 14h00min do dia 29/05/2019 |
| --- | --- |

| Início da Disputa: | A partir das 14h15min do dia 29/05/2019 |
| --- | --- |

LOTES 03, 04, 05, 06, 07 E 08 EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (PE nº 0480/2019)

site: http://e-lic.sc.gov.br/

e-mail: licita@udesc.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0480/2019

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, na condição de órgão gerenciador, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para selecionar proposta objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE COMPUTADORES DA UDESC, utilizando recursos de tecnologia da informação – INTERNET, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais normas legais federais e estaduais vigentes.

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – Coordenadoria de Licitações e Compras, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante na página eletrônica do Portal de Compras do Estado de Santa Catarina, no endereço www.portaldecompras.sc.gov.br.

1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitação:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Quadro de Quantitativo(s) e Especificação(ões) Mínima(s) do(s) Item(s);

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços – “on-line”;

Anexo IV – Identificação dos Envelopes, das Amostras e Prospectos;

Anexo V – Recibo de Documentos Adicionais, Amostras e Prospectos;

Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VII – Minuta de Contrato;

Anexo VIII – Termo de aceite da Ata de Registro de Preços;

Anexo IX – Modelo de Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

Anexo X – Informações da empresa vencedora para contratação

2 – DA LICITAÇÃO

2.1 – Do Objeto

2.1.1 – A presente licitação destina-se a selecionar proposta(s) objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE COMPUTADORES DA UDESC, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e Anexo II nas condições previstas neste edital.

2.1.1.1 – As quantidades licitadas e informadas no Anexo II são estimativas, podendo a contratante requisitar quantidades maiores ou menores conforme a efetiva necessidade, respeitando-se os limites estabelecidos pela legislação.

2.2 – Do Convênio ICMS nº 26/03

2.2.1 – De acordo com o Convênio ICMS nº 26/03, aprovado pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária, o benefício da isenção do ICMS às empresas catarinenses está condicionado ao desconto no preço ao valor equivalente ao imposto dispensado e a indicação do valor do desconto no respectivo documento fiscal de venda ou prestação de serviços; e à comprovação de inexistência de similar produzido no país, na hipótese de qualquer operação com mercadorias importadas do exterior, conforme previsto no parágrafo 1º da Cláusula Primeira do Convênio CONFAZ nº 26/2003, ficando ressalvadas as hipóteses em que a isenção mencionada não se aplica, nos termos previstos no Decreto Estadual nº 255, de 21/05/2003.

2.2.2 - Nos termos do Convênio ICMS 26/03, por se tratar de operação interna relativa à aquisição de bens, as licitantes beneficiadas com a respectiva isenção fiscal devem apresentar as suas propostas de preços já com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS.

2.2.3 - Nos casos em que for aplicável a isenção do ICMS, o licitante deverá, obrigatoriamente, informar a respectiva alíquota via comunicação “CHAT”, caso seja o primeiro colocado, depois de encerrada a disputa de lances.

2.2.4 - A isenção supracitada não se aplica a licitante vencedora, quando:

a) dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) saída promovida por contribuinte enquadrado no simples nacional;

c) saída de bens ou mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária;

2.2.5 – Eventuais dúvidas quanto ao benefício citado podem ser dirimidas junto à qualquer das Gerências Regionais da Fazenda Estadual – GERG, da Diretoria de Administração Tributária – DIAT, da Secretaria de Estado da Fazenda ou, ainda, no site www.sef.sc.gov.br;

2.3 – Da Execução da Licitação

O processamento da licitação pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, será na qualidade de Interveniente Promotora/Órgão Gerenciador, destinando-se o objeto licitado a atender as necessidades da UNIVERSIDADE.

2.3.1 – Nos termos do parágrafo único, do art. 85, do Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, o gerenciamento da Ata de Registro de Preços caberá à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências estabelecidas neste Edital.

3.2 – Não será admitida a participação de:

3.2.1 – Empresas punidas com o impedimento do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina – SEA, durante o prazo estabelecido para a penalidade;

3.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.2.3 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação.

3.3 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

4 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO

São atribuições do Pregoeiro:

4.1 – A verificação se as licitantes atendem as exigências do edital;

4.2 – A abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas por meio eletrônico;

4.3 – O acompanhamento e intervenção, quando necessário, dos procedimentos relativos aos lances;

4.4 – A análise da documentação de habilitação encaminhada, via e-mail, da licitante que apresentou o menor preço;

4.5 – Geração da ata da sessão;

4.6 – Indicação para registro de preço da proposta da licitante que atendeu aos requisitos de habilitação;

4.7 – O recebimento das propostas eletrônicas de preços e, quando necessário, do original ou cópia autenticada da documentação adicional;

4.8 – O recebimento, análise e encaminhamento dos recursos à autoridade superior para deliberação;

4.9 – O encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação e contratação.

5 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

5.1 – Para participar do Pregão Eletrônico os interessados deverão estar previamente cadastrados junto ao sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas para fornecimento do objeto referente ao grupo-classe indicado no Anexo II.

5.1.1 – O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no site da Secretaria de Estado da Administração (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitações” em seguida “fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/.

5.2 – Para acesso ao sistema, as pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras.

5.3 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina, para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administração, devidamente justificada.

5.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado da Administração a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4.1 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso.

5.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6 – PARTICIPAÇÃO

6.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de preços, por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.

6.1.1 – O sistema de licitações poderá ser acessado no endereço http://portaldecompras.sc.gov.br/.

6.2 – Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital.

6.2.1 – Quando o licitante for beneficiário da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências previstas na lei.

6.2.2 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente aplicável à matéria.

6.2.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4 – Os licitantes deverão comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

6.5 – Os licitantes deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

6.6 – O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

7 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

7.1 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro.

7.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova data para continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes.

7.3 – O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

7.4 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.5 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – Da proposta on-line:

8.1.1 – Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

8.1.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.1.3 – Os licitantes receberão, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletrônicas enviadas, com a indicação do dia e respectivo horário de registro.

8.1.4 – A proposta on-line, para cada item, deverá ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as especificações abaixo, sob pena de desclassificação:

a) O preço unitário do item deverá ser expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais, no campo “VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM E UNITÁRIO E TOTAL DO LOTE”;

b) Deverá constar fabricante/marca/modelo/procedência/apresentação/nome comercial/referência/ número ou Certificado de Registro do Produto junto ao ente fiscalizador (quando cabível)/descrição exaustiva e características adicionais do objeto que permita à Administração identificá-lo e avaliar se o produto atende ou não às especificações mínimas requeridas. Tais informações deverão constar no campo “observações adicionais” de cada item.

8.1.5 – A proposta de preços com base na especificação do Anexo II, deste edital, estará condicionada às informações cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores, que contém obrigatoriamente a razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou endereço eletrônico.

8.2 – Da proposta on-line readequada:

8.2.1 – A licitante vencedora do certame, quando houver cotação de proposta por LOTE, deverá detalhar sua proposta no sistema eletrônico, após encerramento da sessão, com os respectivos valores unitários dos itens readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da data do encerramento da sessão.

8.2.2 – Sendo vencedora do certame empresa catarinense, nos casos em que for aplicável a isenção do ICMS, de acordo com o Convênio ICMS nº 26/03, aprovado pelo CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, a licitante deverá, obrigatoriamente, informar a respectiva alíquota via comunicação “CHAT”.

8.2.2.1 – Informada a alíquota, esta deverá detalhar no sistema eletrônico, após encerramento da sessão, sua proposta com os respectivos valores unitários readequados ao valor total representado pelo lance vencedor sem incidência do ICMS (objetivando a emissão do contrato, da nota de empenho e do documento fiscal), no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da data do encerramento da sessão.

8.3 – Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo.
8.4 – A proposta entregue não poderá ter prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, sendo este o prazo considerado em caso de omissão.

8.5 – O prazo de entrega do(s) produto(s) cotado(s) não poderá ser superior ao estabelecido no Anexo I, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Contrato.

8.6 – A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, enviar, por meio eletrônico, as informações constantes do Anexo X, pelo Sistema eletrônico ou pelo endereço informado pelo pregoeiro, no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da data da convocação do pregoeiro.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES

9.1 – A partir do horário previsto no Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com a abertura das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

9.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

9.2.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.2.2 – Os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o lance imediatamente computado, e visualizado seu horário de registro e valor no link “histórico de lances” e na ata de sessão.

9.2.2.1 – Somente o licitante de menor lance dentre os ofertados, e enquanto mantiver esta situação, visualiza em tempo real o ícone “troféu”.

9.2.2.2 – Os lances aceitos ofertados serão no valor unitário do item (quando da cotação por item) ou valor total do lote (quando da cotação por lote), expressos em reais com no máximo quatro casas decimais.

9.3 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance da própria licitante, registrado anteriormente no sistema.

9.4 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.5 – A etapa de lances da sessão pública que terá o tempo de duração mínima de 5 (cinco) minutos, será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema, findo o qual, será automaticamente encerrada a etapa de lances.

9.6 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances e, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.7 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.7.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas/lances apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.7.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) o sistema aplicará automaticamente o benefício da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, quando houver empresas dentro das condições previstas na lei.

b) o sistema convocará automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame (no prazo máximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusão), situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, do caput do artigo 45, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§1º e 2º, do art. 44, desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§1º e 2º, do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.8 – O disposto no subitem 9.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.10 – Encerrada a recepção de lances dos beneficiários da Lei Complementar nº 123, quando houver, o Pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

9.11 – O sistema anunciará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão previstas nos itens anteriores.

9.12 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá atender as exigências de habilitação previstas no item 10 deste Edital.

9.13 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1 – Será verificada a situação de regularidade da licitante detentora da melhor oferta, da seguinte forma:

10.1.1 – Consulta on-line, pelo Pregoeiro, do Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, válido na data limite fixada para abertura de propostas neste Pregão, emitido pela DGMS – Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços, da Secretaria de Estado da Administração, pertinente ao grupo-classe objeto desta licitação.

10.1.1.1 – O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no site da Secretaria de Estado da Administração (www.sea.sc.gov.br), no link “Licitações” e em seguida “fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/.

10.1.1.2 – O CCF que apresentar Situação Cadastral com alguma restrição nos documentos por ele abrangidos, o pregoeiro ou equipe de apoio comunicará por meio eletrônico, a obrigatoriedade do encaminhamento de documento hábil correspondente no prazo de até 30 minutos.

10.1.2 – Para suprir a documentação vencida, no que diz respeito à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, relacionada no Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, o Pregoeiro(a) poderá verificar nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, o(s) documento(s) hábil(eis) correspondente(s), constituindo meio legal de prova.

10.1.3 – A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem restrição (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, poderá ser comprovada, com o encaminhamento de documento hábil no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.1.4 – Caso o Pregoeiro não obtenha as condições necessárias correspondentes ao subitem 10.1.2, deverá comunicar via “CHAT” a obrigatoriedade de atendimento do subitem 10.1.1.2.

10.1.4.1 – A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração), sendo facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato/ARP ou revogar a licitação.

10.3 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

10.4 - Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação, com plano de recuperação deferido e homologado judicialmente, que apresentarem certidão positiva deverão apresentar ainda certidão de aptidão financeira emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar deste procedimento licitatório nos termos das Leis 8.666/1993 e 11.101/2005.

    - - Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial.

    - Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira, como qualquer licitante.

11 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DE ENVELOPES, AMOSTRA(S)/PROSPECTO(S) E DOCUMENTO(S) ADICIONAI(S)

11.1 – A(s) empresa(s) consideradas vencedora(s) deverá(ao) encaminhar amostra,  quando solicitado, devidamente identificada(s), conforme Anexo V.

11.2 – Documento(s) adicional(is), amostras/prospectos e laudos, quando exigidos, deverá(ão) ser(em) apresentado(s) em envelope fechado (preferencialmente opaco) de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo IV.

11.2.1 – O(s) documento(s) adicional(is), amostras/prospectos e laudos, 	QUANDO SOLICITADOS, deverá(ão) ser(em) entregue(s) na área técnica da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC.

11.2.1.1 – A licitante vencedora deverá enviar por meio eletrônico, no endereço licita@udesc.br no prazo de até 01 (um) dia útil a contar da data da finalização da disputa da sessão, os seguintes documentos:

a) Proposta atualizada contendo o valor final da proposta readequado conforme etapa de lances, mencionando fabricante/marca/modelo/procedência/apresentação/nome comercial/referência/ número ou Certificado de Registro do Produto junto ao ente fiscalizador (quando cabível)/descrição exaustiva e características adicionais do objeto que permita à Administração identificá-lo e avaliar se o produto atende ou não às especificações mínimas requeridas.

11.3 – A(s) amostra(s), quando solicitadas, deverá(ão) ser entregues no endereço citado no subitem 11.2.1, das 13 às 18:30 horas, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da sessão pregão.

11.4 – Será desclassificada no item, a proposta da licitante vencedora que desatender ao subitem 11.3 e/ou apresente amostra(s) fora das especificações técnicas previstas no Anexo II deste Edital, estando sujeita às penalidades previstas.

11.5 – O Recibo de Documentos Adicionais e Amostra (Anexo V) deverá ser preenchido em 02 (duas) vias e entregue na área técnica da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, juntamente com o envelope e amostra (quando solicitado).

12 – JULGAMENTO

12.1 – Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR LOTE”, conforme Anexo II.

12.2 – Se a licitante primeira classificada não apresentar situação de habilitação regular, poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço.

12.3 – Quando na especificação do objeto forem estabelecidas medidas aproximadas, no julgamento serão adotadas as variações admitidas pela ABNT ou, na ausência de parâmetros oficiais, o Pregoeiro adotará critérios próprios, justificadamente, limitados em qualquer hipótese à margem superior ou inferior de 10% (dez por cento).

12.4 – Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atenderem às exigências do ato convocatório da licitação;

b) que conflitarem com a legislação em vigor;

c) a pedido da licitante, devidamente justificada, analisada e aceita pelo Pregoeiro;

12.5 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no edital.

13 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 – Qualquer pessoa, até dois dias úteis a abertura da sessão, poderá impugnar o ato convocatório acessando os endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br ou e-lic.sc.gov.br, selecionando painel de controle botão Impugnações.

13.2 – O fornecedor cadastrado e qualificado para fornecimento do objeto (grupo-classe) correspondente, poderá também realizar o acesso restrito com login e senha clicando diretamente no link do processo para impugnações, selecionando painel de controle botão Impugnações.

13.3 – O Sistema permite, após salvar as informações iniciais e emitir o número de registro da impugnação, inserir Anexos imediatamente antes de fechar a janela.

13.3.1 – As impugnações registradas no Sistema, constituem meio legal de prova, desde que devidamente assinado, não sendo obrigatório o encaminhamento do original.

13.4 – Caso efetuem impugnações sem o uso do Sistema, estas deverão estar dirigidas à autoridade superior, subscritas por representante habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo proponente, sendo obrigatório protocolo no prazo legal.

13.4.1 – Deverão ser apresentados em envelope fechado (preferencialmente opaco), de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo IV, no endereço e horário constante no subitem 17.1.

13.5 – Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

13.6 – Após a fase de habilitação, encerrados os itens/lotes e declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

13.6.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 13.6, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.6.2 – Para fins deste edital considera-se “imediata”, a manifestação realizada no prazo de 30 (trinta) minutos, contado a partir do encerramento da fase de habilitação.

13.7 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8 – O Sistema permite, após salvar as informações iniciais e emitir o número de registro do recurso, inserir Anexos antes de fechar a janela.

13.8.1 – Os recursos registrados no Sistema, constituem meio legal de prova, não sendo obrigatório o encaminhamento do original.

13.9 – Caso efetuem recursos sem o uso do Sistema, estes deverão estar dirigidas à autoridade superior, subscritas por representante habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo proponente, sendo obrigatório protocolo no prazo legal.

13.9.1 – Deverão ser apresentados em envelope fechado (preferencialmente opaco), de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo IV, no endereço e horário constante no subitem 17.1.

13.10 – Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal.

13.11 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.12 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata via CHAT e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14 – DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC) e disponibilizados na página eletrônica da UDESC (www.udesc.br);

14.2 - Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Magnífico Sr. Reitor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA;

14.3 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contadas da data de publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC);

14.3.1 - Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas ao fornecimento, desde que obedecidas às condições deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços;

14.4 – Considerando que o Sistema eletrônico utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame implicando também a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao presente processo, a assinatura da Ata de Registro de Preços será substituída e firmada nos termos do Anexo VIII (Termo de aceite da Ata de Registro de Preços).

14.4.1 – A empresa DECLARA por fim, que o Termo de aceite da Ata de Registro de Preços supre a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços deste pregão eletrônico, surtindo efeitos jurídicos.

14.4.2 – O Anexo VIII (Termo de aceite da Ata de Registro de Preços), deverá ser devolvido à UDESC, por intermédio de correio eletrônico (e-mail), no endereço licitacao.reitoria@udesc.br, no prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento da cópia da Ata de Registro de Preços.

14.4.3 - A Ata de Registro de Preços/Contrato será assinada pelo órgão gerenciador juntamente com os termos de aceites dos fornecedores cujos preços forem registrados. E, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório;

14.4.4 - A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, na assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato e durante o prazo de vigência da mesma, todas as condições de habilitação exigidas no Capítulo VIII deste Edital;

14.4.5 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não atender as condições de habilitação, não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato, responderá na forma da legislação vigente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a UDESC registrará os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação;

14.4.6 - Os fornecedores classificados, subsequentemente, se desejarem, poderão registrar os seus preços na Ata de Registro de Preços, desde que aceitem fornecer ao preço do detentor do preço registrado;

14.4.7 – A minuta da Ata de Registro de Preços/Contrato, Anexo VI e Anexo VII são partes integrantes deste edital.

14.5 - Durante a vigência do Registro de Preços, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA poderá convocar os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente à ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços;

14.6 - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA e será procedida pela emissão de Autorização de Fornecimento (AF) ou por documento equivalente;

14.6.1 - A UDESC encaminhará ao detentor do preço registrado a Autorização de Fornecimento (AF), conforme modelo constante do Anexo VIII, via e-mail com aviso de recebimento, devendo atender ao fornecimento no prazo e no local de entrega estabelecido;

14.7 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos: gerenciador e participantes deste Registro de Preços a efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhes facultada a adoção de outros meios para a contratação do fornecimento pretendido, respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Preço Registrado a preferência em igualdade de condições;

14.7.1 - O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os órgãos participantes deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através de licitação específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado;

15 – DO PAGAMENTO

15.1 – A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;

15.1.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período;

15.2 - A fornecedora deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as Certidões Negativas de Débitos para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista da sede ou domicílio da contratada, demonstrando sua regularidade;

15.3 - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: fabricante/marca/modelo/procedência/apresentação/nome comercial/referência/número ou Certificado de Registro do Produto junto ao ente fiscalizador (quando cabível)/descrição exaustiva e características adicionais do objeto que permita à Administração identificá-lo e avaliar se o produto atende ou não às especificações mínimas requeridas. Indispensável ainda informar o número do Contrato/ARP, o número da Licitação, do Processo Licitatório e da Ordem de Fornecimento;

15.4 - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta corrente com dígito.

16 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

16.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução do Contrato/ARP estão sujeitas às seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com o Estado de Santa Catarina, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; e

d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;

16.2 - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;

16.3 - A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do Contrato/ARP, de acordo com as alíquotas a seguir:

a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);

b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/ARP, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato/ARP, exceto prazo de entrega;

16.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente;

16.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial;

16.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço;

16.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;

16.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades;

16.4 - A penalidade de impedimento impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, de acordo com os prazos a seguir:

a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;

b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;

c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o Contrato/ARP;

d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato;

e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;

f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;

g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e

h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;

16.4.1 - A penalidade de impedimento aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do Estado, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA;

16.4.2 – O impedimento do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;

16.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado da Administração – SEA;

16.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;

16.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;

16.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) a penalidade de impedimento acarretará na suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

16.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e

b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

16.8 - Compete ao Setor de Gestão de Contratos, após análise a indicação das penalidades previstas neste edital e legislação vigente, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade;

16.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade;

16.10 - As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da Administração/ Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA;

16.10.1 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – Informações e esclarecimentos sobre o edital serão prestadas por meio de e-mail: licita@udesc.br ou, no seguinte endereço: Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, Florianópolis, SC, no horário das 13h às 19h, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes.

17.1.1 – O fornecimento de cópias obedecerá ao seguinte:

17.1.1.1 – Cópia deste edital e seus anexos poderá ser obtida pelos interessados, no endereço eletrônico http://portaldecompras.sc.gov.br/.

17.1.1.1.1 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.

17.2 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

17.2.1 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.3 – A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do Contrato que se fizerem necessários, por conveniência da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem direito a qualquer indenização.

17.4 – Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital.

17.5 – A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.6 – O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, §4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos Adicionais.

17.6.1 – Caso ocorram alterações neste edital, as mesmas serão disponibilizadas no site www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitações” e ainda, enviadas aos interessados registrados.

17.7 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.

17.8 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.9 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevalência sobre qualquer outro, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital.

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2019.

#### MARCUS TOMASI

REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Rede de computadores da UDESC.

- ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DOS OBJETOS – Conforme itens do Anexo II.

- Mini Storage de Rede

  - Características Técnicas Mínimas:

    - Capacidade 8TB;

    - CPU Dual Core de frequência de 1.6 GHz (base);

    - Memória DDR3 de 2GB RAM;

    - Suporte a 4 x 3.5 "hot swap SATA-II do Class Server SATA Unidades de Disco Rígido;

    - Deve vir incluso 4 hdd 2 TB para NAS Servidor (24x7);

    - Velocidade de rotação 7200 rpm;

    - Suporte a RAID 0, 1, 10 e 5 ;

    - Nota: Todos os discos dentro de um pool RAID / storage única deve ser a mesma velocidade, capacidade e fabricante;

    - 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (GbE) portas Ethernet. LAN padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u;

    - 1 x USB 3.0 e 2 portas USB 2.0 (para conectar HDD externo, impressoras, UPS, dongle Bluetooth);

    - iSCSI LUNs - até 256 LUNs;

    - Protocolos : CIFS/SAMBA (Microsoft), NFS (linux), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS e SNMP.

    - Tensão AC 100-240 VAC;

    - ruído acústico – 35 dBA máximo;

    - Interface de Gerencia via WEB;

    - Aprovação Inmetro ou organismo acreditado pelo Inmetro; certificação IEC 60950-1;

- No-break 3 KVA

  - Características Mínimas:

    - Potência de 3000 VA (2700W), com rendimento a plena carga acima de 85%;

    - Tensão de Entrada de 220V ± 15% monofásico fase-neutro-terra, 60 Hz ± 5%;

    - Tensão de Saída de 220V ± 1%  monofásico fase-neutro-terra, 60 Hz ± 0,2%;

    - Fator de Potencia mínimo de 0,9;

    - Bypass automático;

    - Proteção de curto circuito, subtensão e sobretensão.

    - Fator de crista 3:1;

    - Regulação estática da tensão de saída de ± 1%;

    - Distorção harmônica de tensão de saída menor que 3%;

    - Suporte a sobrecarga do inversor de 150% por 30 segundos;

    - Proteção contra descarga total das baterias com sinalização antes do desligamento do no-break;

    - Interface serial para comunicação;

    - Interface Ethernet 100BaseTx com endereçamento IP para configuração e gerenciamento;

    - Implementação do protocolo SNMP e autenticação via Radius;

    - Programa para plataforma WEB de configuração e gerenciamento do equipamento com indicativos de tensão, temperatura, frequência, desenvolvido para a marca/modelo do equipamento cotado.

  - Gabinete:

    - Sinalização com LCD para indicar rede ou bateria, carga da bateria, potência ativa e problemas (sobrecarga, subtensão,etc);

    - Gabinete para montagem em piso e/ou rack 19”;

    - Possuir 4 tomadas no padrão brasileiro; ou 4 tomadas padrão C13 acompanhado de 4 cabos C13 para C14;

    - Altura máxima de 3 U (sem expansão de baterias);

  - Baterias:

    - Devem ser seladas, livre  de manutenção, a prova de vazamentos, com recarga automática.

    - Bateria(s) VRLA ou AGM com recarga automática;

    - Baterias internas ao gabinete ou em gabinete similar ao do equipamento;

    - Permitir expansão.

    - Vida útil mínima de 2 anos.

    - Autonomia de 3 min a plena carga e 11 min a meia carga;

  - Certificação, Recomendação, ou Homologação:

    - Ruído acústico menor que 75dB (DIN 45635);

    - Condições de operar em ambiente típico de escritório como estabelece as normas da ABNT;

    - Fornecer o suporte para rack com todo material necessário para fixação (parafusos, porcas, etc…);

    - Aprovação Inmetro ou organismo acreditado pelo Inmetro; certificação IEC 62040;

- Módulo de expansão de baterias do no-break item anterior

  - Gabinete:

    - Gabinete para montagem em piso e/ou rack 19”;

    - Baterias internas ao gabinete ou em gabinete similar ao do equipamento;

    - Altura máxima de 3 U;

  - Baterias:

    - Devem ser seladas, livre  de manutenção, a prova de vazamentos, com recarga automática.

    - Bateria(s) VRLA ou AGM com recarga automática;

    - Vida útil mínima de 2 anos.

    - Expansão da autonomia de 15 min;

- No-break 1200 VA

  - Características Mínimas:

    - Potênciade 1200 VA (600W);

    - Rendimento >80%;

    - Tensão de Entrada de bivolt (110V/220V) ± 15% monofásico fase-neutro-terra, 60 Hz ± 5%;

    - Tensão de Saída de 115V,  monofásico fase-neutro-terra, 60 Hz ± 1%;

    - Proteção de curto circuito, subtensão e sobretensão.

    - Proteção de descarga total da bateria.

    - Regulação estática da tensão de saída de ± 5%;

    - Forma de onda senoidal aproximanda (PWM);

    - Tempo de acionamento e comutação menor que 8 ms;

    - Interface serial ou USB para comunicação;

    - Software de gerência local que permita desligamento seguro;

  - Gabinete:

    - Sinalização com leds para indicar rede ou bateria, carga da bateria e problemas (sobrecarga, subtensão,etc);

    - Sinalização sonora com inibidor;

    - Possuir mínimo 6 tomadas no padrão brasileiro;

  - Baterias:

    - Devem ser seladas, livre  de manutenção, a prova de vazamentos, com recarga automática.

    - Bateria(s) VRLA gel ou AGM com recarga automática;

    - Baterias internas ao gabinete;

    - Vida útil mínima de 2 anos.

    - Autonomia de 3,5 min a plena carga e 13 min a meia carga;

  - Certificação, Recomendação, ou Homologação:

    - NBR 14136 (tomadas);

    - Ruído acústico menor que 45dB a 1 metro (DIN 45635);

    - Condições de operar em ambiente típico de escritório como estabelece as normas da ABNT;

    - Aprovação Inmetro ou organismo acreditado pelo Inmetro; certificação IEC 62040;

- Estabilizador 1500 VA

  - Características Mínimas:

    - Potência de 1500 VA;

    - Tensão de Entrada de bivolt (110V/220V) ± 15% monofásico fase-neutro-terra, 60 Hz ± 5%;

    - Tensão de Saída de 115V, monofásico fase-neutro-terra, 60 Hz;

    - Possuir mínimo 6 tomadas no padrão brasileiro;

    - Proteção de curto circuito, subtensão e sobretensão.

    - Aprovação Inmetro ou organismo acreditado pelo Inmetro; certificação IEC 62040;

- Bateria Estacionária VRLA (AGM) 40 AH

  - Características Mínimas:

    - Tensão nominal 12V;

    - Corrente de carga 40 AH;

    - Para uso em no-break;

    - Dimensões maximas: 200mm x 170mm x 170mm

    - Terminais tipo T5;

- Bateria Estacionária VRLA (AGM) 18 AH

  - Características Mínimas:

    - Tensão nominal 12V;

    - Corrente de carga 18 AH;

    - Para uso em no-break;

    - Dimensões maximas: 190mm x 80 mm x 170 mm

    - Terminais tipo T2;

- Bateria Estacionária VRLA (AGM) 9 AH

  - Características Mínimas:

    - Tensão nominal 12V;

    - Corrente de carga 9 AH;

    - Para uso em no-break;

    - Dimensões maximas: 160mm x 80 mm x 100 mm

    - Terminais tipo T1;

- Bateria Estacionária VRLA (AGM) 5 AH

  - Características Mínimas:

    - Tensão nominal 12V;

    - Corrente de carga 5 AH;

    - Para uso em no-break;

    - Dimensões maximas: 100mm x 70 mm x 90 mm;

    - Terminais tipo T1;

- Quadro de Comutação 50A

  - Características Mínimas:

    - Proteção contra curto-circuito e sobrecarga

    - Proteção contra surtos de tensão

    - Alarme visual de defasamento entre as redes de entrada e potência excessiva

    - Botão frontal para selecionar rede preferencial de operação

    - Quadro de transferência automática de carga

    - Interface de comunicação padrão USB (RS 232 opcional)

    - Indicação de potência RMS

    - Software de monitoração

    - Tensão de entrada nominal 110/220V configurável

    - Frequência de entrada 40Hz - 70Hz

    - Faixa de Tensão de 170V/270V (para 220V)

    - Corrente de saída nominal de 50A

    - Corrente de desligamento de 60A

    - Tempo de comutação 2ms - 16ms

    - Sinalização de sobrecarga

    - Recomendação de Potência de Nobreak a 220V de até 6kVA.

- Antena Direcional Wireless

Modelo de referencia : Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-23

Características Mínimas

  - Deverá possuir homologação ANATEL.

  - Ganho de Antena 23 dBi;

  - Potência de transmissão do rádio: 24 dBm (+/- 2 dB);

  - Faixa de Frequencia de 5150 - 5875 MHz;

  - Alcance superior a 10 Km;

  - Troughput de 450 Mbps;

  - Processador: Atheros™ MIPS 74KC, 533 MHz;

  - Memória 64 Mb SDRAM;

  - Interface de rede 10/100/1000 Mbps (Giga);

  - Método de alimentação: PoE passivo;

  - Temperatura operacional: -40°C a 70°C;

  - Umidade: 5 a 95%;

  - Vibração e choque: ETSI300-019-1.4;

  - Acessórios:

  - Kit de instalação incluso;

  - Fonte POE;

  - Antena Refletora;

- Etiquetadora de cabos 1

Características mínimas:

  - Tecnologia Térmica;

  - Display mínimo: 8 caracteres x 1 linha;

  - Resolução de impressão 200 dpi;

  - Teclado QWERTY;

  - Cortador de Fita: Manual;

  - Velocidade mínima de impressão de 7,5 mm/seg;

  - Número de Linhas 2;

  - Tamanho de Letras: 5;

  - Impressão vertical;

  - Número de Símbolos: 70;

  - Tamanhos de Fita: 9mm e 12 mm.

- FITA para Etiquetadora de cabos 1

Características mínimas:

  - Tamanhos de Fita: 12 mm x 8m;

  - Cor: preto sobre branco;

  - Compatível com a etiquetadora do item anterior.

- FITA Branca para Etiquetadora (modelo TZe-251)

Características mínimas:

  - Tamanhos de Fita: 24 mm x 8m;

  - Cor: preto sobre branco;

  - Compatível com Etiquetadora Brother P-touch e500;

- FITA Amarela para Etiquetadora (modelo TZe-651)

Características mínimas:

  - Tamanhos de Fita: 24 mm x 8m;

  - Cor: amarelo sobre branco;

  - Compatível com Etiquetadora Brother P-touch e500;

- FITA Amarela para Etiquetadora (modelo M-231)

Características mínimas:

  - Tamanhos de Fita: 12 mm x 8m;

  - Cor: amarelo sobre branco;

  - Compatível com Etiquetadora Brother PT80;

- Trava tipo Kensington.

Características Mínimas

  - Com no mínimo 1,8 m de comprimento;

  - Cabo de aço.

  - Cadeado com chave ou segredo numérico;

- Fita LTO4

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

  - Fita de dados 800/1600GB RW para Tape Drive Ultrium (LTO-4);

  - Deverá ser fornecido com a respectiva etiqueta de código de barra;

  - Compatível com o biblioteca HP MSL2024 já existente nas dependências da UDESC.

- Kit Localizador de cabos de rede básico

Características Mínimas

  - Zumbador em dois tons selecionáveis.

  - Caneta detectora com controle de volume e saída de fone;

  - Acompanhar fone de ouvido;

  - Teste do cabo de rede com leds (8);

  - Cabos de teste RJ11, RJ45 e RJ11 para garra Jacaré;

  - Alimentação por 2 baterias de 9V (devem vir inclusas);

  - Acompanhar estojo para todo o kit.

- Rack de chão para Servidor

Características mínimas:

  - Altura igual ou superior a 42 U;

  - Largura de equipamentos padrão 19'';

  - Profundidade 1 metro (+ ou - 10%) de variação;

  - 80 Kits de fixação, composto por: porca gaiola M5, parafuso Philips M5x15 e arruelas lisas M5.

  - Cor preta;

  - Porta frontal única e aerada (com furação);

  - Porta traseira bipartida e aerada;

  - Placas laterais removíveis por fecho rápido e porta em aço com fechadura;

  - Conjunto de 4 rodízios composto por: 2 rodízios sem trava; 2 rodízios com trava;

- Rack de Parede (12U)

Características mínimas:

  - Para fixação na parede;

  - Altura de 12U;

  - Largura de equipamentos padrão 19'';

  - Porta frontal com fechadura e em acrílico;

  - Laterais removíveis e ventiladas;

  - Estrutura de aço de 1,5mm;

  - Dois planos de fixação;

  - Entrada de cabos pelo teto e base do gabinete;

  - Profundidade mínima de 45 cm;

  - 40 Kits de fixação, composto por: porca gaiola M5, parafuso Philips M5x15 e arruelas lisas M5;

  - Acompanhado de kit de parafusos para fixação na parede;

- Rack de Parede (6U)

Características mínimas:

  - Para fixação na parede;

  - Altura de 6U;

  - Largura de equipamentos padrão 19'';

  - Porta frontal com fechadura e em acrílico;

  - Laterais removíveis e ventiladas;

  - Estrutura de aço de 1,5mm;

  - Dois planos de fixação;

  - Entrada de cabos pelo teto e base do gabinete;

  - 20 Kits de fixação, composto por: porca gaiola M5, parafuso Philips M5x15 e arruelas lisas M5;

  - Acompanhado de kit de parafusos para fixação na parede;

  - Profundidade mínima de 45 cm;

- Rack de Parede (8U)

Características mínimas:

  - Para fixação na parede;

  - Altura de 8U;

  - Largura de equipamentos padrão 19'';

  - Porta frontal com fechadura e em acrílico;

  - Laterais removíveis e ventiladas;

  - Estrutura de aço de 1,5mm;

  - Dois planos de fixação;

  - Entrada de cabos pelo teto e base do gabinete;

  - 20 Kits de fixação, composto por: porca gaiola M5, parafuso Philips M5x15 e arruelas lisas M5;

  - Acompanhado de kit de parafusos para fixação na parede;

  - Profundidade mínima de 45 cm;

  - Certificação ANATEL;

- Rack PDU (padrão brasileiro).

Características Mínimas

  - Para racks padrão 19'';

  - Altura de 1U;

  - 8 tomadas padrão NBR 14.136;

  - Suporte para corrente mínima de 10A/220V.

- Rack PDU (padrão servidor).

Características Mínimas

  - Para fixação vertical em racks;

  - 15 tomadas do tipo IEC 320 C13 e entrada de conector IEC 320 C14;

  - Suporte para corrente mínima de 20A/220V.

- Ventilação Forçada para Rack.

Características Mínimas

  - Kit com 2 ventiladores de 120 x 120 mm;

  - Botão de liga/desliga com indicação luminosa;

  - Alimentação de 220V com proteção por fusível;

  - Cabo de alimentação no padrão NBR 14.136.

- Painel frontal para Rack.

Características Mínimas

  - Painel frontal (tampa cega);

  - Altura de 1U;

  - Largura de 19'';

  - Cor preto com pintura epoxi;

  - Fornecido com parafusos para fixação em rack.

- Guia de cabos fechado.

Características Mínimas

  - Para racks padrão 19'';

  - Confeccionado em termoplástico de alto impacto;

  - Possui tampa plástica basculante que abre para cima quanto para baixo;

  - Altura de 1U;

  - Cor preta.

- Bandeja Móvel ToolLess

Características Mínimas

  - Para racks padrão 19'';

  - Altura de 1U;

  - Profundidade de 600mm;

  - Acopanhar todas as peças necessárias a fixação.

- Patch panel de 24 portas, categoria 6.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Instalação direta em racks de 19”;

  - Altura de 1 U;

  - Possuir 24 posições RJ-45;

  - Terminais de conexão padrão 110 IDC nos padrões 568 A/B;

  - Vias de contato frontais com camada de 50µin de ouro;

  - Fornecido com guia traseiro para fixação individual dos cabos;

  - Fornecido com parafusos e arruelas para fixação.

  - Certificação ANATEL;

- Patch panel de 24 portas, categoria 5e.

Características Mínimas

  - Categoria 5e;

  - Instalação direta em racks de 19”;

  - Altura de 1 U;

  - Possuir 24 posições RJ-45;

  - Terminais de conexão padrão 110 IDC nos padrões 568 A/B;

  - Vias de contato frontais com camada de 50µin de ouro;

  - Fornecido com guia traseiro para fixação individual dos cabos;

  - Fornecido com parafusos e arruelas para fixação.

  - Certificação ANATEL;

- Patch panel de 48 portas, categoria 6.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Instalação direta em racks de 19”;

  - Altura de 2 U;

  - Possuir 48 posições RJ-45;

  - Terminais de conexão padrão 110 IDC nos padrões 568 A/B;

  - Vias de contato frontais com camada de 50µin de ouro;

  - Fornecido com guia traseiro para fixação individual dos cabos;

  - Fornecido com parafusos e arruelas para fixação.

  - Certificação ANATEL;

- Patch cord UTP, categoria 6, comprimento 0,5 m.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Cor vermelho;

  - Comprimento 0,5 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível;

  - Montados e testados 100% em fábrica;

  - Possuir capas termoplásticas embutidas (“boot”) injetadas no patch cord protegendo a conexão;

  - Contato dos conectores com 50µin de ouro;

  - Embalados individualmente.

  - Certificação ANATEL;

- Patch cord UTP, categoria 5e, comprimento 0,5 m.

Características Mínimas

  - Categoria 5e;

  - Cor azul;

  - Comprimento 0,5 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível;

  - Montados e testados 100% em fábrica;

  - Possuir capas termoplásticas embutidas (“boot”) injetadas no patch cord protegendo a conexão;

  - Contato dos conectores com 50µin de ouro;

  - Embalados individualmente.

  - Certificação ANATEL;

- Patch cord UTP, categoria 6, comprimento 1,5 m.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Cor vermelho;

  - Comprimento 1,5 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível;

  - Montados e testados 100% em fábrica;

  - Possuir capas termoplásticas embutidas (“boot”) injetadas no patch cord protegendo a conexão;

  - Contato dos conectores com 50µin de ouro;

  - Embalados individualmente.

  - Certificação ANATEL;

- Patch cord UTP, categoria 5e, comprimento 1,5 m.

Características Mínimas

  - Categoria 5e;

  - Cor azul;

  - Comprimento 1,5 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível;

  - Montados e testados 100% em fábrica;

  - Possuir capas termoplásticas embutidas (“boot”) injetadas no patch cord protegendo a conexão;

  - Contato dos conectores com 50µin de ouro;

  - Embalados individualmente.

  - Certificação ANATEL;

- Patch cord UTP, categoria 6, comprimento 3 m.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Cor vermelho;

  - Comprimento 3 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível;

  - Montados e testados 100% em fábrica;

  - Possuir capas termoplásticas embutidas (“boot”) injetadas no patch cord protegendo a conexão;

  - Contato dos conectores com 50µin de ouro;

  - Embalados individualmente.

  - Certificação ANATEL;

- Patch cord UTP, categoria 5e, comprimento 3 m.

Características Mínimas

  - Categoria 5e;

  - Cor azul;

  - Comprimento 3 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível certificado pela Anatel;

  - Montados e testados 100% em fábrica;

  - Possuir capas termoplásticas embutidas (“boot”) injetadas no patch cord protegendo a conexão;

  - Contato dos conectores com 50µin de ouro;

  - Embalados individualmente.

  - Certificação ANATEL;

- Caixa de cabo UTP, categoria 6.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Cor vermelho;

  - Comprimento 305 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível;

  - Material retardante à chama;

  - 4 pares de 23 AWG;

  - Certificação ANATEL;

- Caixa de cabo UTP, categoria 5e.

Características Mínimas

  - Categoria 5e;

  - Cor azul;

  - Comprimento 305 m;

  - Produzidos com cabo Multi-Lan extra flexível;

  - Material retardante à chama;

  - 4 pares de 23 AWG;

  - Certificação ANATEL;

- Caixa de cabo S/FTP, categoria 5e BLINDADO.

Características Mínimas

  - Cabo S/FTP;

  - Categoria 5e;

  - 4 pares de 23 ou 24 AWG;

  - Isolamento de alta densidade com diâmetro nominal 0,9mm;

  - Material retardante à chama;

  - Resistente a luz UV (uso externo);

  - Comprimento de 305 m.

  - Certificação ANATEL;

- Conector RJ45 fêmea, categoria 6.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Montagem rápida sem necessidade de punch down;

  - Possibilita a crimpagem de 8 conectores ao mesmo tempo;

  - Logomarca do fabricante impressa no corpo do produto;

  - Contatos frontais com camada de 50µin de ouro;

  - Contatos traseiros padrão 110 IDC nos padrões de montagem 568 A/B;

  - Capa protetora dos contatos 110 IDC fornecida com o conector;

  - Folheto de montagem em português.

  - Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante;

  - Certificação ANATEL;

- Conector RJ45 fêmea, categoria 5e.

Características Mínimas

  - Categoria 5e;

  - Montagem rápida sem necessidade de punch down;

  - Possibilita a crimpagem de 8 conectores ao mesmo tempo;

  - Logomarca do fabricante impressa no corpo do produto;

  - Contatos frontais com camada de 50µin de ouro;

  - Contatos traseiros padrão 110 IDC nos padrões de montagem 568 A/B;

  - Capa protetora dos contatos 110 IDC fornecida com o conector;

  - Folheto de montagem em português.

  - Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante;

  - Certificação ANATEL;

- Conector RJ45 macho, categoria 6.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Logomarca do fabricante impressa no corpo do produto;

  - Contatos com camada de 50 µin de ouro;

  - Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante.

  - Certificação ANATEL;

- Conector RJ45 macho, categoria 5e.

Características Mínimas

  - Categoria 6;

  - Logomarca do fabricante impressa no corpo do produto;

  - Contatos com camada de 50µin de ouro;

  - Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante.

  - Certificação ANATEL;

- Cordão ótico SM – LC/SC – 2,5 m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - SC;

  - Fibra ótica single-modo ( 9/125µm);

  - Comprimento de 2,5 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL

- Cordão ótico SM – LC/SC - 5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - SC;

  - Fibra ótica single-modo ( 9/125µm);

  - Comprimento de 5,0 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL

- Cordão ótico SM – LC/LC - 2,5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - LC;

  - Fibra ótica single-modo ( 9/125µm);

  - Comprimento de 2,5 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL

- Cordão ótico SM – SC/SC - 2,5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo SC - SC;

  - Fibra ótica single-modo ( 9/125µm);

  - Comprimento de 2,5 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL

- Cordão ótico MM – LC/SC – 1,5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - SC;

  - Fibra ótica multi-modo ( 50/125µm) OM3;

  - Comprimento de 1,5 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL.

- Cordão ótico MM – LC/SC – 2,5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - SC;

  - Fibra ótica multi-modo ( 50/125µm) OM3;

  - Comprimento de 2,5 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL.

- Cordão ótico MM – LC/ST – 2,5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - ST;

  - Fibra ótica multi-modo ( 62,5/125µm);

  - Comprimento de 2,5 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL.

- Cordão ótico MM – LC/LC – 2,5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - LC;

  - Fibra ótica multi-modo ( 50/125µm)  OM3;

  - Comprimento de 2,5 m;

  - Duplex.

- Cordão ótico MM – LC/LC - 5m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - LC;

  - Fibra ótica multi-modo ( 50/125µm)  OM3;

  - Comprimento de 5 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL.

- Cordão ótico MM – LC/LC – 10m

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC - LC;

  - Fibra ótica multi-modo ( 50/125µm) OM3;

  - Comprimento de 10 m;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL.

- Adaptador ótico MM – SC/SC

Características Mínimas

  - Conectores do tipo SC – SC;

  - Duplex.

- Adaptador ótico MM – ST/ST

Características Mínimas

  - Conectores do tipo ST – ST;

  - Duplex.

  - homologado pela ANATEL.

- Caneta de Limpeza para Conector Óptico (SC)

Características Mínimas

  - Conectores do tipo SC e ST;

  - Tamanho de 2,5 mm

  - Formato de caneta.

  - Suportar mais de 600 higienizações.

- Caneta de Limpeza para Conector Óptico (LC)

Características Mínimas

  - Conectores do tipo LC e MU;

  - Tamanho de 1,25 mm

  - Formato de caneta.

  - Suportar mais de 600 higienizações.

- Cabo de Fibra Ótica Multimodo

Características Mínimas

  - Permitir aplicação em ambiente interno, com construção do tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo 50/125µm;

  - Apresentar Certificação Anatel;

  - Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;

  - Apresentar atenuação máxima de:

    - 2,38 dB/km em 850nm;

    - 0,67 dB/km em 1300nm

  - Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

  - Possuir raio mínimo de curvatura de 10x diâmetro do cabo após a instalação e de 15x diâmetro do cabo durante a instalação;

  - Possuir resistência à tração durante a instalação de 185kgf;

  - Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.

  - Aplicação segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

  - Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

- Distribuidor Interno Óptico (DIO) e acessórios

Características Mínimas

  - Utilização de trilho para acesso as bandejas de emenda;

  - Painel basculante para acessar a conexão frontal;

  - Suportar até 24 conexões;

  - Acompanhar KIT de ancoragem e acomodação do mesmo fabricante;

  - Acompanhar a bandeja de emenda para 12 fibras;

  - Acompanhar placa de conexão com pelo menos 12 posições.

- Kit Extensão Ótica Conectorizada

Características Mínimas

  - Um par (2 fibras) de pigtail e conectores;

  - Fibra óptica multimodo 50/125µm;

  - Conector LC-SPC;

- Caixa de Emenda Ótica Aérea/Subterrânea

Características Mínimas

  - Podendo ser utilizada com cabos aéreos, subterrâneos ou diretamente enterrados;

  - As entradas quanto a junção da base com a cúpula são celadas através de um sistema mecânico;

  - Possuir entradas redondas para cabos derivados com diâmetro de 5 a

  - 16 mm;

  - Bandejas do tipo basculante com travamento para facilitar o acesso;

  - Capacidade mínima para até 4 bandejas de 6 fibras ou mais;

  - Acompanhar bandejas de emenda para uso de 12 fibras;

- Expansão de disco para FIREWALL

Características mínimas:

  - Modelo: SM-HDD-SAS1200G-B;

  - Conjunto gaveta e disco totalmente compatível com o firewall HUAWEI USG6380;

  - Expansão de disco de 1200GB;

- Módulo Mini-GBIC SM

Características Mínimas:

  - Módulo SFP Gigabit padrão 1000Base-LX;

  - Alcance mínimo de 10 Km;

  - Conector  do tipo LC;

  - Fibra ótica single-modo (9/125µm);

  - Comprimento de onda de 1310nm;

  - Padrão  IEEE 802.3z;

  - Compatível com os switchs Huawei S5700 e S5720.

- Módulo Mini-GBIC MM

Características Mínimas

  - Módulo SFP Gigabit padrão 1000Base-SX;

  - Alcance mínimo de 550 m;

  - Conector do tipo LC;

  - Fibra ótica multi-modo (50/125µm);

  - Comprimento de onda de 850nm;

  - Padrão IEEE 802.3z;

  - Compatível com os switchs Huawei S5700 e S5720.

- Par de Módulos Mini-GBIC SM 10 Gigabit

Características Mínimas

  - Módulo Transceiver SFP+

  - 10Gigabit;

  - Alcance mínimo de 10 Km;

  - Bidirecional;

  - A:1270nm-TX/1330nm-RX e B:1330nm-TX/1270nm-RX;

  - Suporte a DOM (Digital Optical Monitoring);

  - Compatível com equipamentos Huawei : Roteador  AR3260 e switchs S6720, S5700 e S5720.

- Módulo Mini-GBIC UTP

Características Mínimas

  - Módulo SFP Gigabit

  - Padrão 1000Base-T;

  - Alcance mínimo de 100 m;

  - Conector do tipo RJ45;

  - Hot-pluggable;

  - Compatível com os switchs Huawei S5700 e S5720.

- Cabo de empilhamento 1m

Características Mínimas

  - Comprimento de 1 m;

  - Conector SFP e SFP+;

  - Tipo de cabo  Twinax ou DAC (Direct Attach Copper);

  - Hot-pluggable;

  - Uso para empilhamento (stacking);

  - Taxa de transferência mínima de 10,5 Gbps;

  - Compatível com os switchs Huawei S5700 e S5720.

- Cabo de empilhamento 3m

Características Mínimas

  - Comprimento de 3 m;

  - Conector SFP e SFP+ ;

  - Tipo de cabo  Twinax ou DAC (Direct Attach Copper);

  - Hot-pluggable;

  - Uso para empilhamento (stacking);

  - Taxa de transferência mínima de 10,5 Gbps;

  - Compatível com os switchs Huawei S5700 e S5720.

- Cabo de empilhamento 5m

Características Mínimas

  - Comprimento de 5 m;

  - Conector SFP e SFP+ ;

  - Tipo de cabo  Twinax ou DAC (Direct Attach Copper);

  - Hot-pluggable;

  - Uso para empilhamento (stacking);

  - Taxa de transferência mínima de 10,5 Gbps;

  - Compatível com os switchs Huawei S5700 e S5720.

- Cabo de empilhamento 10m

Características Mínimas

  - Comprimento de 10 m;

  - Conector SFP e SFP+;

  - Tipo de cabo  Twinax ou DAC (Direct Attach Copper);

  - Hot-pluggable;

  - Uso para empilhamento (stacking);

  - Taxa de transferência mínima de 10,5 Gbps;

  - Compatível com os switchs Huawei S5700 e S5720.

- LOCAIS DE ENTREGA

  - Locais – Os produtos serão entregues e/ou executados pelo(s) Contratado(s), conforme a necessidade e mediante Autorização de Fornecimento – AF - de cada Centro Participante no presente processo.

    - CAMPUS I – GRANDE FLORIANÓPOLIS:

      - Reitoria:

Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88035-001.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

      - ESAG - Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas:

Av. Madre Benvenuta, 2037, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88035-001.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

      - CEART - Centro de Artes:

Av. Madre Benvenuta, 1907, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88035-001.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

      - CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte:

Rua Pascoal Simone, 358, Coqueiros, Florianópolis/SC, CEP 88080-350-001.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

      - FAED - Centro de Ciências da Educação:

Av. Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi – Florianópolis, SC, CEP: 88.035-001.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

      - CEAD - Centro de Educação a Distância:

Av. Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi - Florianópolis – SC, CEP: 88.035-001.

Horário de funcionamento: 13h às 18h.

    - CAMPUS II – Norte Catarinense:

      - CCT - Centro de Ciências Tecnológicas:

Rua Paulo Malschitzki, Zona Industrial Norte – Joinville, SC, CEP: 89.219-710.

Horário de funcionamento: 8h às 15h.

      - CEPLAN - Centro de Educação do Planalto Norte:

Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180, Centenário – São Bento do Sul, SC,

CEP: 89.283-081.

Horário de funcionamento: 7h às 13h.

    - CAMPUS III -  Planalto Serrano:

      - CAV: Centro de Ciências Agroveterinárias
Av Luiz de Camões, 2090, Conta Dinheiro – Lages, SC, CEP:  88.520-000.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

    - CAMPUS IV- Oeste Catarinense

      - CEO – Centro de Educação Superior do Oeste:

Rua Beloni Trombeta Zanin, Santo Antônio – Chapecó, SC, CEP: 89.815-630.

Rua Coronel Ibiapinha de Lima, esquina com São Salvador, Bairro Efacip. Pinhalzinho – SC. CEP: 89.870-000.

Av. Brasil s/nº. Bairro Centro. Palmitos – SC. CEP: 89.887-000.

Horários de funcionamento: 13h às 19h

    - CAMPUS V - VALE DO ITAJAÍ:

      - CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí:

Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822, Bela Vista – Ibirama, SC, CEP: 89.140-000.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

      - CESFI - Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí:

Av. Central, 413, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88330-668.

Horário de funcionamento: 07h às 13h.

    - CAMPUS VI - SUL CATARINENSE:

      - CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul:

Rua Cel. Fernandes Martins, 270, Progresso, Laguna/SC, CEP 88790-000.

Horário de funcionamento: 13h às 19h.

- PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO PARA TODOS OS ITENS:

  - O prazo de entrega dos produtos não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da assinatura do Contrato/recebimento da Autorização de fornecimento (AF) emitido pelo Centro Contratante, podendo ser prorrogado por igual prazo mediante justificativa devidamente apresentada com antecedência e aceita pela Contratante.

  - Os Contratos/AF podem ter a entrega parcelada, conforme a necessidade do Centro, mediante solicitação formal do Fiscal do Contrato.

  - Os produtos deverão ser novos (primeiro uso) e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

  - A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para terceiros.

  - A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de validade do produto, proceder a análise técnica e de qualidade do mesmo, através de Parecer Técnico, realizado diretamente ou por intermédio de terceiros.

    - Caso o Parecer Técnico rejeite o produto analisado este deverá ser substituído imediatamente pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante.

  - A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação dos produtos ofertados, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o(s) produto(s) em que se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, respondendo por todos os custos.

  - O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no Art. 18 da Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

  - GARANTIA:

    - O prazo de garantia do(s) produto(s) cotado(s), será do tipo on-site de 12 meses para todos os itens de edital, exceto o item: 2 , que será de 36 meses; O prazo será contado a partir da data de aceite dos equipamentos.

    - A garantia do produto inclui todo hardware, software, licenças ou qualquer outra funcionalidade necessária ao uso do mesmo;

    - Para o item 2, é solicitado garantia do fabricante; que deverá disponibilizar acesso on-line para atualização de software/firmware e reposição/substituição de equipamentos defeituosos. O proponente deverá apresentar comprovação através de documento oficial do fabricante;

    - Para o item 2, os serviços de atendimento para suporte técnico, durante o prazo de garantia do conjunto de hardware e software dos equipamentos deverá ser on-site com tempo de atendimento no local em até 04 (quatro) horas e solução em até 72 (setenta e duas), com abertura de chamados através de serviço telefônico 0800, disponível 24 x 7 x 365, o qual deverá ser prestado pela CONTRATADA

    - A garantia será “on-site” (no local), ou seja, a ser prestada nos locais constantes nas condições de fornecimento, através de assistência técnica autorizada do fabricante (para não prejudicar a responsabilidade da garantia também do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor), com tempo de solução em até três dias úteis contados a partir do comunicado efetuado no horário de expediente. O descumprimento do prazo estipulado implica na substituição do equipamento, bem como demais penalidades;

    - Na hipótese de não existirem peças de reposição no mercado, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reposição com especificações equivalentes ou superiores.

    - Para efeitos de garantia, será suficiente à UDESC a apresentação de cópia da Nota Fiscal de compra.

    - A incidência de problemas em mais de 20% (vinte) dos itens durante o primeiro ano do período de garantia pode ser considerada baixa qualidade dos itens, e será solicitado a substituição do lote todo; Um problema só pode ser considerado mau uso se tiver baixa incidência, senão será considerado baixa qualidade do dispositivo e deverá ser atendido em garantia. No caso de desrespeito dos prazos e qualidade, a empresa responsável, poderá ser penalizada.

  - ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

    - Os serviços de assistência técnica dos equipamentos (para todos os itens) poderão ser prestados pelo próprio fabricante, revendedor, ou por meio de empresa de assistência técnica/manutenção, oficialmente credenciada.

    - Solução de problemas – deverá ser garantida a solução de problemas no equipamento em até 3 (três) dias úteis após o chamado.

    - Em caso de manutenção, a contratada deverá fornecer todos os recursos necessários à perfeita execução dos serviços, em quantidade, qualidade e tecnologia adequada aos padrões recomendados pelos fabricantes ou padrões determinados no edital.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Na emissão das Notas Fiscais e DANFES só poderão ser agrupados na mesma nota os itens que possuírem o mesmo detalhamento orçamentário, constante na planilha de especificações.

  - Na emissão das Notas Fiscais e DANFES deverá ser informado o número do empenho.

  - Cumprir rigorosamente as normas vigentes relativas ao objeto, especialmente Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas e regulamentos pertinentes ao objeto desta licitação.

  - Será de exclusiva responsabilidade da Contratada tudo quanto concorrerem à perfeita execução do Contrato tais como: frete e entrega nos locais especificados neste memorial, fornecimento de materiais e acessórios, transportes de materiais, fornecimento de mão-de-obra especializada para entrega dos materiais, recolhimento de impostos e contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e demais itens pertinentes, direta e indiretamente necessários à perfeita execução contratual.

  - Não ceder a outrem os materiais contratados, no todo ou em parte, e utilizar exclusivamente mão-de-obra de seus empregados para a realização dos serviços, assumindo total responsabilidade pelos encargos previstos na legislação trabalhista e atos por eles praticados.

  - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a Contratante.

  - Dispor e manter veículos e sistemas de comunicação eficiente, de forma a garantir o cumprimento dos prazos de atendimento.

  - Zelar pela utilização por parte de seus funcionários de equipamentos de segurança pessoal, que devem ser adquiridos às expensas da Contratada. A resistência a não utilização destes poderá ensejar rescisão contratual.

- DA FORMATAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO:

  - O Responsável técnico poderá solicitar complementação da proposta do vencedor para comprovação das especificações exigidas. A licitante vencedora deverá apresentar em papel ou em formato digital (disponível no site do fabricante ou fornecido em mídia), sob pena de desclassificação da proposta, os prospectos técnicos e/ou catálogos do fabricante dos equipamentos cotados, informando marca, o modelo e o fabricante do equipamento, não sendo aceita a simples cópia da especificação geral do edital;

  - Caso solicitado, deverá ser fornecido, um documento que faça a associação do item especificado neste Anexo com o documento técnico que comprove a validação do mesmo.

  - O equipamento cotado deverá constar no portfólio de produtos do fabricante, sendo que o mesmo não deverá estar na lista de produtos à serem descontinuados (End-of-Life e End-of-Sale), sendo essa condição exigida durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

  - É pré-requisito obrigatório, para fins de comercialização e utilização no país, a certificação de Produtos de Telecomunicação classificáveis nas Categorias I, II e III do artigo 4o da Resolução Anatel 242/2000.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019

Quadro de Quantitativo e Especificação Mínima dos Itens

ANEXO AO EDITAL

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019

Modelo de Proposta de Preços On-line ILUSTRATIVA

Este anexo é meramente ilustrativo, e não contempla todos os requisitos formais constantes no Anexo I e Anexo II deste edital.

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ: FONE / E-MAIL – ENVELOPE E IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DOCUMENTOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ: FONE / E-MAIL – - AMOSTRA (QUANDO FOR O CASO)

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0480/2019

Recibo de Documentos Adicionais e Amostra

Declaro que recebi no Protocolo da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, o envelope contendo Documentos Adicionais, Laudo Técnico do Fabricante, e Amostra, para serem anexados ao Pregão Eletrônico nº 0480/2019, da empresa:

______________________________________________________________________

Observações:

1) Deverá ser anexado na parte externa do envelope;

2) Não pode conter rasuras;

3) Válido somente com carimbo e visto do Protocolo.

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO nº  0480/2019

# MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos .... dias do mês de ...... do ano de dois mil e dezenove, o ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, doravante denominado Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Magnífico Reitor, Marcus Tomasi, CI nº 1460806/SSPSC, CPF 404.294.820-00, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas neste pregão eletrônico, para Registro de Preços, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por LOTE, sujeitando-se as partes ao edital deste pregão eletrônico, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.

| ITEM | OBJETO | MARCA/MODELO | QUANTIDADE | ### UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa ..............., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..............., com sede na .......... – Bairro ........-...../SC, neste ato representada por seu …........, .........., portador do CPF nº ............, documento de identidade nº ......... e, doravante, denominada fornecedora. |  |  |  |  |  |

##### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo II, do Edital deste pregão eletrônico, com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte desta ATA, como parte integrante.

§ 1º – São Participantes desta Ata, aqueles descritos no Anexo I, deste Edital de pregão eletrônico.

§ 2º – Após a contratação, na entrega do objeto, a Contratante, aleatoriamente e por amostragem, poderá efetuar análise, para efeito de comprovação das características e da qualidade exigidas nas especificações do objeto descritas no Anexo II do Edital. A comprovação será efetuada pela própria contratante ou por terceiros por ela contratados para essa finalidade e as despesas oriundas desses custos serão atribuídos à responsabilidade da Contratada.

§ 3º – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 16.493/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços tem início na sua assinatura e terá validade de 12 (doze) meses, vedada a sua prorrogação.

§ 1º – Considerando que o Sistema eletrônico utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame implicando também a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao presente processo, a assinatura da Ata de Registro de Preços será substituída e firmada nos termos do Anexo VII -Termo de aceite da Ata de Registro de Preços.

§ 2º – A empresa DECLARA por fim, que o Termo de aceite da Ata de Registro de Preços supre a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços deste pregão eletrônico, surtindo efeitos jurídicos.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Contratos

Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata, serão emitidas autorizações de fornecimento/contratos entre as empresas julgadas vencedoras – Fornecedoras e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Órgão Participante, deste pregão eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital deste pregão eletrônico, seus Anexos e a proposta eletrônica da Fornecedora.

CLÁUSULA QUINTA – Nos termos do art. 15, §4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Administração não está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, o objeto cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

CLÁUSULA SEXTA – Fica vinculado a este instrumento o Termo de Aceite da Ata de Registro de Preços, Anexo VII, do edital deste pregão eletrônico.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

Florianópolis,

| Órgão Gerenciador FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Empresa |
| --- | --- |

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO nº  0480/2019

MINUTA DE CONTRATO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE COMPUTADORES DA UDESC QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC E A EMPRESA ...............

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, com sede na Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis,/SC – CEP 88035-901, inscrito no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, inscrição estadual isenta, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu titular, Reitor Marcus Tomasi, CI nº 1460806/SSPSC, CPF 404.294.820-00, e de outro lado a empresa, .........................., estabelecida na ..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu .................., senhor ......................, portador do CPF nº ........................., firmam o presente instrumento de Contrato, regido pela Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução

Constitui objeto do presente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE COMPUTADORES DA UDESC, de acordo com as especificações e condições para execução do objeto, descritos no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes do Contrato, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE nº 0480/2019 e seus anexos, os documentos, proposta e informações apresentadas pela Contratada que deram suporte ao julgamento do referido pregão.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e do Reajuste.

§ 1º Do Preço

I - O valor total deste Contrato é de R$ ................ (..........................), conforme discriminado no quadro abaixo:

| Lote/Item | Características Mínimas | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II - Do reajuste de preço – O preço estabelecido é fixo, único e irreajustável, durante a vigência do Contrato, e inclui todos e quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

III – A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à (ao) CONTRATANTE, nos termos do art. 65, inc. II, letra “ d ” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 2° – Das Condições de Pagamento.

I – O pagamento, conforme vigência do contrato, será:

a) Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o faturamento, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida pela CONTRATADA, em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, acompanhada da liberação da Comissão de Recebimento dos Serviços, devidamente certificada, devendo constar também o número da licitação e do Contrato, por intermédio de Ordem Bancária do Banco do Brasil;

b) a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, conforme determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. (Informações no site http://nfe.sef.sc.gov.br)

II – por meio do Banco do Brasil, até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento, desde que comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, devendo apresentar os seguintes documentos:

- Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), ou contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente;

- Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS;

- Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa;

- Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

III – A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na suspensão do pagamento até sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por inadimplemento.

IV – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

V – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato e enquanto persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

VI – A alíquota do ICMS a ser aplicada será considerada aquela fixada para as operações internas no estado de origem, conforme disposto no artigo 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal.

§ 3° – Da Atualização por Inadimplemento

I -Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela Contratante, sem que haja culpa da Contratada, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4° – Do Reajuste

O preço estabelecido é fixo, único e irreajustável, durante a vigência do Contrato, e inclui:

I – Todos e quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à (ao) CONTRATANTE, nos termos do art. 65, inc. II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária

O pagamento do presente Contrato correrá a conta dos recursos consignados no orçamento abaixo:

| SUBAÇÃO | FONTE | ELEMENTO DE DESPESA |
| --- | --- | --- |

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato

I - O prazo de vigência deste instrumento tem início na sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes

I - DA CONTRATADA

a) - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b) -Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições dentro do prazo estabelecido no Edital e seus anexos, após a assinatura do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de validade;

c) - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições no local estabelecido no Edital e seus anexos;

d) - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

e) - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos, a contar da data do requerimento pela CONTRATANTE;

f) - Comunicar por escrito à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

g) - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre os materiais oferecidos;

i) - O transporte dos materiais objeto deste, até o local de entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

j) – Não será admitida a subcontratação do objeto licitado;

l) - Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação no desempenho de suas atividades rotineiras.

m) - Disponibilizar, após o recebimento da Nota de Empenho e no máximo até a entrega dos materiais, os contatos (endereço web e/ou e-mail e/ou telefone) para abertura de chamado, quando for o caso;

n) - As atividades de abertura de chamados deverão ocorrer em dias úteis, no horário comercial.

o) - Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos materiais desta licitação, promovendo a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do requerimento da CONTRATANTE, caso verificada a sua desconformidade durante a realização dos testes de aceite;

p) - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

q) - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

r) - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao fornecimento dos materiais;

s) - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do processo licitatório;

t) - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

II - DA CONTRATANTE

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

c) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, para eventual prestação de serviço.

d) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

e) Analisar os pedidos de alteração de configuração antes da entrega do material;

f) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital deste Pregão Eletrônico e seus anexos;

g) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto da licitação, bem como, por qualquer dano causado a outrem, em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

h) Efetuar o registro de possíveis ocorrências no CRC da SEA/SC em desfavor dos fornecedores que eventualmente venham a descumprir as condições estabelecidas em edital;

i) Efetuar a retenção do valor correspondente às multas nos pagamentos devidos à CONTRATADA, caso estas, não as tenham recolhido no prazo determinado pela Administração, em como, os recolhimentos tributários incidentes sobre o objeto da licitação, na proporção prevista na legislação aplicável a matéria;

j) Observar para que os bens patrimoniais desta Universidade considerados como inservíveis sejam descartados de maneira ecologicamente correto;

l) Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento

§ 1º – Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, observadas às disposições do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações ulteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:

I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados;

III – judicialmente, na forma da legislação vigente;

IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas

O não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, sujeitam à Contratada as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Multa:

a) 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento);

b) 10% (dez por cento) em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

III – Impedimento do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 anos quando a Contratada dentro do prazo de validade da sua proposta:

a) não celebrar o Contrato;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execução do Contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) cometer fraude fiscal.

§ 1º – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 2º – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 3º – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada.

§ 4º – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A UDESC fiscalizará a execução do contratado nos termos do art. 58, inciso III, e art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

Ao gestor compete:

1 – Cuidar das questões relativas:

a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes e demais documentos necessários;

b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;

c) a certificação de Faturas/Notas Fiscais, bem como atestar o recebimento provisório do objeto do Contrato;

d) à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham implicações na atestação;

2 – Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei;

3 – Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

4 – Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;

5 – Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela Administração;

6 – Responsabilizar-se pelas informações para alimentação dos sites do Governo e sistemas informatizados da Casa, sempre quando cobradas/solicitadas;

7 – Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei;

8 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas;

9 – Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

10 – Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, bem como a citação e intimação da contratada sobre atos decisórios, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir;

11 – O gestor deverá ainda encaminhar ao órgão central, obrigatoriamente, cópia do contrato ou termo aditivo, assinados, e do extrato de publicação.

Ao fiscal compete:

1 – Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

2 – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

3 – Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua formalização e atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio ao gestor para que efetue corretamente a atestação;

4 – Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo);

5 – Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, comprova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Anotar todas as ocorrências no diário, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

6 – Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas para a Certificação do Gestor ou de quem mais competir, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;

7 – Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

8 – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou a Inexigibilidade de Licitação, principalmente em relação aos prazos previstos;

10 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas.

As condições expressas neste contrato são meramente exemplificativas, o que não exime o Gestor e o Fiscal de demais responsabilidades provenientes da presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Vinculação

Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, o Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, o Edital do Pregão Eletrônico nº 0480/2019, à proposta da CONTRATADA, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

....................../SC, ..... de ................ de 2019.

| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC CONTRATANTE |  | CONTRATADA |
| --- | --- | --- |

ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019

- TERMO DE ACEITE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A empresa ................................., inscrita no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal Sr(a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº................. e do CPF nº ........................., DECLARA, para os fins que se fizerem necessários, que tem total conhecimento da Ata de Registro de Preços, instituída pelo pregão eletrônico de nº 0480/2019, que tem por objeto o fornecimento de ............................., ratificando-a em todos os seus termos e condições, ratifica ainda, as especificações e quantitativos exigidos, bem como o preço apresentado e registrado.

DECLARA por fim, que o presente documento supre a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços do pregão eletrônico nº 0480/2019, surtindo efeitos jurídicos a partir desta data.

Local e data, ...................

Razão Social da empresa

Nome, cargo e assinatura

CPF nº

ANEXO IX

- PREGÃO ELETRÔNICO nº 0480/2019

|  | MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ORDEM DE SERVIÇO |
| --- | --- |

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0480/2019

Autorização de fornecimento / Ordem de Serviço nº ______/2019

| Fornecedor: |  |  |  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ/MF: |  |  |  | Bairro: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |
| Banco: |  | Agência: | Conta: | Município: |  |  | UF: |  | Telefone: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | Descrição dos Materiais |  |  |  |  |  |  |  | Unidade | Quantidade |  | Preço (R$) |  | Preço Total (R$) |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da AF (R$): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE |  |  |  |  | UNID. ORÇAMENT. | SUB-AÇÃO |  | NATUREZA |  | FONTE | Quantidade |  | Valor (R$) |  |
| (Centro participante – Anexo I e II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vigência da AF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATENÇÃO: 1) Frete – CIF 2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS; 3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas; 4) são partes integrantes desta Autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Florianópolis, ................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura do Ordenador Primário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0480/2019

- INFORMAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA PARA CONTRATAÇÃO

Razão Social/Nome:

Endereço:

Município:

Estado:

CEP:

CNPJ/CPF/MF:

Telefones: (  )

E-Mail:

Banco:

Agência:

Conta:

Representante legal/Nome:

CPF:

Documento de Identidade:

Cargo/Função na empresa:

Telefones: (  )             Celular: (  )

Local e data, ...................

NOME, CARGO E ASSINATURA

DO REPRESENTANTE DA EMPRESA